## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新增工程
2 | 措施合计 |  | 44421.65
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 44421.65
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | 50170.74
3.1 | 暂列金额 |  | 37752.05
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 |  | 12418.69
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 070201240001 | 线管拆除 | 1.名称：线管拆除 2.按图纸、合同及规范完成清单内一切工作内容 |  | m | 2076
2 | 070201270001 | 线槽拆除 | 1.名称：线槽拆除 2.按图纸、合同及规范完成清单内一切工作内容 |  | m | 2076
3 | 粤R2-1-307 | 灯带拆除 | 1.名称：灯带拆除 2.按图纸、合同及规范完成清单内一切工作内容 |  | m | 2076
拆除工程合计
新增工程
4 | 010805001001 | 刷卡平移小门控制装置 | 1.刷卡平移小门控制装置 6.安装门身连接件、传动机构、微电脑门禁控制器、直流电机，具体参数满足图纸要求及设计规范 7.按图纸、合同及规范完成清单内一切工作内容 |  | 樘 | 2
5 | 010805001002 | 电动平移大门控制装置 | 1.电动平移大门控制装置 6.安装24V直流电机、传动机构、高程滚珠螺杆、2.0厚检修镀锌盖板等，具体满足图纸要求及设计规范 7.按图纸、合同及规范完成清单内一切工作内容 |  | 樘 | 2
6 | 030411006001 | 防水接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.材质:ABS材质 3.规格:83*81*56mm 4.安装形式:贴墙明装 5.按图纸、合同及规范完成清单内一切工作内容 |  | 个 | 152
7 | 030411002001 | 镀锌线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:400*100*1.5 3.按图纸、合同及规范完成清单内一切工作内容 |  | m | 2076
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040801032001 | 铁构件制作、安装 | 1.名称：铁构件 2.规格：制作、安装 3.含手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 4.按图纸、合同及规范完成清单内一切工作内容 |  | Kg | 1748.684
9 | 030404017001 | 不锈钢控制箱 | 1.名称:不锈钢控制箱 2.PLC编程控制器、24V直流开关电源、应急备用蓄电池 3.按图纸、合同及规范完成清单内一切工作内容 |  | 台 | 2
10 | 030904003001 | 按钮盒 | 1.名称:按钮盒（含开关和指示灯） 2.按图纸、合同及规范完成清单内一切工作内容 |  | 个 | 2
11 | 030507005001 | 国密卡读卡器 | 1.名称:国密卡读卡器 2.按图纸、合同及规范完成清单内一切工作内容 |  | 台 | 4
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:ZR-BV-2.5 4.按图纸、合同及规范完成清单内一切工作内容 |  | m | 330
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:RVVP4*0.5 4.按图纸、合同及规范完成清单内一切工作内容 |  | m | 230
14 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT.6.UTP 3.敷设方式:穿管敷设 4.按图纸、合同及规范完成清单内一切工作内容 |  | m | 180
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.按图纸、合同及规范完成清单内一切工作内容 |  | m | 496
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.按图纸、合同及规范完成清单内一切工作内容 |  | 链路 | 6
新增工程合计
分部分项合计
措施项目
17 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 44421.65 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 37752.05 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 12418.69
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13