# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440111-2025-00799

#### 采购项目编号：GZCQC2501FG02024

#### 项目名称：广州市白云区市场监督管理局2025年食品快速检测项目

#### 采购人：广州市白云区市场监督管理局

#### 采购代理机构：广州程启招标代理有限公司

## 第一章投标邀请

广州程启招标代理有限公司受广州市白云区市场监督管理局的委托，采用公开招标方式组织采购广州市白云区市场监督管理局2025年食品快速检测项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广州市白云区市场监督管理局2025年食品快速检测项目

采购计划编号：440111-2025-00799

采购项目编号：GZCQC2501FG02024

采购方式：公开招标

预算金额：4,437,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(食品快速检测（1）):

采购包预算金额：2,551,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 食品快速检测（1） | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起至2026年3月31日。

采购包2(食品快速检测（2）):

采购包预算金额：1,886,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他专业技术服务 | 食品快速检测（2） | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起至2026年3月31日。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依据《投标函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：依据《投标函》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：依据《投标函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：依据《投标函》。

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（食品快速检测（1））：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本采购包属于“按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”情形，本采购包不属于专门面向中小企业采购的采购包。本采购包的所属行业为“其他未列明行业”，请按该行业划分标准进行中小企业声明。

采购包2（食品快速检测（2））：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本采购包属于“按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”情形，本采购包不属于专门面向中小企业采购的采购包。 本采购包的所属行业为“其他未列明行业”，请按该行业划分标准进行中小企业声明。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（食品快速检测（1））：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（依据《投标函》）

3)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（依据《投标函》）

4)存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》，格式自拟）

采购包2（食品快速检测（2））：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（依据《投标函》）

3)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（依据《投标函》）

4)存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》，格式自拟）

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广州市白云区市场监督管理局

地址：广州市白云区棠景南街21号

联系方式：020-26097935

#### 2.采购代理机构信息

名称：广州程启招标代理有限公司

地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

联系方式：020-83576900

#### 3.项目联系方式

项目联系人：吴小姐

电话：020-83576900

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广州程启招标代理有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

（一）项目情况

1、采购项目名称：广州市白云区市场监督管理局2025年食品快速检测项目。

2、项目总预算金额：4,437,000.00元。（其中采购包1：2,551,000.00元；采购包2：1,886,000.00元）

3、服务期限：自合同签订之日起至2026年3月31日。

4、抽检频率：根据广州市白云区市场监督管理局2025年食品快速检测工作计划进行，食品抽检任务不少于23.82万批次：采购包1需完成不少于13.68万批次的食品抽检；采购包2需完成不少于10.14万批次的食品抽检。

5、投标人可以对其中一个采购包或多个采购包进行投标，但应对采购包内所有内容进行投标，只对采购包内部分内容进行投标的将被视为无效投标。

6、本项目通过公开招标的方式确定中标人。每个采购包确定一家中标人，每个采购包中标人承接对应采购包的合同金额及内容。采购包01不得兼中采购包02。

7、项目一览表：

| 采购包号 | 采购包名称 | 服务期限 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 食品快速检测（1） | 自合同签订之日起至2026年3月31日 | 2,551,000.00 |
| 02 | 食品快速检测（2） | 自合同签订之日起至2026年3月31日 | 1,886,000.00 |

8、服务形式：中标人委派技术服务人员进驻所负责区域各类快检主体进行食品（含食用农产品）快速检测技术服务。

采购包1（食品快速检测（1））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起至2026年3月31日 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 第1期为(预付款)：支付比例30%，双方签订项目合同后5个工作日内，采购人办理向中标人预付合同总价30％的手续。 第2期为(进度款)：支付比例45%，项目服务至2025年11月25日前，中标人提供自我评估工作报告，采购人审核后向中标人预付合同总价的45％的款项。 第3期为(尾款)：支付比例25%，2026年3月前，中标人统计最终检测数量（不低于13.68万批次数量），报采购人确认并经采购人组织验收通过和审核后，采购人向中标人支付剩余款项，最高不超过合同总价25%的余款。中标人向采购人分别提供相对应的服务发票。 1.中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）中标人开具的正式发票； （3）中标通知书。 2.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：根据本项目采购需求的要求，由采购人、中标人共同组织验收。 （1）验收程序： 1）合同期满后，中标人向采购人提交验收申请及自我评估工作报告； 2）采购人收到验收申请后十个工作日内，邀请本项目服务对象一同按照合同规定的技术、服务组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。 （2）验收内容： 1）自我评估工作报告； 2）现场服务情况与合同履约情况验收； 3）其他要求的相关材料。 （3）采购人将对以下内容进行验收： 1）对服务时间、快检品种和项目的符合性进行验收； 2）对快检总任务完成量、技术比对完成量的达标情况进行验收； 3）对快检技术服务过程中制定的管理制度、质量控制手段等进行验收； 4）其他需要验收的情形。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | ★一、预算及报价要求，1.本项目预算金额（最高限价)255.10万元，预算金额包含本项目的最低批次数，最低批次数量为13.68万批次。 2.投标人需要对本项目进行总价报价，报价不得超过最高限价，凡超过最高限价的报价一律视为无效投标。 3.服务期限内，中标人需完成不少于13.68万批次的快速检测。 4.本采购包预算费用包括购样费、检验费（含耗材费、结果报告）、邮寄费，人员差旅费（人工、用餐、交通）税费等费用，抽检工作完成后由委托方按发票（含检验费、邮寄费等）实际金额支付，并包含在本采购包的预算中。 二、其他要求，★1、如服务期限内最低批次数量检测完毕，且采购人未完成下年度招标工作时，中标人须继续协助采购人开展应急食品检测工作，开展服务的金额不超过本合同采购金额的百分之十，所需的成本及一切相关费用包含在本合同的总价中，期间采购人不支付任何费用。（须提供承诺函） 2、服务能力 投标人需有齐全的办公和服务设施，包括但不限于： （1）办公场所需配备打印机、固定电话、传真机（需提供现场图片等证明文件）。 （2）拟投入的仓库总面积不少于30平方米，用于存放维修仪器、常用检测配件、快检试剂（快检试剂保存满足试剂盒说明书的要求）等，其中拟投入配套食品专用冷藏冷冻仓库且总容积不少于50m³，用于存放快检样品等（以上需提供现场图片等证明文件）。 （3）有配套冷藏车辆不少于1辆（提供行驶证复印件，租赁的还需提供有效的车辆租赁协议复印件、租赁公司的《道路运输经营许可证》或汽车租赁经营备案证明的复印件，车辆年检有效期内的证明文件复印件。租赁协议应当是投标人名义订立）。 （4）有食品样品专用车载冷藏冷冻设备，用于存放快检样品、快检试剂等（需提供现场图片等证明文件）。 （5）有农药残留快速检测仪、离心机、氮吹仪、恒温水浴锅等快检设备用于人员培训和应急保障，每种设备至少有20台，其中农药残留快速检测仪、恒温水浴锅经过计量校准（以上需提供购买证明、校准证书、设备图片等文件）。 3、人员要求： （1）抽检人员：根据抽检批次情况，按照1个服务人员最多服务5个服务对象的形式，为确保项目按实按质顺利进行，中标人至少安排11名工作人员共同参与，均须持证上岗。 （2）拟投入本项目人员中需具有食品行业专家以及相关专业副高级技术职称或以上的人员不少于5人。同时具有政府部门联合聘任的食品安全专家不少于2人。 （3）为使项目按质、按量、按时、有序实施，中标人要安排相应的项目专案小组，其中项目负责人一名，便于与采购人就项目检查等方面进行适时沟通联系。 4、投标人应熟悉快速检测的相关标准，参与过与本项目相关的快速检测技术国家/地方标准制定； 5、投标人参加过政府部门组织的农贸市场食用农产品快检工作监督及质量评价，且考核评价结果获得过综合得分85分或以上（评价市场数量≥5家）的； 6、投标人具有食品检测项目的实验室能力验证，且验证结果为满意/合格的； 7、投标人需根据本采购包的要求提供项目服务方案，具体要求如下： （1）提供项目实施方案（包括但不限于①工作组织、工作开展方式，②快检设备、检测能力、检测标准，③检验检测、结果报送、后续处理等实施内容）； （2）提供项目服务质量（包括①抽样工作的实施、②检验工作的实施、应急工作的实施、③检测质量保证、服务保障措施承诺等方案）； （3）拟定的项目服务计划及保障进行评审：内容包括：①项目总体工作时间计划安排、②各个工作节点的时间安排以及进度保障措施； （4）提供投标人管理运作制度（包括①企业服务理念、②规范及标准、③管理制度等）。 8、投标人必须如实提供投标所需证明材料，不得弄虚作假，一经发现，立即取消中标资格，并追究法律责任。 三、保密要求，1、中标人必须严格遵守相关保密、安全管理规定。服务实施过程中必须做好保密工作，不得将监测过程中获知的信息泄密或用于其它用途。服务完成的各种影像、资料所有权属采购人，各种统计资料、影像资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等在项目结束时都必须完整移交。 2、中标人人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；中标人必须保证档案内容与档案载体的安全，档案不得丢失、泄密、损坏。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他专业技术服务 | 食品快速检测（1） | 项 | 1.00 | 2,551,000.00 | 2,551,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：食品快速检测（1）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目内容 （一）采购包名称：食品快速检测（1）； （二）中标人应按采购人要求为市场开展快检提供日常检测督导、技术指导、技术比对、人员培训等工作； （三）招标范围：本采购包为广州市白云区三元里、松洲、景泰、黄石、同德、棠景、新市、金沙、云城、永平的各类快检主体的快速抽样检验服务项目； （四）投标人必须具有相应的资质能力。 采购包号; 服务 区域; 服务对象; 服务数量（家）; 最少完成数量（批次）; 服务期限. 01; 广州市白云区三元里、松洲、景泰、黄石、同德、棠景、新市、金沙、云城、永平; 辖区内批发市场、零售市场、超市等各类快检主体; 约42（具体数量由采购人根据实际情况确定）; 13.68万; 自合同签订之日起至2026年3月31日. 备注： 1）快检主体名单由采购人统一提供。 2）因快检主体存在暂停营业、关闭、新增等可变因素，服务数量会有增减，中标人可在完成任务总量的前提下，报请采购人同意后，适当调整单个快检主体的任务数量，但应完成合同要求的任务总量。 3）各类快检主体任务数量详见《快检数量和频率表》。 （五）服务内容 （1）工作开展方式 快速检测技术服务开展方式：由中标人负责面对指定区域内的所有目标农贸市场，以广州市市场监管局制定的《快检重点项目重点品种清单（2025版）》为基准，负责提供快检主体开展快检所需试剂（如遇服务对象已有需中标人提供的快检试剂，则优先使用服务对象的试剂，中标人应在服务工作结束后按当时实际使用量补足给服务对象），并派出技术人员进驻服务对象，按照1个服务人员最多服务5个服务对象的形式，江南果菜批发市场至少派2名服务人员进行驻点服务，确保能按采购人要求提供快速检测技术服务。 附加内容： ①中标人应当配合服务单位开展“市民免费送检点”“快检开放日”和“你送我检”等便民活动，加强与市民的互动，增强市民参与度和知晓度，提高快检工作的社会效果。 （2）快检品种和快检项目 详见附表《快检重点项目重点品种清单（2025版）》。 （3）快检数量和频率。 《快检数量和频率表》 主体类型; 批次要求. 批发市场; 江南果菜批发市场; 每月快检≥6000批次，每天快检≥200批次。. 江村农贸综合批发市场; 每月快检≥900批次（其中水产品≥80批次），每周快检≥5天，每天快检≥30批次。. 白云山农批市场; 每月快检≥900批次，每周快检≥5天，每天快检≥30批次。. 超大型零售市场; 每月快检≥600批次（其中水产品≥50批次），每周快检≥5天。. 其它零售市场; 销售品种数量较多、居民消费集中的重点市场; 每月快检≥200批次，每周快检≥3天（其中水产品每周不少于1天）。. 长期销售户＞15户; 每月快检≥100批次，每周快检≥3天（其中水产品每周不少于1天）。. 长期销售户≤15户; 每月快检≥50批次，每周快检≥3天。. 总部在本辖区的大型连锁超市门店; 每月快检≥100批次。. 生鲜连锁企业配送总仓; 每月快检≥200批次。. 备注： 1）原则上每月对农贸市场等内所有蔬菜、水产品固定经营户及主要经营种类实现全覆盖抽检，特别是农贸市场售卖的重点品种每个月要覆盖一次抽检，参照《快检重点项目重点品种清单（2025版）》。可根据农贸市场经营项目及当地消费习惯，增加选取销售量大、风险较高的食用农产品品种进行快检。有特殊情况的经采购人确认后中标人可以根据实际情况适当调整抽检比例。 2）抽样量原则上不得少于50g。同时，应加强留样的管理，做好标签标识，留样时间不得少于48小时。 （4）快检设备、试剂和文书 1）快检试剂：中标人提供。投放至农贸市场快检试剂应配套相应的设备设施、耗材，满足快检工作要求。 2）快检设备及其配套用具：可使用农贸市场快检设备及其配套用具，如遇农贸市场等无快检设备或配套工具，或其无法正常使用等情况时，中标人应及时提供相应的设备（包括但不限于农残仪、离心机、氮吹仪等设备）和配套用具，确保快检工作正常开展，使用的检验设备和耗材应适用于现场快速检测，达到国家及相关标准要求。中标人应对省民生实事市场的农残仪等设备每年至少进行1次期间核查和计量校准，对其他农贸市场的农残仪等设备每年至少进行1次期间核查。采购人不定期抽查所用快速检测设备和试剂耗材质量，因中标人使用不合格快速检测设备和试剂耗材造成的损失及纠纷由中标人负责。 3）快检文书：中标人配合印制。根据采购人制定的快检工作文件，中标人按规定要求为服务对象印制快检相关文书，并指导服务对象准确填写和妥善保存，以备核查。 （5）快检操作标准 中标人应会同服务对象严格按照《食品快速检测工作规范》《食品快速检测工作操作细则》等标准、规范，以及采购人有关快检工作的规定要求，按程序、依步骤开展快检，做好抽样、留样、检验、实验室内务管理等工作。 快检主体负责无偿提供必要的现场服务配合条件，包括检测场地、用水用电，以及自主检测需配套的消耗品。 （6）快检信息公示和上报 由中标人协助，在农贸市场显著位置设置公示栏（电子屏），每天上午（最晚不得超过中午12点）公示快检结果信息（由采购人提供样式）；同时，会同农贸市场每天及时将快检数据上传到省、市快检信息系统（由采购人提供样式）。 （7）后续处理 中标人应协助做好快检不合格食用农产品的下架、监督抽检、复检等工作。对经快检不合格的食用农产品，中标人要协助监管部门督促农贸市场、开办者及时填写《食用农产品快检不合格结果告知书》（由采购人提供样式），在30分钟内将结果告知经营者，并要求暂停销售不合格食用农产品。对快检结果无异议的，中标人要协助农贸市场对快检不合格食用农产品采取无害化处理、销毁等措施，防止其再次流入市场；对快检结果有异议的，中标人要协助农贸市场通知属地监管部门进行抽样检验确认后依法查处。对快检不合格经营者，中标人要协助农贸市场持续跟踪、加强自检。 （8）技术比对 项目服务期间，中标人应与农贸市场等开展技术比对工作，提升农贸市场快检人员技术能力和白云区快检工作水平，中标人派出的技术服务人员应每周独立完成样品抽取、检测、结果公示、数据上传、不合格品后处理等全过程。技术比对项目、批次、频率按采购人技术比对方案要求进行，省民生市场、零售市场（其他市场的长期销售者≤15户除外）每月开展技术比对不少于2次，人员比对不少于1次，每月比对总批次数不少于20批次；零售市场（长期销售者≤15户）每月技术比对不少于1次，每季度人员比对不少于1次，每月比对总批次数不少于5批次。对于在农贸市场较难抽取的高风险品种，中标人应购买样品开展技术比对工作。 （9）快检室和档案整理 中标人应指导、协助农贸市场快检人员收集、整理快检资料，保存好原始记录本和快检结果凭证（由采购人提供样式，保存期限不得少于2年），并保持农贸市场快检室干净卫生、整洁。对检测中发现有问题的产品，应当做好专门的档案管理工作，加强台账记录，以备核查。 （10）技术培训 中标人应对派出服务人员开展快检理论和实操培训，建立快检培训和考核档案，服务人员须持证上岗。中标人还应组织辖区内的农贸市场快检人员（含新进快检人员）进行集中培训和现场培训，集中培训每年至少开展1次，培训总时长不少于10小时/服务对象/年，对服务对象的快检人员培训率达到100%。技术培训内容由采购人提供。 （11）其他根据工作提出的服务技术要求 1）快检结果验证。中标人配合采购人对快检不合格品按法定方法进行检测，验证快检结果的准确性，规范食品快检工作。中标人如未单独获CMA/CMAF、CATL和CNAS资质认证，报采购人同意后，可委托有资质的检测机构配合开展。 2）技术支持。本服务中涉及的新闻发布、网络敏感信息应对、应急处置等相关工作，中标人应积极提供技术支持，包括安排专家接受咨询、参加研讨、提出建议、提供抽样检验服务等。 3）快检室规范化建设。中标人应按采购人的要求对辖区内的所有农贸市场开展制度上墙，按标准设置快检室，具体标准由采购人提供，由此产生的费用由中标人承担。 4）统一着装。中标人派驻到农贸市场开展食品快速检测技术服务的人员应统一着装、佩戴资格证。 |
|  | 2 | 二、技术服务需求 （1）为采购人辖区各所建立快检实验室提供指导。 （2）为采购人辖区各所、农贸市场自检室开展快速检测提供培训指导。 |
|  | 3 | 三、监督考核 本项目实施过程中的日常管理与监督考核，由采购人负责，中标人须接受采购人及采购人上级主管部门的指导和管理。采购人和采购人上级部门对中标人进行考核评价，如未达到考核要求，采购人有权要求中标人整改，如中标人拒不整改或经整改仍不符合要求，采购人将上报上级主管部门。 |
|  | 4 | 四、权利和义务 1、采购人有权随时向中标人了解项目进展情况。 2、采购人应按本合同约定向中标人付款。 3、采购人应为中标人履行合同、提供服务提供必要的协调、支持。 4、采购人对提供给中标人的有关合同资料的真实性负责。 5、中标人应严格依据相关法律、法规和国家标准，在委托权限范围内开展工作。中标人还应具备相关管理运作制度（包括①企业服务理念、②规范及标准、③管理制度等） 6、本项目涉及的所有检验数据、评估报告只能对采购人提供，中标人不得自行对外公布任何评估相关的检验数据和结论性信息，不得将受委托事项再行委托其他单位实施。 7、中标人应主动向采购人提供进度报告、发布进度信息，自觉接受社会各界监督，协助采购人对相关举报投诉进行调查处理。 8、中标人不得故意隐瞒、修改检验结果。 9、对评价结果发现存在严重事故隐患和重大安全风险的，中标人应及时向监管机构进行通报。 10、中标人出现违约行为的，采购人可单方面解除合同；中标人出现违法违规行为的，采购人移交相关职能部门依法追究中标人和相关责任人的法律责任。 11、中标人及其工作人员，在服务期间产生的经济、劳资等一切纠纷（包括内部、外部）以及个人安全方面的事故，均由中标人自行负责处置，采购人不承担任何责任。因中标人原因导致采购人承担责任的，采购人有权向中标人追偿，包括直接损失与间接损失，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、差旅费等应诉维权而支出的费用。 12、中标人与采购人委托的或采购人下属的其他技术服务机构发生冲突或其中一方发现另一方存在问题的，报请采购人处理解决。 |
|  | 5 | 五、其他 ★1、投标人必须如实提供投标所需证明材料，不得弄虚作假。投标人如果没有在投标文件中注明偏离的条款，被视为投标人已完全接受本招标文件。 2、在有效服务期内，如中标人在人员配置、作业管理、质量控制等各个方面不能满足招标文件、政府采购合同的相关要求或没有实现投标文件中的相关承诺，采购人有权单方面解除合同，并保留追究其法律责任的权利。 3、中标人不得以任何方式转包或挂靠本项目。如发现中标人以转包、挂靠或未按招标文件规定合法分包的方式谋取中标，采购人有权解除合同并要求赔偿。 ★4、中标人发生机构改革或者合并、分立等情况，不能以原单位名义履行合同的，拟继续履约的中标人应及时以书面方式报告采购人、提供相关证明材料，经采购人审查并报有关部门同意后方可继续履约。 5、本项目需求中未作细化详尽的地方，采购人将在服务项目开始前制定具体的要求，技术服务机构应遵守执行；当政策法规发生调整或者工作形势发生变更，采购人可以调整有关工作要求，技术服务机构应按采购人要求实施。 6、中标人应在合同期满后，且采购人在未完成下一年度采购工作前，协助采购人继续开展快检服务30天（快检任务要求按采购人工作方案执行），开展服务的金额不超过本合同采购金额的百分之十，所需的成本及一切相关费用包含在本合同的总价中，采购人不再另行支付。 |
|  | 6 | 六、附表 快检重点项目重点品种清单（2025版） 序号; 快检项目及参数; 适用范围; 重点品种. 1; 酶抑制率法农药残留（分光光度法）; 油菜、菠菜、芹菜、韭菜等果蔬; 叶芥菜、细香葱、豆瓣菜、韭菜、蒜薹、茼蒿、油麦菜、扁豆、普通白菜（小白菜、小油菜、青菜）、茎用莴苣叶、春菜、豇豆、菜薹、杭白菜、苦苣、蒜苗、青梗菜、茎用莴苣、菠菜、茄子、瓠瓜、丝瓜、水东芥菜、芹菜. 2; 啶虫脒 0.2 mg/kg; 韭菜、葱、青蒜、蒜薹、结球甘蓝、花椰菜、芥蓝、菜薹（菜心）、叶菜类蔬菜、茄果类蔬菜、黄瓜、西葫芦、节瓜、苦瓜、冬瓜、南瓜、豆类蔬菜、芦笋、茎用莴苣、萝卜、豆瓣菜; 春菜、普通白菜(小白菜、小油菜、青菜)、叶芥菜、杭白菜、水白菜、水东芥菜、青梗菜、菜薹、奶白菜、芥蓝、银丝王、菠菜、扁豆、黄白菜、茄子、油麦菜、豇豆、线椒、螺丝椒、牛角椒、番茄、大白菜. 3; 毒死蜱 0.02 mg/kg; 蔬菜（食荚豌豆除外）; 油麦菜、芹菜、杭白菜、菜薹、菠菜、螺丝椒、青梗菜、奶白菜. 4; 多菌灵 0.5 mg/kg; 韭菜、抱子甘蓝、结球莴苣、叶芥菜、番茄、茄子、辣椒、黄瓜、西葫芦、菜豆（四季豆）、芦笋、根芥菜; 叶芥菜、韭菜、番茄、线椒、牛角椒、菜豆. 5; 氟虫腈 0.02 mg/kg; 蔬菜、水果; 普通白菜(小白菜、小油菜、青菜)、杭白菜、青梗菜、叶芥菜、水东芥菜、水白菜、春菜、油麦菜、菜薹、甘薯叶、奶白菜、菠菜. 6; 克百1威 0.02 mg/kg; 蔬菜、水果; 蕹菜、油麦菜、杭白菜、结球甘蓝、菜薹、豇豆、黄白菜、奶白菜、芹菜、青梗菜. 7; 灭蝇胺 0.5 mg/kg; 葱、青花菜、叶用莴苣、结球莴苣、油麦菜、叶芥菜、茎用莴苣叶、芹菜、甜椒、黄瓜、西葫芦、苦瓜、丝瓜、豇豆、菜豆、食荚豌豆、扁豆、蚕豆、豌豆、朝鲜蓟、茎用莴苣、姜; 蚕豆、油麦菜、西葫芦、叶用莴苣、甜豆、豇豆、芹菜、荷兰豆、菜豆、扁豆. 8; 水胺硫磷 0.05 mg/kg; 蔬菜、水果; 细香葱、豇豆、芹菜. 9; 孔雀石绿 2.0 μg/kg; 鱼类、其他水产品（牛蛙等）; 鱼类：鲶鱼、银鳕鱼、乌鳢、黄颡鱼、鳜鱼、鲮鱼、太阳鱼、黄鱼、罗非鱼、草鱼、叉尾鮰. 10; 氯霉素 0.1 μg/kg; 贝类、鱼类、虾类、其他水产品（牛蛙等）、禽畜肉; 贝类：珍珠贝、北海象鼻螺、贻贝、血蛤、花甲、海螺、花螺、美贝、文蛤、沙甲 鱼类：泥猛鱼、银鱼、笋壳鱼、鲫鱼、乌鳢 虾类：青龙虾 禽畜肉：乌鸡肉. 11; 呋喃唑酮 代谢物 0.5 μg/kg; 鱼类、虾类、其他水产品（牛蛙等）; 鱼类：本地塘鲺 虾类：竹节虾 其他水产品：鳖、虎纹蛙、牛蛙. 12; 呋喃西林 代谢物 0.5 μg/kg; 鱼类、其他水产品（牛蛙等）; 鱼类：鳜鱼、笋壳鱼. 13; 克伦特罗 0.5 μg/kg; 畜肉及副产品; 牛肉、羊肉. 14; 莱克多巴胺 0.5 μg/kg. 15; 沙丁胺醇 0.5 μg/kg. 16; 恩诺沙星 100 μg/kg; 鱼类、贝类、虾类、其他水产品（牛蛙、中华鳖（甲鱼）等）、禽畜肉; 鱼类：叉尾鮰、禾花鱼、鲈鱼、鲆鱼、泥鳅、乌鳢、太阳鱼、鳊鱼、黄颡鱼、罗非鱼 虾类：竹节虾、中国对虾、罗氏沼虾 其他水产品：鳖、虎纹蛙、牛蛙. 17; 氟苯尼考 10 μg/kg; 蛋类：鹌鹑蛋、鸭蛋、鹅蛋、鸡蛋等; 鹌鹑蛋、鸭蛋、鸡蛋. 18; 氟苯尼考 100 μg/kg; 贝类; 花甲. 19; 氧氟沙星 2.0 μg/kg; 鱼类、其他水产品（牛蛙等）; 鱼类：泥鳅、鲈鱼、黄颡鱼. 20; 五氯酚酸钠 1.0 μg/kg; 鱼类、虾类、贝类、畜禽肉; 鱼类：黄鳝、鲢鱼、鳊鱼、鳙鱼、黄颡鱼、鲈鱼、鲫鱼、鲮鱼、草鱼、罗非鱼、太阳鱼 虾类：中国对虾、虾蛄、刀额新对虾 贝类：花螺、文蛤、沙甲 畜禽肉：鸭肉、乌鸡肉. 备注：本采购包在服务期限内负责不少于13.68万批次的食品快检，具体检测项目及批次根据实际为准。 1.中标人在果蔬类农产品快检，要将酶抑制率法（分光光度法）和胶体金免疫层析法结合运用，其中，完成省民生实事任务的快检主体，采取胶体金免疫层析法检测果蔬的批次数量原则上应不少于果蔬实际完成批次数量的50%；水产品类快检品种应覆盖市场内售卖的鱼、虾、贝等重点品种，每个水产品样品原则上检测1个项目，最多不超过2个项目，水产品以检测组织样为主（已向市局报告调整的除外）。中标人要以服务单位提供的重点品种和重点项目要求开展快检工作，重点项目不得少于总批次的50%。 2.中标人指导农贸市场开展水产品兽药残留项目检测，应对组织样进行检测。 3.中标人指导农贸市场开展畜禽肉蛋类兽药残留项目检测，具体检测项目和检测品种由采购人确定。 4.采购人可以根据监管实际，以及快速检测技术水平，调整快速检测产品的检出限，并可以在上述快检品种和项目之外，增加其他快检品种和项目。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（食品快速检测（2））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起至2026年3月31日 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 第1期为(预付款)：支付比例30%，双方签订项目合同后5个工作日内，采购人办理向中标人预付合同总价30％的手续。 第2期为(进度款)：支付比例45%，项目服务至2025年11月25日前，中标人提供自我评估工作报告，采购人审核后向中标人预付合同总价的45％的款项。 第3期为(尾款)：支付比例25%，2026年3月前，中标人统计最终检测数量（不低于10.14万批次数量），报采购人确认并经采购人组织验收通过和审核后，采购人向中标人支付剩余款项，最高不超过合同总价25%的余款。中标人向采购人分别提供相对应的服务发票。 1.中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）中标人开具的正式发票； （3）中标通知书。 2.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：根据本项目采购需求的要求，由采购人、中标人共同组织验收。 （1）验收程序： 1）合同期满后，中标人向采购人提交验收申请及自我评估工作报告； 2）采购人收到验收申请后十个工作日内，邀请本项目服务对象一同按照合同规定的技术、服务组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。 （2）验收内容： 1）自我评估工作报告； 2）现场服务情况与合同履约情况验收； 3）其他要求的相关材料。 （3）采购人将对以下内容进行验收： 1）对服务时间、快检品种和项目的符合性进行验收； 2）对快检总任务完成量、技术比对完成量的达标情况进行验收； 3）对快检技术服务过程中制定的管理制度、质量控制手段等进行验收； 4）其他需要验收的情形。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | ★一、预算及报价要求，1.本项目预算金额（最高限价)188.60万元，预算金额包含本项目的最低批次数，最低批次数量为10.14万批次。 2.投标人需要对本项目进行总价报价，报价不得超过最高限价，凡超过最高限价的报价一律视为无效投标。 3.服务期限内，中标人需完成不少于10.14万批次的快速检测。 4.本采购包预算费用包括购样费、检验费（含耗材费、结果报告）、邮寄费，人员差旅费（人工、用餐、交通）税费等费用，抽检工作完成后由委托方按发票（含检验费、邮寄费等）实际金额支付，并包含在本采购包的预算中。 二、其他要求，★1、如服务期限内最低批次数量检测完毕，且采购人未完成下年度招标工作时，中标人须继续协助采购人开展应急食品检测工作，开展服务的金额不超过本合同采购金额的百分之十，所需的成本及一切相关费用包含在本合同的总价中，期间采购人不支付任何费用。（须提供承诺函） 2、服务能力 投标人需有齐全的办公和服务设施，包括但不限于： （1）办公场所需配备打印机、固定电话、传真机（需提供现场图片等证明文件）。 （2）拟投入的仓库总面积不少于30平方米，用于存放维修仪器、常用检测配件、快检试剂（快检试剂保存满足试剂盒说明书的要求）等，其中拟投入配套食品专用冷藏冷冻仓库且总容积不少于50m³，用于存放快检样品等（以上需提供现场图片等证明文件）。 （3）有配套冷藏车辆不少于1辆（提供行驶证复印件，租赁的还需提供有效的车辆租赁协议复印件、租赁公司的《道路运输经营许可证》或汽车租赁经营备案证明的复印件，车辆年检有效期内的证明文件复印件。租赁协议应当是投标人名义订立）。 （4）有食品样品专用车载冷藏冷冻设备，用于存放快检样品、快检试剂等（需提供现场图片等证明文件）。 （5）有农药残留快速检测仪、离心机、氮吹仪、恒温水浴锅等快检设备用于人员培训和应急保障，每种设备至少有20台，其中农药残留快速检测仪、恒温水浴锅经过计量校准（以上需提供购买证明、校准证书、设备图片等文件）。 3、人员要求： （1）抽检人员：根据抽检批次情况，按照1个服务人员最多服务5个服务对象的形式，为确保项目按实按质顺利进行，中标人至少安排10名工作人员共同参与，均须持证上岗。 （2）拟投入本项目人员中需具有食品行业专家以及相关专业副高级技术职称或以上的人员不少于5人。同时具有政府部门联合聘任的食品安全专家不少于2人。 （3）为使项目按质、按量、按时、有序实施，中标人要安排相应的项目专案小组，其中项目负责人一名，便于与采购人就项目检查等方面进行适时沟通联系。 4、投标人应熟悉快速检测的相关标准，参与过与本项目相关的快速检测技术国家/地方标准制定； 5、投标人参加过政府部门组织的农贸市场食用农产品快检工作监督及质量评价，且考核评价结果获得过综合得分85分或以上（评价市场数量≥5家）的； 6、投标人具有食品检测项目的实验室能力验证，且验证结果为满意/合格的； 7、投标人需根据本采购包的要求提供项目服务方案，具体要求如下： （1）提供项目实施方案（包括但不限于①工作组织、工作开展方式，②快检设备、检测能力、检测标准，③检验检测、结果报送、后续处理等实施内容）； （2）提供项目服务质量（包括①抽样工作的实施、②检验工作的实施、应急工作的实施、③检测质量保证、服务保障措施承诺等方案）； （3）拟定的项目服务计划及保障进行评审：内容包括：①项目总体工作时间计划安排、②各个工作节点的时间安排以及进度保障措施； （4）提供投标人管理运作制度（包括①企业服务理念、②规范及标准、③管理制度等）。 8、投标人必须如实提供投标所需证明材料，不得弄虚作假，一经发现，立即取消中标资格，并追究法律责任。 三、保密要求，1、中标人必须严格遵守相关保密、安全管理规定。服务实施过程中必须做好保密工作，不得将监测过程中获知的信息泄密或用于其它用途。服务完成的各种影像、资料所有权属采购人，各种统计资料、影像资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等在项目结束时都必须完整移交。 2、中标人人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；中标人必须保证档案内容与档案载体的安全，档案不得丢失、泄密、损坏。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他专业技术服务 | 食品快速检测（2） | 项 | 1.00 | 1,886,000.00 | 1,886,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：食品快速检测（2）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目内容 （一）采购包名称：食品快速检测（2）； （二）中标人应按采购人要求为市场开展快检提供日常检测督导、技术指导、技术比对、人员培训等工作； （三）招标范围：本采购包为广州市白云区同和、京溪、均禾、嘉禾、石井、鹤龙、白云湖、石门、江高、人和、太和、钟落潭、龙归、大源的各类快检主体的快速抽样检验服务项目； （四）投标人必须具有相应的资质能力。 采购包号; 服务区域; 服务对象; 服务数量（家）; 最少完成数量（批次）; 服务期限. 02; 广州市白云区同和、京溪、均禾、嘉禾、石井、鹤龙、白云湖、石门、江高、人和、太和、钟落潭、龙归、大源; 辖区内批发市场、零售市场、超市等各类快检主体; 约50（具体数量由采购人根据实际情况确定）; 10.14万; 自合同签订之日起至2026年3月31日. 备注： 1）快检主体名单由采购人统一提供。 2）因快检主体存在暂停营业、关闭、新增等可变因素，服务数量会有增减，中标人可在完成任务总量的前提下，报请采购人同意后，适当调整单个快检主体的任务数量，但应完成合同要求的任务总量。 3）各类快检主体任务数量详见《快检数量和频率表》。 （五）服务内容 （1）工作开展方式 快速检测技术服务开展方式：由中标人负责面对指定区域内的所有目标农贸市场，以广州市市场监管局制定的《快检重点项目重点品种清单（2025版）》为基准，负责提供快检主体开展快检所需试剂（如遇服务对象已有需中标人提供的快检试剂，则优先使用服务对象的试剂，中标人应在服务工作结束后按当时实际使用量补足给服务对象），并派出技术人员进驻服务对象，按照1个服务人员最多服务5个服务对象的形式，确保能按采购人要求提供快速检测技术服务。 附加内容： ①中标人应当配合服务单位开展“市民免费送检点”“快检开放日”和“你送我检”等便民活动，加强与市民的互动，增强市民参与度和知晓度，提高快检工作的社会效果。 （2）快检品种和快检项目 详见附表《快检重点项目重点品种清单（2025版）》。 （3）快检数量和频率。 《快检数量和频率表》 主体类型; 批次要求. 批发市场; 江南果菜批发市场; 每月快检≥6000批次，每天快检≥200批次。. 江村农贸综合批发市场; 每月快检≥900批次（其中水产品≥80批次），每周快检≥5天，每天快检≥30批次。. 白云山农批市场; 每月快检≥900批次，每周快检≥5天，每天快检≥30批次。. 超大型零售市场; 每月快检≥600批次（其中水产品≥50批次），每周快检≥5天。. 其它零售市场; 销售品种数量较多、居民消费集中的重点市场; 每月快检≥200批次，每周快检≥3天（其中水产品每周不少于1天）。. 长期销售户＞15户; 每月快检≥100批次，每周快检≥3天（其中水产品每周不少于1天）。. 长期销售户≤15户; 每月快检≥50批次，每周快检≥3天。. 总部在本辖区的大型连锁超市门店; 每月快检≥100批次。. 生鲜连锁企业配送总仓; 每月快检≥200批次。. 备注： 1）原则上每月对农贸市场等内所有蔬菜、水产品固定经营户及主要经营种类实现全覆盖抽检，特别是农贸市场售卖的重点品种每个月要覆盖一次抽检，参照《快检重点项目重点品种清单（2025版）》。可根据农贸市场经营项目及当地消费习惯，增加选取销售量大、风险较高的食用农产品品种进行快检。有特殊情况的经采购人确认后中标人可以根据实际情况适当调整抽检比例。 2）抽样量原则上不得少于50g。同时，应加强留样的管理，做好标签标识，留样时间不得少于48小时。 （4）快检设备、试剂和文书 1）快检试剂：中标人提供。投放至农贸市场快检试剂应配套相应的设备设施、耗材，满足快检工作要求。 2）快检设备及其配套用具：可使用农贸市场快检设备及其配套用具，如遇农贸市场等无快检设备或配套工具，或其无法正常使用等情况时，中标人应及时提供相应的设备（包括但不限于农残仪、离心机、氮吹仪等设备）和配套用具，确保快检工作正常开展，使用的检验设备和耗材应适用于现场快速检测，达到国家及相关标准要求。中标人应对省民生实事市场的农残仪等设备每年至少进行1次期间核查和计量校准，对其他农贸市场的农残仪等设备每年至少进行1次期间核查。采购人不定期抽查所用快速检测设备和试剂耗材质量，因中标人使用不合格快速检测设备和试剂耗材造成的损失及纠纷由中标人负责。 3）快检文书：中标人配合印制。根据采购人制定的快检工作文件，中标人按规定要求为服务对象印制快检相关文书，并指导服务对象准确填写和妥善保存，以备核查。 （5）快检操作标准 中标人应会同服务对象严格按照《食品快速检测工作规范》《食品快速检测工作操作细则》等标准、规范，以及采购人有关快检工作的规定要求，按程序、依步骤开展快检，做好抽样、留样、检验、实验室内务管理等工作。 快检主体负责无偿提供必要的现场服务配合条件，包括检测场地、用水用电，以及自主检测需配套的消耗品。 （6）快检信息公示和上报 由中标人协助，在农贸市场显著位置设置公示栏（电子屏），每天上午（最晚不得超过中午12点）公示快检结果信息（由采购人提供样式）；同时，会同农贸市场每天及时将快检数据上传到省、市快检信息系统（由采购人提供样式）。 （7）后续处理 中标人应协助做好快检不合格食用农产品的下架、监督抽检、复检等工作。对经快检不合格的食用农产品，中标人要协助监管部门督促农贸市场、开办者及时填写《食用农产品快检不合格结果告知书》（由采购人提供样式），在30分钟内将结果告知经营者，并要求暂停销售不合格食用农产品。对快检结果无异议的，中标人要协助农贸市场对快检不合格食用农产品采取无害化处理、销毁等措施，防止其再次流入市场；对快检结果有异议的，中标人要协助农贸市场通知属地监管部门进行抽样检验确认后依法查处。对快检不合格经营者，中标人要协助农贸市场持续跟踪、加强自检。 （8）技术比对 项目服务期间，中标人应与农贸市场等开展技术比对工作，提升农贸市场快检人员技术能力和白云区快检工作水平，中标人派出的技术服务人员应每周独立完成样品抽取、检测、结果公示、数据上传、不合格品后处理等全过程。技术比对项目、批次、频率按采购人技术比对方案要求进行，省民生市场、零售市场（其他市场的长期销售者≤15户除外）每月开展技术比对不少于2次，人员比对不少于1次，每月比对总批次数不少于20批次；零售市场（长期销售者≤15户）每月技术比对不少于1次，每季度人员比对不少于1次，每月比对总批次数不少于5批次。对于在农贸市场较难抽取的高风险品种，中标人应购买样品开展技术比对工作。 （9）快检室和档案整理 中标人应指导、协助农贸市场快检人员收集、整理快检资料，保存好原始记录本和快检结果凭证（由采购人提供样式，保存期限不得少于2年），并保持农贸市场快检室干净卫生、整洁。对检测中发现有问题的产品，应当做好专门的档案管理工作，加强台账记录，以备核查。 （10）技术培训 中标人应对派出服务人员开展快检理论和实操培训，建立快检培训和考核档案，服务人员须持证上岗。中标人还应组织辖区内的农贸市场快检人员（含新进快检人员）进行集中培训和现场培训，集中培训每年至少开展1次，培训总时长不少于10小时/服务对象/年，对服务对象的快检人员培训率达到100%。技术培训内容由采购人提供。 （11）其他根据工作提出的服务技术要求 1）快检结果验证。中标人配合采购人对快检不合格品按法定方法进行检测，验证快检结果的准确性，规范食品快检工作。中标人如未单独获CMA/CMAF、CATL和CNAS资质认证，报采购人同意后，可委托有资质的检测机构配合开展。 2）技术支持。本服务中涉及的新闻发布、网络敏感信息应对、应急处置等相关工作，中标人应积极提供技术支持，包括安排专家接受咨询、参加研讨、提出建议、提供抽样检验服务等。 3）快检室规范化建设。中标人应按采购人的要求对辖区内的所有农贸市场开展制度上墙，按标准设置快检室，具体标准由采购人提供，由此产生的费用由中标人承担。 4）统一着装。中标人派驻到农贸市场开展食品快速检测技术服务的人员应统一着装、佩戴资格证。 |
|  | 2 | 二、技术服务需求 （1）为采购人辖区各所建立快检实验室提供指导。 （2）为采购人辖区各所、农贸市场自检室开展快速检测提供培训指导。 |
|  | 3 | 三、监督考核 本项目实施过程中的日常管理与监督考核，由采购人负责，中标人须接受采购人及采购人上级主管部门的指导和管理。采购人和采购人上级部门对中标人进行考核评价，如未达到考核要求，采购人有权要求中标人整改，如中标人拒不整改或经整改仍不符合要求，采购人将上报上级主管部门。 |
|  | 4 | 四、权利和义务 1、采购人有权随时向中标人了解项目进展情况。 2、采购人应按本合同约定向中标人付款。 3、采购人应为中标人履行合同、提供服务提供必要的协调、支持。 4、采购人对提供给中标人的有关合同资料的真实性负责。 5、中标人应严格依据相关法律、法规和国家标准，在委托权限范围内开展工作。中标人还应具备相关管理运作制度（包括①企业服务理念、②规范及标准、③管理制度等） 6、本项目涉及的所有检验数据、评估报告只能对采购人提供，中标人不得自行对外公布任何评估相关的检验数据和结论性信息，不得将受委托事项再行委托其他单位实施。 7、中标人应主动向采购人提供进度报告、发布进度信息，自觉接受社会各界监督，协助采购人对相关举报投诉进行调查处理。 8、中标人不得故意隐瞒、修改检验结果。 9、对评价结果发现存在严重事故隐患和重大安全风险的，中标人应及时向监管机构进行通报。 10、中标人出现违约行为的，采购人可单方面解除合同；中标人出现违法违规行为的，采购人移交相关职能部门依法追究中标人和相关责任人的法律责任。 11、中标人及其工作人员，在服务期间产生的经济、劳资等一切纠纷（包括内部、外部）以及个人安全方面的事故，均由中标人自行负责处置，采购人不承担任何责任。因中标人原因导致采购人承担责任的，采购人有权向中标人追偿，包括直接损失与间接损失，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、差旅费等应诉维权而支出的费用。 12、中标人与采购人委托的或采购人下属的其他技术服务机构发生冲突或其中一方发现另一方存在问题的，报请采购人处理解决。 |
|  | 5 | 五、其他 ★1、投标人必须如实提供投标所需证明材料，不得弄虚作假。投标人如果没有在投标文件中注明偏离的条款，被视为投标人已完全接受本招标文件。 2、在有效服务期内，如中标人在人员配置、作业管理、质量控制等各个方面不能满足招标文件、政府采购合同的相关要求或没有实现投标文件中的相关承诺，采购人有权单方面解除合同，并保留追究其法律责任的权利。 3、中标人不得以任何方式转包或挂靠本项目。如发现中标人以转包、挂靠或未按招标文件规定合法分包的方式谋取中标，采购人有权解除合同并要求赔偿。 ★4、中标人发生机构改革或者合并、分立等情况，不能以原单位名义履行合同的，拟继续履约的中标人应及时以书面方式报告采购人、提供相关证明材料，经采购人审查并报有关部门同意后方可继续履约。 5、本项目需求中未作细化详尽的地方，采购人将在服务项目开始前制定具体的要求，技术服务机构应遵守执行；当政策法规发生调整或者工作形势发生变更，采购人可以调整有关工作要求，技术服务机构应按采购人要求实施。 6、中标人应在合同期满后，且采购人在未完成下一年度采购工作前，协助采购人继续开展快检服务30天（快检任务要求按采购人工作方案执行），开展服务的金额不超过本合同采购金额的百分之十，所需的成本及一切相关费用包含在本合同的总价中，采购人不再另行支付。 |
|  | 6 | 六、附表 快检重点项目重点品种清单（2025版） 序号; 快检项目及参数; 适用范围; 重点品种. 1; 酶抑制率法农药残留（分光光度法）; 油菜、菠菜、芹菜、韭菜等果蔬; 叶芥菜、细香葱、豆瓣菜、韭菜、蒜薹、茼蒿、油麦菜、扁豆、普通白菜（小白菜、小油菜、青菜）、茎用莴苣叶、春菜、豇豆、菜薹、杭白菜、苦苣、蒜苗、青梗菜、茎用莴苣、菠菜、茄子、瓠瓜、丝瓜、水东芥菜、芹菜. 2; 啶虫脒 0.2 mg/kg; 韭菜、葱、青蒜、蒜薹、结球甘蓝、花椰菜、芥蓝、菜薹（菜心）、叶菜类蔬菜、茄果类蔬菜、黄瓜、西葫芦、节瓜、苦瓜、冬瓜、南瓜、豆类蔬菜、芦笋、茎用莴苣、萝卜、豆瓣菜; 春菜、普通白菜(小白菜、小油菜、青菜)、叶芥菜、杭白菜、水白菜、水东芥菜、青梗菜、菜薹、奶白菜、芥蓝、银丝王、菠菜、扁豆、黄白菜、茄子、油麦菜、豇豆、线椒、螺丝椒、牛角椒、番茄、大白菜. 3; 毒死蜱 0.02 mg/kg; 蔬菜（食荚豌豆除外）; 油麦菜、芹菜、杭白菜、菜薹、菠菜、螺丝椒、青梗菜、奶白菜. 4; 多菌灵 0.5 mg/kg; 韭菜、抱子甘蓝、结球莴苣、叶芥菜、番茄、茄子、辣椒、黄瓜、西葫芦、菜豆（四季豆）、芦笋、根芥菜; 叶芥菜、韭菜、番茄、线椒、牛角椒、菜豆. 5; 氟虫腈 0.02 mg/kg; 蔬菜、水果; 普通白菜(小白菜、小油菜、青菜)、杭白菜、青梗菜、叶芥菜、水东芥菜、水白菜、春菜、油麦菜、菜薹、甘薯叶、奶白菜、菠菜. 6; 克百1威 0.02 mg/kg; 蔬菜、水果; 蕹菜、油麦菜、杭白菜、结球甘蓝、菜薹、豇豆、黄白菜、奶白菜、芹菜、青梗菜. 7; 灭蝇胺 0.5 mg/kg; 葱、青花菜、叶用莴苣、结球莴苣、油麦菜、叶芥菜、茎用莴苣叶、芹菜、甜椒、黄瓜、西葫芦、苦瓜、丝瓜、豇豆、菜豆、食荚豌豆、扁豆、蚕豆、豌豆、朝鲜蓟、茎用莴苣、姜; 蚕豆、油麦菜、西葫芦、叶用莴苣、甜豆、豇豆、芹菜、荷兰豆、菜豆、扁豆. 8; 水胺硫磷 0.05 mg/kg; 蔬菜、水果; 细香葱、豇豆、芹菜. 9; 孔雀石绿 2.0 μg/kg; 鱼类、其他水产品（牛蛙等）; 鱼类：鲶鱼、银鳕鱼、乌鳢、黄颡鱼、鳜鱼、鲮鱼、太阳鱼、黄鱼、罗非鱼、草鱼、叉尾鮰. 10; 氯霉素 0.1 μg/kg; 贝类、鱼类、虾类、其他水产品（牛蛙等）、禽畜肉; 贝类：珍珠贝、北海象鼻螺、贻贝、血蛤、花甲、海螺、花螺、美贝、文蛤、沙甲 鱼类：泥猛鱼、银鱼、笋壳鱼、鲫鱼、乌鳢 虾类：青龙虾 禽畜肉：乌鸡肉. 11; 呋喃唑酮 代谢物 0.5 μg/kg; 鱼类、虾类、其他水产品（牛蛙等）; 鱼类：本地塘鲺 虾类：竹节虾 其他水产品：鳖、虎纹蛙、牛蛙. 12; 呋喃西林 代谢物 0.5 μg/kg; 鱼类、其他水产品（牛蛙等）; 鱼类：鳜鱼、笋壳鱼. 13; 克伦特罗 0.5 μg/kg; 畜肉及副产品; 牛肉、羊肉. 14; 莱克多巴胺 0.5 μg/kg. 15; 沙丁胺醇 0.5 μg/kg. 16; 恩诺沙星 100 μg/kg; 鱼类、贝类、虾类、其他水产品（牛蛙、中华鳖（甲鱼）等）、禽畜肉; 鱼类：叉尾鮰、禾花鱼、鲈鱼、鲆鱼、泥鳅、乌鳢、太阳鱼、鳊鱼、黄颡鱼、罗非鱼 虾类：竹节虾、中国对虾、罗氏沼虾 其他水产品：鳖、虎纹蛙、牛蛙. 17; 氟苯尼考 10 μg/kg; 蛋类：鹌鹑蛋、鸭蛋、鹅蛋、鸡蛋等; 鹌鹑蛋、鸭蛋、鸡蛋. 18; 氟苯尼考 100 μg/kg; 贝类; 花甲. 19; 氧氟沙星 2.0 μg/kg; 鱼类、其他水产品（牛蛙等）; 鱼类：泥鳅、鲈鱼、黄颡鱼. 20; 五氯酚酸钠 1.0 μg/kg; 鱼类、虾类、贝类、畜禽肉; 鱼类：黄鳝、鲢鱼、鳊鱼、鳙鱼、黄颡鱼、鲈鱼、鲫鱼、鲮鱼、草鱼、罗非鱼、太阳鱼 虾类：中国对虾、虾蛄、刀额新对虾 贝类：花螺、文蛤、沙甲 畜禽肉：鸭肉、乌鸡肉. 备注：本采购包在服务期限内负责不少于10.14万批次的食品快检，具体检测项目及批次根据实际为准。 1.中标人在果蔬类农产品快检，要将酶抑制率法（分光光度法）和胶体金免疫层析法结合运用，其中，完成省民生实事任务的快检主体，采取胶体金免疫层析法检测果蔬的批次数量原则上应不少于果蔬实际完成批次数量的50%；水产品类快检品种应覆盖市场内售卖的鱼、虾、贝等重点品种，每个水产品样品原则上检测1个项目，最多不超过2个项目，水产品以检测组织样为主（已向市局报告调整的除外）。中标人要以服务单位提供的重点品种和重点项目要求开展快检工作，重点项目不得少于总批次的50%。 2.中标人指导农贸市场开展水产品兽药残留项目检测，应对组织样进行检测。 3.中标人指导农贸市场开展畜禽肉蛋类兽药残留项目检测，具体检测项目和检测品种由采购人确定。 4.采购人可以根据监管实际，以及快速检测技术水平，调整快速检测产品的检出限，并可以在上述快检品种和项目之外，增加其他快检品种和项目。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广州程启招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州市白云区市场监督管理局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共2个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。采购包2：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 采购包2：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投不兼中：本项目定标顺序为采购包01至采购包02，采购包01不可以兼中采购包02，每个采购包各确定1个第一中标候选人。如采购包01的第一中标候选人，参加后面采购包02的投标，将不能通过后面采购包02的符合性审查。 评标委员会先进行采购包01-采购包02的评审，根据投标人最终得分高低排定名次。评标委员会将采购包01综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为该采购包01的第一中标候选人，以此类推，直至推选完所有采购包的第一中标候选人，本项目依法推荐第二中标候选人。第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，只推荐一名中标候选人。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：中标人须向采购代理机构交纳的代理服务费，本项目的代理服务费执行以下价格： （1）以各采购包的预算金额作为收费的计算基数； （2）预算金额在100万以下的，代理服务费按1.5%计算；101万到500万的，按0.8%计算； （3）代理服务收费按差额定率累进法计算； （4）代理服务费币种与《中标通知书》的币种相同； （5）中标人在领取《中标通知书》时，必须按《采购代理服务费支付承诺书》向采购代理机构直接交纳代理服务费。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：吴小姐

电话：020-83576900

传真：83499619

邮箱：gzcqc2006@163.com

地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

邮编：510110

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市白云区财政局政府采购科

地 址：广州市白云区河田西路68号

电 话：020-26092703

邮 编：510080

传 真：020-26092703

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(食品快速检测（1）)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(食品快速检测（2）)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广州程启招标代理有限公司统一对外发布。

（2）对广州程启招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设 M= (1-下浮率)，第二中标候选人的 M值高于第一中标候选人 M 值 20%以上的，只推荐 1名中标候选人。)。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（食品快速检测（1））：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 本项目服务全部为小型或微型企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

采购包2（食品快速检测（2））：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 本项目服务全部为小型或微型企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（食品快速检测（1））：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 依据《投标函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 依据《投标函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 依据《投标函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 依据《投标函》。 |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（依据《投标函》） | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（依据《投标函》） |
| 8 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（依据《投标函》） | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（依据《投标函》） |
| 9 | 存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》，格式自拟） | 存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》，格式自拟） |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本采购包属于“按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”情形，本采购包不属于专门面向中小企业采购的采购包。本采购包的所属行业为“其他未列明行业”，请按该行业划分标准进行中小企业声明。 |

采购包2（食品快速检测（2））：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 依据《投标函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 依据《投标函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 依据《投标函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 依据《投标函》。 |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（依据《投标函》） | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（依据《投标函》） |
| 8 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（依据《投标函》） | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（依据《投标函》） |
| 9 | 存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》，格式自拟） | 存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》，格式自拟） |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本采购包属于“按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”情形，本采购包不属于专门面向中小企业采购的采购包。 本采购包的所属行业为“其他未列明行业”，请按该行业划分标准进行中小企业声明。 |

表二符合性审查表：

采购包1（食品快速检测（1））：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限要求 | 是否满足项目的服务期限要求。 |
| 2 | 签署盖章要求 | 是否符合招标文件的签署盖章要求。 |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期是否为90天。 |
| 4 | 法定代表人证明书/法定代表人授权书 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法定代表人授权书。 |
| 5 | 投标报价要求 | 投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价。 |
| 6 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 7 | “★”号条款 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带“★”号条款）。 |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件的。 |
| 9 | 其他无效情形 | 未发现投标文件存在法律、法规和招标文件中规定的投标无效情形。 |

采购包2（食品快速检测（2））：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限要求 | 是否满足项目的服务期限要求。 |
| 2 | 签署盖章要求 | 是否符合招标文件的签署盖章要求。 |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期是否为90天。 |
| 4 | 法定代表人证明书/法定代表人授权书 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法定代表人授权书。 |
| 5 | 投标报价要求 | 投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价。 |
| 6 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 7 | “★”号条款 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带“★”号条款）。 |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件的。 |
| 9 | 其他无效情形 | 未发现投标文件存在法律、法规和招标文件中规定的投标无效情形。 |
| 10 | 未成为前面采购包的第一中标候选人（适用于采购包2） | 未成为前面采购包的第一中标候选人（适用于采购包2）。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(食品快速检测（1）):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分55.0分 综合信用分5.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 |  | 投标人实验室可承检检测项目 (7.0分) | 根据招标文件第二章采购需求中的“六、附表”中《快检重点项目重点品种清单（2025版）》进行评审： 投标人能够承检清单内所有检验项目的得7分； 不能承检的单项检验项目为1-4个得4分； 不能承检的单项检验项目达到5个或以上（包含5个）的得2分。 【注：①须提供承诺函（承诺函自定义，如有不能承检的项目须在承诺函中体现，投标人须对承诺函内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任）②须提供CMA或CATL证书附表复印件，加盖公章。未按要求提供的，该项不得分。】 |
|  |  | 针对本项目的实施方案 (12.0分) | 投标人根据招标文件第二章采购需求中附表一：食品快速检测（1）“一、项目内容” 的要求，提供项目实施方案（包括但不限于①工作组织、工作开展方式，②快检设备、检测能力、检测标准，③检验检测、结果报送、后续处理等实施内容）进行评审： 1、投标人能根据项目需求提供项目实施方案的，得2分；无提供，此项及下列第“2”项实施方案不得分。 2、根据上述提供的实施方案内容进行评审： （1）项目实施方案内容完整，设备充足，检测能力、检测标准规范，详细，检验检测、结果报送等实施内容描述详细有利于项目的实施，完全满足且优于项目实施需求的，得10分； （2）项目实施方案内容完整，设备较为充足，检测能力、检验检测、结果报送等实施内容描述简单但能确保项目的实施，满足项目实施需求的，得6分； （3）项目实施方案内容有缺漏，设备不够充足，检验检测、结果报送等实施内容不确保项目的实施，部分满足项目实施需求的，得3分； （4）未提供项目实施方案的，本项得0分。 |
|  |  | 项目服务质量及相关承诺方案 (12.0分) | 投标人根据招标文件第二章采购需求提供项目服务质量及相关承诺方案（包括①抽样工作的实施，②检验工作的实施、应急工作的实施，③检测质量保证、服务保障措施承诺等方案）进行评审： 1、能针对本项目提供项目服务质量及相关承诺的，得2分；无提供，此项及下列第“2”项项目服务质量及相关承诺不得分。 2、根据项目服务质量及相关承诺内容进行综合评审： （1）项目质量保证措施完整，内容详细，保证服务质量及服务保障措施承诺有利于项目的实施，完全满足且优于采购需求的，得10分； （2）项目承诺与质量保证措施完整，内容简单，能提供保证服务质量及服务保障措施承诺能确保项目的实施，满足采购需求的，得6分； （3）项目承诺与质量保证措施不完整、提供的保证服务质量较为困难及服务保障措施承诺不确保项目的实施，部分满足采购需求的，得3分； （4）其他或无响应的不得分。 |
|  |  | 项目服务计划及保障方案 (12.0分) | 根据各投标人针对本项目拟定的项目服务计划及保障方案进行评审：内容包括：①项目总体工作时间计划安排、②各个工作节点的时间安排以及进度保障措施，进行评审： 1、能针对本项目提供项目服务计划及保障的，得2分；无提供，此项及下列第“2”项项目服务计划及保障方案不得分。 2、根据上述项目服务计划及保障方案内容进行评审： （1）能提供详细明确的项目工作时间计划安排，有设定明确的实施计划流程，每个工作节点衔接顺畅，工作计划详细、完整，完全满足且优于采购需求，得10分； （2）能提供项目工作时间计划安排，有设定实施计划流程，每个工作节点基本能衔接，工作计划基本完整，满足采购需求，得6分； （3）制定项目工作时间计划安排、实施计划流程和工作计划简单，部分满足采购需求，得3分； （4）其他或无响应的不得分。 |
|  |  | 管理运作制度 (12.0分) | 根据投标人管理运作制度（包括①企业服务理念、②规范及标准、③管理制度等）进行评审： 1、能针对本项目提供管理运作制度的，得2分；此项及下列第“2”项管理运作制度不得分。 2、根据管理运作制度内容进行综合评审： （1）企业具有齐备完善的企业服务理念、规范及标准，管理制度、管理服务运作流程符合实际，有利于项目的实施，服务管理各项质量指标明确具体，得10分； （2）企业服务理念、规范及标准完善，管理制度、管理服务运作流程能确保项目的实施，服务管理各项质量指标较明确，得6分； （3）企业服务理念、规范及标准不完善，管理制度、管理服务运作流程不确保项目的实施，服务管理各项质量指标不够明确，得3分； （4）未提供管理运作制度，得0分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (7.0分) | 投标人2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过食品安全快速检测类项目的业绩的，每提供1个得1分，最高7分。 注：须提供正式有效的委托合同或任务安排文件的复印件加盖公章。 |
|  |  | 质量评价情况 (4.0分) | 2023年1月1日至今投标人参加过政府部门组织的农贸市场食用农产品快检工作监督及质量评价，且考核评价结果获得过综合得分90分或以上（评价市场数量≥5家）的，得4分，85分或以上90分以下的，得2分，其他不得分。 注：提供①政府部门的评价证明文件复印件；②证明文件中体现得分。 |
|  |  | 拟派团队人员情况 (10.0分) | 1、投标人承诺拟投入本项目技术人员配备情况： 投标人承诺拟投入本项目的抽检人员11人（含）以上的得2分，其他或无提供承诺函不得分。 注：须提供承诺函并加盖公章，否则不得分。 2、拟投入本项目组成人员具有食品行业专业（食品类、质量类等）副高级或以上职称的，每个得1分，该项最高5分。 注：须提供上述人员职称证书和外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的在本项目投标截止日之前6个月内（任意一个月）的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单或劳动合同等。 3、投标人具有政府部门联合聘任的食品安全专家的，每投入1名，得1.5分，最高3分；无不得分。 注：提供①政府部门聘任的，并在有效期内的证书或文件复印件，协会或学会的不得分；②拟投入人员投标人用工证明的复印件（提供以下任意一项即可）：a）由投标人为其购买的本项目投标截止日近6个月以内的任意1个月的社保证明（代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等证明均可）；b）如果该人员入职投标人单位不足1个月，则提供入职时间至今的社保证明；缺①和②这二项中任何一项不得分。 |
|  |  | 投标人车辆配备 (3.0分) | 配套自有或租赁冷藏车不少于2辆（含2辆） 的，得3分； 配套自有或租赁冷藏车1辆（含1辆） 的，得1分； 其他情况不得分。 注：自有车辆提供车辆行驶证（年审合格），租赁车辆提供车辆行驶证（年审合格） 及租赁证明（租赁期必须包含本项目的服务期限）。 |
|  |  | 技术支撑能力 (3.0分) | 2022年1月1日至今（以发布时间为准），投标人参与本项目相关的快速检测技术国家/地方标准制定，每个标准得1分，最高3分，无不得分。 注：提供正式公告及具有起草单位的标准文本（标准文本须带有①标准文号②发布时间③实施时间的扫描件并加盖公章）。 |
|  |  | 实验室能力认证 (3.0分) | 投标人2022年以来参加的食品检测项目的实验室能力验证，且验证结果为满意/合格的，每1次得1分，最高3分，无不得分。 注: 须提供相关证明材料复印件或网络查询途径并加盖公章，否则无效。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

采购包2(食品快速检测（2）):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分55.0分 综合信用分5.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 |  | 投标人实验室可承检检测项目 (7.0分) | 根据招标文件第二章采购需求中的“六、附表”中《快检重点项目重点品种清单（2025版）》进行评审： 投标人能够承检清单内所有检验项目的得7分； 不能承检的单项检验项目为1-4个得4分； 不能承检的单项检验项目达到5个或以上（包含5个）的得2分。 【注：①须提供承诺函（承诺函自定义，如有不能承检的项目须在承诺函中体现，投标人须对承诺函内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任）②须提供CMA或CATL证书附表复印件，加盖公章。未按要求提供的，该项不得分。】 |
|  |  | 针对本项目的实施方案 (12.0分) | 投标人根据招标文件第二章采购需求中附表一：食品快速检测（2）“一、项目内容” 的要求，提供项目实施方案（包括但不限于①工作组织、工作开展方式，②快检设备、检测能力、检测标准，③检验检测、结果报送、后续处理等实施内容）进行评审： 1、投标人能根据项目需求提供项目实施方案的，得2分；无提供，此项及下列第“2”项实施方案不得分。 2、根据上述提供的实施方案内容进行评审： （1）项目实施方案内容完整，设备充足，检测能力、检测标准规范，详细，检验检测、结果报送等实施内容描述详细有利于项目的实施，完全满足且优于项目实施需求的，得10分； （2）项目实施方案内容完整，设备较为充足，检测能力、检验检测、结果报送等实施内容描述简单但能确保项目的实施，满足项目实施需求的，得6分； （3）项目实施方案内容有缺漏，设备不够充足，检验检测、结果报送等实施内容不确保项目的实施，部分满足项目实施需求的，得3分； （4）未提供项目实施方案的，本项得0分。 |
|  |  | 项目服务质量及相关承诺方案 (12.0分) | 投标人根据招标文件第二章采购需求提供项目服务质量及相关承诺方案（包括①抽样工作的实施，②检验工作的实施、应急工作的实施，③检测质量保证、服务保障措施承诺等方案）进行评审： 1、能针对本项目提供项目服务质量及相关承诺的，得2分；无提供，此项及下列第“2”项项目服务质量及相关承诺不得分。 2、根据项目服务质量及相关承诺内容进行综合评审： （1）项目质量保证措施完整，内容详细，保证服务质量及服务保障措施承诺有利于项目的实施，完全满足且优于采购需求的，得10分； （2）项目承诺与质量保证措施完整，内容简单，能提供保证服务质量及服务保障措施承诺能确保项目的实施，满足采购需求的，得6分； （3）项目承诺与质量保证措施不完整、提供的保证服务质量较为困难及服务保障措施承诺不确保项目的实施，部分满足采购需求的，得3分； （4）其他或无响应的不得分。 |
|  |  | 项目服务计划及保障方案 (12.0分) | 根据各投标人针对本项目拟定的项目服务计划及保障方案进行评审：内容包括：①项目总体工作时间计划安排、②各个工作节点的时间安排以及进度保障措施，进行评审： 1、能针对本项目提供项目服务计划及保障的，得2分；无提供，此项及下列第“2”项项目服务计划及保障方案不得分。 2、根据上述项目服务计划及保障方案内容进行评审： （1）能提供详细明确的项目工作时间计划安排，有设定明确的实施计划流程，每个工作节点衔接顺畅，工作计划详细、完整，完全满足且优于采购需求，得10分； （2）能提供项目工作时间计划安排，有设定实施计划流程，每个工作节点基本能衔接，工作计划基本完整，满足采购需求，得6分； （3）制定项目工作时间计划安排、实施计划流程和工作计划简单，部分满足采购需求，得3分； （4）其他或无响应的不得分。 |
|  |  | 管理运作制度 (12.0分) | 根据投标人管理运作制度（包括①企业服务理念、②规范及标准、③管理制度等）进行评审： 1、能针对本项目提供管理运作制度的，得2分；此项及下列第“2”项管理运作制度不得分。 2、根据管理运作制度内容进行综合评审： （1）企业具有齐备完善的企业服务理念、规范及标准，管理制度、管理服务运作流程符合实际，有利于项目的实施，服务管理各项质量指标明确具体，得10分； （2）企业服务理念、规范及标准完善，管理制度、管理服务运作流程能确保项目的实施，服务管理各项质量指标较明确，得6分； （3）企业服务理念、规范及标准不完善，管理制度、管理服务运作流程不确保项目的实施，服务管理各项质量指标不够明确，得3分； （4）未提供管理运作制度，得0分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (7.0分) | 投标人2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过食品安全快速检测类项目的业绩的，每提供1个得1分，最高7分。 注：须提供正式有效的委托合同或任务安排文件的复印件加盖公章。 |
|  |  | 质量评价情况 (4.0分) | 2023年1月1日至今投标人参加过政府部门组织的农贸市场食用农产品快检工作监督及质量评价，且考核评价结果获得过综合得分90分或以上（评价市场数量≥5家）的，得4分，85分或以上90分以下的，得2分，其他不得分。 注：提供①政府部门的评价证明文件复印件；②证明文件中体现得分。 |
|  |  | 拟派团队人员情况 (10.0分) | 1、投标人承诺拟投入本项目技术人员配备情况： 投标人承诺拟投入本项目的抽检人员10人（含）以上的得2分，其他或无提供承诺函不得分。 注：须提供承诺函并加盖公章，否则不得分。 2、拟投入本项目组成人员具有食品行业专业（食品类、质量类等）副高级或以上职称的，每个得1分，该项最高5分。 注：须提供上述人员职称证书和外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的在本项目投标截止日之前6个月内（任意一个月）的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单或劳动合同等。 3、投标人具有政府部门联合聘任的食品安全专家的，每投入1名，得1.5分，最高3分；无不得分。 注：提供①政府部门聘任的，并在有效期内的证书或文件复印件，协会或学会的不得分；②拟投入人员投标人用工证明的复印件（提供以下任意一项即可）： a）由投标人为其购买的本项目投标截止日近6个月以内的任意1个月的社保证明（代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等证明均可）；b）如果该人员入职投标人单位不足1个月，则提供入职时间至今的社保证明；缺①和②这二项中任何一项不得分。 |
|  |  | 投标人车辆配备 (3.0分) | 配套自有或租赁冷藏车不少于2辆（含2辆）的，得3分； 配套自有或租赁冷藏车1辆（含1辆）的，得1分； 其他情况不得分。 注：自有车辆提供车辆行驶证（年审合格），租赁车辆提供车辆行驶证（年审合格） 及租赁证明（租赁期必须包含本项目的服务期限）。 |
|  |  | 技术支撑能力 (3.0分) | 2022年1月1日至今（以发布时间为准），投标人参与本项目相关的快速检测技术国家/地方标准制定，每个标准得1分，最高3分，无不得分。 注：提供正式公告及具有起草单位的标准文本（标准文本须带有①标准文号②发布时间③实施时间的扫描件并加盖公章）。 |
|  |  | 实验室能力认证 (3.0分) | 投标人2022年以来参加的食品检测项目的实验室能力验证，且验证结果为满意/合格的，每1次得1分，最高3分，无不得分。 注：须提供相关证明材料复印件或网络查询途径并加盖公章，否则无效。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

本项目定标顺序为采购包01至采购包02，采购包01不可以兼中采购包02，每个采购包各确定1个第一中标候选人。如采购包01的第一中标候选人，参加后面采购包02的投标，将不能通过后面采购包02的符合性审查。 评标委员会先进行采购包01-采购包02的评审，根据投标人最终得分高低排定名次。评标委员会将采购包01综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为该采购包01的第一中标候选人，以此类推，直至推选完所有采购包的第一中标候选人，本项目依法推荐第二中标候选人。第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，只推荐一名中标候选人。

采购包2：

本项目定标顺序为采购包01至采购包02，采购包01不可以兼中采购包02，每个采购包各确定1个第一中标候选人。如采购包01的第一中标候选人，参加后面采购包02的投标，将不能通过后面采购包02的符合性审查。 评标委员会先进行采购包01-采购包02的评审，根据投标人最终得分高低排定名次。评标委员会将采购包01综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为该采购包01的第一中标候选人，以此类推，直至推选完所有采购包的第一中标候选人，本项目依法推荐第二中标候选人。第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，只推荐一名中标候选人。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

采购合同书

签约地点：

签订日期：     年      月     日

注：以下合同仅供参考，具体内容以双方按照招标文件、投标文件及相关法律政策规定所签订的合同为准。

甲 方：广州市白云区市场监督管理局

乙 方：                   公司

根据《中华人民共和国民法典》及广州程启招标代理有限公司招标的广州市白云区市场监督管理局2025年食品快速检测项目（项目编号：GZCQC2501FG02024）的招标结果和招标文件的要求，在平等互利、协商一致的基础上，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方购买服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1.本合同项下的服务指。

2．……

3. ……

三、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

（二）乙方的权利和义务

四、服务期限

自合同签订之日起至2026年3月31日。

五、付款方式

1期：支付比例30%

双方签订项目合同后5个工作日内，甲方办理向乙方预付合同总价30％的手续；

2期：支付比例45%

项目服务至2024年11月25日前，乙方提供自我评估工作报告，甲方审核后向乙方预付合同总价的45％的款项；

3期：支付25%

2025年3月前，乙方统计最终检测数量，报甲方确认并经甲方组织验收通过和审核后，甲方以实际完成数量向乙方支付剩余款项（先行扣回前2期的款项），最高不超过合同总价25%的余款。乙方向甲方分别提供相对应的服务发票。

1.乙方凭以下有效文件与甲方结算：

（1）合同；

（2）乙方开具的正式发票；

（3）中标通知书。

2.因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

六、验收要求：

根据本合同的要求，由甲方、乙方共同组织验收。

（1）验收程序：

1）合同期满后，乙方向甲方提交验收申请及自我评估工作报告；

2）甲方收到验收申请后十个工作日内，邀请本项目服务对象一同按照合同规定的技术、服务组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

（2）验收内容；

1）自我评估工作报告；

2）现场服务情况与合同履约情况验收；

3）其他要求的相关材料。

（3）甲方将对以下内容进行验收：

1）对服务时间、快检品种和项目的符合性进行验收；

2）对快检总任务完成量、技术比对完成量的达标情况进行验收；

3）对快检技术服务过程中制定的管理制度、质量控制手段等进行验收；

4）其他需要验收的情形。

七、保密

项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1）未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2）除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方有要求，甲方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给乙方。

八、违约责任与赔偿损失

1）具体条款按招标文件的《第二章采购需求》中对应要求执行。

2）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1）本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2）合同壹式   份，其中甲乙双方各执   份，政府采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门   份。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

代表：                              代表：

签定地点：

签定日期：   年   月   日           签定日期：  年   月   日

开户名称：

银行账号：

开户行：

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440111-2025-00799

#### 采购项目编号：GZCQC2501FG02024

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、实质性响应一览表

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、承诺函

十、中小企业声明函

十一、监狱企业

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、联合体共同投标协议书

十四、投标人业绩情况表

十五、技术和服务要求响应表

十六、商务条件响应表

十七、履约进度计划表

十八、各类证明材料

十九、采购代理服务费支付承诺书

二十、需要采购人提供的附加条件

二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十二、附件

二十三、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广州程启招标代理有限公司

你方组织的“广州市白云区市场监督管理局2025年食品快速检测项目”项目的招标[采购项目编号为：GZCQC2501FG02024]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州市白云区市场监督管理局2025年食品快速检测项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广州程启招标代理有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广州市白云区市场监督管理局2025年食品快速检测项目”项目采购[采购项目编号为GZCQC2501FG02024]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广州市白云区市场监督管理局

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

温馨提示：

根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方 金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施 细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十五：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十六：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式十九：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州市白云区市场监督管理局2025年食品快速检测项目招标中获中标（采购项目编号：GZCQC2501FG02024），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州程启招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十三：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日