# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440101-2025-07609

#### 采购项目编号：GZCQC2500HG04010

#### 项目名称：清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施）

#### 采购人：清华附中湾区学校

#### 采购代理机构：广州程启招标代理有限公司

## 第一章投标邀请

广州程启招标代理有限公司受清华附中湾区学校的委托，采用公开招标方式组织采购清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施）

采购计划编号：440101-2025-07609

采购项目编号：GZCQC2500HG04010

采购方式：公开招标

预算金额：820,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施）):

采购包预算金额：820,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学仪器 | 清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施） | 1(项) | 详见第二章 | 660,000.00 | 否 |
| 1-2 | 教学仪器 | 生物学生实验桌 | 6(张) | 详见第二章 | 160,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订之日起90个日历日内完成货物（设备）的配套安装、调试工作，并通过采购人的验收。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依据《投标函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：依据《投标函》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：依据《投标函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：依据《投标函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施））：采购包整体专门面向小微企业采购。投标人所投产品须为符合本项目采购标的对应行业（工业）划分标准的小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）生产且使用该小微企业商号或者注册商标。注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施））：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（依据《投标函》）

3)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（依据《投标函》）

4)存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》，格式自拟）

5)本项目不接受联合体投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：清华附中湾区学校

地址：广州市天河区天坤二路99号

联系方式：020-62969981

#### 2.采购代理机构信息

名称：广州程启招标代理有限公司

地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

联系方式：020-83576900

#### 3.项目联系方式

项目联系人：朱小姐

电话：020-83576900

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广州程启招标代理有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1、项目名称：清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施）。

2、预算金额（最高限价）：820,000.00元，包括设计、制作、运输、保险、装卸、安装、安装线材、调试和人员培训、售后服务等以及在项目过程中所发生的一切费用。

3、本项目属于专门面向小微企业采购项目。

4、本项目对应的小微企业划分标准所属行业为：工业。

5、★采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

6、★本项目核心产品为“生物学生实验桌” （多家投标人提供的核心产品中任意一个产品品牌相同的，按一家投标人计算）。投标人必须在投标文件中填写所投核心产品的品牌，否则按无效投标处理。

7、★采购人拟采购的标的如有属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别，投标人需在响应文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http：//www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认 证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2024年6月1日）。

8、采购人拟采购的标的如有属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围，投标人需填写《政策适用性说明》（见响应文件格式）并提交相关证明材料（证明材 料包括：1.该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的 参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书），作为价格扣除的依据（注：《环境标志产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http：//www.ccgp.gov.cn）。

9、★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

10、所有拟供货产品须为制造商原厂生产的，符合国家及用户提出的有关质量、技术和安全的规范和标准的全新货物。

11、★投标人如获中标资格，不得将本项目以任何形式分包或转包给第三方，如有违反，采购人有权终止与中标人签订的政府采购合同。（投标时出具承诺函，格式自拟）

12、采购人欢迎各投标人根据自身实际情况，提供优于本项目采购需求要求的货物或服务，投标人为达到该质量等级所需投入的资金，应被认为已包含在其投标总价内。

13、★本项目总价报价，凡超过最高限价的投标报价均视为无效投标 。

二、项目内容及需求情况

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜实验室 | 48座/间 | 1 | 套 |
| 2 | 生物仪器室 |  | 1 | 间 |
| 3 | 生物通风实验室 | 56座/间 | 1 | 套 |
| 4 | 教师办公室 |  | 1 | 间 |

三、产品详细技术要求

1、生物显微镜实验室（48座/间）1套，详细技术参数要求如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品详细技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示讲台 | 1、规格：3000*700*900mm（±5%）。 2、台面：采用15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面，不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 3、柜体：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 6、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ▲9、教师演示讲台技术要求满足：GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件： （1）实验台高：立姿≤900mm； （2）实验台面净深：600~900mm； （3）容腿空间净宽：立姿≥790mm； （4）容膝空间净高≥700mm； （5）容膝空间净深≥80mm； （6）符合翘曲度中面板、正视面板件对角线长度标准； （7）符合平整度中面板、正视面板件标准； （8）符合邻边垂直度中面板、框架的对角线长度标准； （9）符合位度差中相邻两表面间的距离偏差（非设计要求）标准； （10）符合分缝要求； （11）抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm； （12）着地平稳性≤2.0mm； （13）外观：1）台面不应有裂缝、渗透现象；台面不应有污物、杂质；2）人造板件外观：外表应无干花、湿花，同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内，外表应无明显划痕，外表应无明显压痕，外表应无明显色差，外表应无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处应无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀，冲压件应无脱层、裂缝，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；4）塑料件外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污溃；应无明显色差； （14）安全性能-产品结构安全中通用结构安全：1）基本结构安全：推拉构件应有防脱落装置或警示标识，标识内容的字体不应小于5号黑体。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。2）孔及间隙：产品可触及区域内刚性部件上，深度超过10mm的孔及间隙，其直径或间隙用直径7mm的半球形手指探棒施力30N不应通过，或用直径12mm的半球形手指探棒不施力能通过。3）基本结构安全：正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。4）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验，间隙应小于7mm或不小于18mm。5）基本结构安全：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm。6）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：在预定的使用条件下，不应有可触及的剪切和挤压点。 （15）安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 （16）实验台力学性能-实验台强度：1）符合水平静载荷试验标准；2）符合主台面垂直静载荷试验标准；3）符合台面挠度试验；4）符合跌落试验标准。 （17）实验台力学性能-实验台耐久性：1）符合水平耐久性试验标准；2）符合垂直耐久性试验标准。 （18）实验台力学性能-独立式实验台稳定性：1）符合水平冲击稳定性试验标准；2）符合垂直加载稳定性试验标准；3）符合具有推拉构件的稳定性试验标准。 在投标时，带“▲”项需提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V； ▲7、教师演示电源技术要求满足：JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》、GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》： （1）教师电源交流输出电压的测试符合标准。 （2）教师电源直流稳压输出电压的测试符合标准。 （3）机械强度之250N恒定力试验符合标准。 （4）机械强度之外壳冲击试验符合标准。 （5）未接地的可触及零部件符合标准。 （6）抗电强度试验符合标准。 投标时，带▲项需提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 3 | 实验室专用水槽 | 1、规格：550*450*300mm（±5%）。 2、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 ▲3、实验室专用水槽技术要求满足： （1）垂直冲击试验要求：检测条件高度：≥300mm，次数：≥500 次，a，零部件无断裂、无豁裂；b，零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形； （2）密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A的标准。 在投标时，带“▲”项需提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的由第三方检测机构出具的检报告复印件并加盖投标人公章。 | 只 | 1 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 5 | 生物学生实验桌 | 1、规格：3100*1200*780mm（±5%）。 2、台面：台面采用15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面，不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 3、柜体：全钢结构，上部中空式抽斗下部储物柜，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 4、门板：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、拉手：采用一字拉手。 6、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ▲8、生物学生实验桌技术要求满足： GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件： （1）理化性能-通用要求 硬质敷面理化：1）耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；2）表面耐磨性 素色--磨350r后应无露底现象； （2）理化性能-其他要求：1）物理实验台面抗冲击：冲击高度：1m； （3）实验台力学性能-实验台强度：1）水平静载荷试验，符合标准；2）主台面垂直静载荷试验，符合标准；3）台面挠度试验，符合标准；4）跌落试验，符合标准； （4）实验台力学性能-独立式实验台稳定性：1）水平冲击稳定性试验，符合标准；2）垂直加载稳定性试验，符合标准； （5）甲醛释放量mg/L，≤1.5mg/L。 在投标时，带“▲”项需提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 张 | 6 |
| 6 | 实验室专用水槽 | 1、规格：550*450*300mm（±5%）。 2、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 3、实验室专用水槽技术要求满足： (1)垂直冲击试验要求：检测条件高度：300mm次数：500 次，a，零部件无断裂、无豁裂；b，零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形； (2)密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度：1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样。 | 只 | 12 |
| 7 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 17 |
| 8 | 学生实验凳 | 1、规格：高度420-450mm (可调) 2、凳面：ABS注塑成型，背后有多条加强筋，外加钢板冷轧成型托盘。学生实验凳凳面满足GB/T 16422.3-2022《塑料实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯》、GB/T2423.24-2022《环境试验方法 试验S：模拟地面上的太阳辐射及太阳辐射试验和气候老化试验导则》，具体要求如下：a.紫外老化1002小时，无粉化、无剥落、无开裂等外观变化。b.太阳辐射试验120h，无粉化、无剥落、无开裂等外观变化。 3、凳脚架：铁质喷塑，五脚落地，采用模具成型套装防滑脚垫，可旋转升降。学生实验凳凳脚架满足GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB、T 2423.24-2022《环境试验 第2部分：试验方法 试验S：模拟地面上的太阳辐射及太阳辐射试验和气候老化试验导则》，具体要求如下：a.中性盐雾1002小时，无生锈、无开裂、无剥落、无起泡等腐蚀现象。b.太阳辐射试验120h，无粉化、无剥落、无开裂等外观变化。 ▲4、投标时，上述第2、3项技术指标须在投标文件中提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章作为证明。 | 张 | 48 |
| 9 | 准备台 | 1、规格：5400*600*800mm（±5%） 2、台面：台面采用15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 3、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、拉手：采用一字拉手。 6、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ▲9、准备台技术要求满足： GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件： （1）实验台高：立姿≤900mm； （2）实验台面净深：600~900mm； （3）容腿空间净宽：立姿≥790mm； （4）容膝空间净高：≥700mm； （5）容膝空间净深：≥80mm； （6）容足空间净高：≥120mm； （7）容足空间净深：≥150mm； （8）符合翘曲度中面板、正视面板件对角线长度标准； （9）符合平整度中面板、正视面板件标准； （10）符合邻边垂直度中面板、框架的对角线长度标准； （11）符合位度差中相邻两表面间的距离偏差（非设计要求)标准； （12）符合分缝要求； （13）抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm； （14）着地平稳性≤2.0mm； （15）外观符合如下要求：1）台面不应有裂缝、渗透现象；台面不应有污物、杂质；2）人造板件外观：外表应无干花、湿花；同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内；外表应无明显划痕；外表应无明显压痕；外表应无明显色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀；冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕； （16）安全性能-产品结构安全中通用结构安全符合如下要求：1）基本结构安全：按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。基本结构安全固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。2）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：在预定的使用条件下，不应有可触及的剪切和挤压点。正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验，间隙应小于7mm或不小于18mm。3）基本结构安全：推拉构件应有防脱落装置或警示标识，标识内容的字体不应小于5号黑体字。正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角砂光或以其他合适的方式进行保护倒圆半径应不小于0.5。正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。4）孔及间隙：产品可触及区域内刚性部件上，深度超过10mm的孔及间隙，其直径或间隙用直径7mm的半球形手指探棒施力30N不应通过，或用直径12mm的半球形手指探棒不施力能通过。 （17）安全性能满足：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。 （18）实验台力学性能-实验台强度：1）符合水平静载荷试验标准；2）符合主台面垂直静载荷试验标准；3）符合台面挠度试验；4）符合跌落试验标准。 （19）实验台力学性能-实验台耐久性：1）符合水平耐久性试验标准；2）符合垂直耐久性试验标准。 （20）实验台力学性能-独立式实验台稳定性：1）符合水平冲击稳定性试验标准；2）符合垂直加载稳定性试验标准；3）符合具有推拉构件的稳定性试验标准。 在投标时，带“▲”项需提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 张 | 1 |
| 10 | 实验室专用水槽 | 1、规格：550*450*300mm（±5%） 2、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 3、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度：300mm次数：500 次，a，零部件无断裂、无豁裂；b，零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形； (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度：1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样。 | 只 | 4 |
| 11 | LED教室灯 | 1、LED教室灯通过国家强制性CCC认证，提供有效期内的CCC证书复印件或扫描件。 2、LED教室灯防眩光处理，采用优质光学材料，有效控制眩光；长度为1200±20mm，宽度为290±20mm；灯具边框采用航空铝型材，金属表面应进行防腐防锈防静电处理；提供产品规格书。 3、LED教室灯采用吊杆式安装，吊杆应采用铝型材质管，灯具安装吊杆外径不小于11.5mm，壁厚不小于0.95mm；可根据教室高度选配吊杆长度，表面阳极氧化本色耐腐蚀，提供产品规格书。 4、LED教室灯的额定功率为36±3W，功率因数≥0.98。色温为3300K-5300K，显指Ra≥90，R9≥75，灯具效能≥80 lm/W；提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 5、为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED教室灯在C90-C270面的光束角必须满足94°±5°，且在C0-C180面的光束角必须满足99°±5°。提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 6、LED教室灯具输出的波动深度符合无显著影响水平（光输出波动深度FPF≤0.32%或光输出波动频率＞3125Hz）。提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 7、LED教室灯蓝光危害测试结果为RG0。提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 8、LED教室灯依据GB/T 31275-2020《照明设备对身体电磁辐射的评价》标准测试，符合非有意发射（兼容因子）限值，且测试结果值F≤0.015。提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 9、LED教室灯符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准要求，提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 10、课桌面维持平均照度≥370Lx，均匀度≥0.8；依据CQC3155-2016《中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》标准，提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 11、LED教室灯须符合GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》的检测，检测结果为无危险类；提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 12、LED教室灯需符合GB40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求。提供封面带带有CMA或CNAS标志的的第三方检测机构出具的检验报告扫描件或复印件。 13、LED教室灯通过GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验办法》中电源开关试验，开关试验以30s开，30s关为一个循环，循环次数不低于25000次，试验后，样品无明显的损坏；且所有测试样品光通量维持率≥98%，提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 14、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验办法》标准要求中LED灯具的光通维持寿命（1000h法）检验，满足寿命≥50000小时，测试后，0h与1000h功率变化＜3%，0h与1000h色品漂移≤0.004，0h与1000h焊点温度变化＜5℃；提供封面带有CMA及CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 15、LED教室灯依据GB 7000.1-2015《灯具 第1部分 一般要求与试验》标准要求中在恶劣条件下进行振动测试，最不利的正常安装位置，最不利的振动方向，持续振动不低于30min，每分钟一次倍频，试验后没有发现损害灯具安全的部件发生松动；提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 ▲16、投标时，上述第4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15项技术指标须在投标文件中提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人盖公章作为证明。 | 盏 | 20 |
| 12 | LED黑板灯 | 1.LED黑板灯通过国家强制性CCC认证，提供有效期内的CCC证书复印件或扫描件。 2.LED黑板灯应为航空铝一体成形，机械性能强。表面阳极氧化，耐腐蚀，耐磨损；不接受组合式灯具；灯具整体水平长度≥900mm，且驱动外置，外观简洁、美观、小巧；提供产品规格书。 3.LED黑板灯采用吊杆式安装，吊杆应采用铝型材质管；须满足50-100cm长度可调节功能便于调节黑板灯安装距离；吊杆外杆外径不小于15mm内杆外径不小于11.5mm，壁厚不小于0.95mm；表面阳极氧化本色耐腐蚀，须提供产品规格书。 4.LED黑板灯的额定功率36±4W，功率因数≥0.98。色温为3300K-5300K，显指Ra≥95，R9≥90，灯具效能≥90 lm/W。提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 5.黑板灯需符合GB40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 。提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 6.LED黑板灯具输出的波动深度符合无显著影响水平（光输出波动深度FPF≤0.32%或光输出波动频率＞3125Hz）。提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 7.LED黑板灯蓝光危害测试结果为RG0。提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 8.LED黑板灯依据GB/T 31275-2020《照明设备对身体电磁辐射的评价》标准测试，符合非有意发射（兼容因子）限值，且测试结果值F≤0.015。提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。。 9.LED黑板灯符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准要求，提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 10.LED黑板灯维持平均照度≥550Lx，均匀度≥0.83；依据CQC3155-2016《中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》标准，提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 11.LED黑板灯需符合GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》的检测，检测结果为无危险类；提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 12.LED黑板灯需通过GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验办法》中电源开关试验，开关试验以30s开，30s关为一个循环，循环次数不低于25000次，试验后，样品无明显的损坏；且所有测试样品光通量维持率≥98%，提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 13.LED黑板灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验办法》标准要求中LED灯具的光通维持寿命（1000h法）检验，满足寿命≥50000小时，测试后，0h与1000h功率变化＜3%，0h与1000h色品漂移≤0.004，0h与1000h焊点温度变化＜5℃；提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 14.LED黑板灯依据GB 7000.1-2015《灯具 第1部分 一般要求与试验》标准要求中在恶劣条件下进行振动测试，最不利的正常安装位置，最不利的振动方向，持续振动不低于30min，每分钟一次倍频，试验后没有发现损害灯具安全的部件发生松动；提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 ▲15.投标时，上述第4、5、6、7、8、9、10、11、12、13项技术指标须在投标文件中提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明。 | 盏 | 3 |
| 13 | 排气扇 | 规格≥300*300mm。材质：ABS，输入功率：29W，风量：840m³/h。 | 个 | 4 |

2、生物仪器室1间，详细技术参数要求如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品详细技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 | 1、规格：1000*500*2600mm（±5%） 2、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、隔板：采用1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 6、顶柜为一组矮柜。 7、柜门带锁（通开锁*3）。 ▲8、仪器柜技术要求满足： GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件 （1）符合翘曲度中面板、正视面板件对角线长度标准； （2）符合平整度中面板、正视面板件标准； （3）符合邻边垂直度中面板、框架的对角线长度标准； （4）符合位度差中相邻两表面间的距离偏差（非设计要求）标准； （5）符合分缝要求； （6）着地平稳性≤2.0mm； （7）外观：1）玻璃件外观：外露周边应磨边处理，安装牢固；玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；2）金属件外观：冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕； （8）安全性能-产品结构安全中通用结构安全：1）基本结构安全：正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。2）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验，间隙应小于7mm或不小于18mm。3）基本结构安全：固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。4）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：在预定的使用条件下，不应有可触及的剪切和挤压点。5）基本结构安全：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm。 （9）储物柜力学性能-强度和耐久性：符合搁板定位试验-水平向外的力的标准； （10）储物柜力学性能-强度和耐久性：符合搁板定位试验-垂直向下的力的标准； （11）储物柜力学性能-强度和耐久性：符合搁板弯曲试验的标准； （12）储物柜力学性能-强度和耐久性：符合搁板支撑件强度试验的标准； （13）储物柜力学性能-强度和耐久性：符合结构、底架和/或腿强度试验的标准； （14）储物柜力学性能-强度和耐久性：符合开门垂直加载试验的标准； （15）储物柜力学性能-强度和耐久性：符合开门猛关试验的标准； （16）储物柜力学性能-强度和耐久性：符合开门耐久性试验的标准； （17）符合储物柜力学性能-稳定性的标准。 投标时，带▲项需提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 个 | 16 |
| 2 | 货架 | 1、规格：1200*600*2000mm（±5%） 2、立柱：40*80mm 3、左右横梁：40*60mm左右 4、厚度：横梁0.5mm、 立柱0.6mm 、隔板0.35mm 5、单层承重：≥240kg 6、层数：≥三层 | 个 | 3 |
| 3 | 实验台 | 1、规格：2400*1200*800mm 2、台面：台面采用15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 3、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、拉手：采用一字拉手。 6、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ▲9、实验台技术要求满足： GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件： （1）实验台高：立姿≤900mm； （2）实验台面净深：600~900mm； （3）容腿空间净宽：立姿≥790mm； （4）容膝空间净高：≥700mm； （5）容膝空间净深：≥80mm； （6）容足空间净高：≥120mm； （7）容足空间净深：≥150mm； （8）符合翘曲度中面板、正视面板件对角线长度标准； （9）符合平整度中面板、正视面板件标准； （10）符合邻边垂直度中面板、框架的对角线长度标准； （11）符合位度差中相邻两表面间的距离偏差（非设计要求）标准； （12）符合分缝要求； （13）抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm； （14）着地平稳性≤2.0mm； （15）外观符合如下要求：1）台面不应有裂缝、渗透现象；台面不应有污物、杂质；2）人造板件外观：外表应无干花、湿花；同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内；外表应无明显划痕；外表应无明显压痕；外表应无明显色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； （16）安全性能-产品结构安全中通用结构安全符合如下要求：1）基本结构安全：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm。2）孔及间隙：产品可触及区域内刚性部件上，深度超过10mm的孔及间隙，其直径或间隙用直径7mm的半球形手指探棒施力30N不应通过，或用直径12mm的半球形手指探棒不施力能通过。3）基本结构安全：正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。4）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：在预定的使用条件下，不应有可触及的剪切和挤压点。5）基本结构安全：推拉构件应有防脱落装置或警示标识，标识内容的字体不应小于5号黑体。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。6）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验，间隙应小于7mm或不小于18mm。7）基本结构安全：按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。 （17）安全性能满足：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。 （18）实验台力学性能-实验台强度：1）符合水平静载荷试验标准；2）符合主台面垂直静载荷试验标准；3）符合台面挠度试验；4）符合跌落试验标准。 （19）实验台力学性能-实验台耐久性：1）符合水平耐久性试验标准；2）符合垂直耐久性试验标准。 （20）实验台力学性能-独立式实验台稳定性：1）符合水平冲击稳定性试验标准；2）符合垂直加载稳定性试验标准；3）符合具有推拉构件的稳定性试验标准。 投标时，带▲项需提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 张 | 1 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 1) 规格：2200mm×300mm×750mm（±5%） 2) 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 3) 试剂架立柱截面尺寸：42mmmm×82mm，型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 4) 试剂架托架1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条； 5) 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 个 | 1 |
| 5 | 准备台 | 1、规格：1900*850*800mm（±5%） 2、台面：台面采用15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 3、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、拉手：采用一字拉手。 6、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 6 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 7 | 实验室专用水槽 | 规格：800*460*325mm（±5%） 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 1 |
| 8 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 9 | 冰箱 | 1、变频 2、规格：≥600mm*1900mm*650mm 3、总容积：≥303L 4、放置方式：独立式 5、耗电量：0.64kw.h/24h 6、循环系统：双循环 7、能效等级：一级能效 8、制冷方式：风冷 | 台 | 1 |
| 10 | 排气扇 | 规格≥300*300mm。材质：ABS，输入功率：29W，风量：840m³/h。 | 个 | 2 |
| 11 | 空气净化器 | 规格：≥380*380*960mm 1.颗粒物CADR：1343m³/h 2.甲醛CADR：812m³/h 3.TVOC CADR：743m³/h 4.PM10 CADR ：1204m³/h 5.PM2.5 CADR：1152m³/h 6.甲苯 CADR：660m³/h 7.臭氧 CADR：819m³/h | 台 | 1 |

3、生物通风实验室（56座/间）1套，详细技术要求如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品详细技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示讲台 | 1、规格：3000*700*900mm（±5%）。 2、台面：采用15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 3、柜体：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 6、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 1、规格：550*450*300mm（±5%）。 2、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 3、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度：300mm次数：500 次，a，零部件无断裂、无豁裂；b，零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形； (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度：1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 15 |
| 5 | 折叠学生桌 | 1、规格：1225*600*780/820mm（±5%）。 2、台面：采用15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有不小于13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 ▲3、陶瓷台面技术要求满足： （1）止滑要求：台面需有止滑功能，止滑槽宽13.5mm±1mm、深1.5mm±0.5mm，止滑槽凹槽表面釉面与操作面釉面一制，为一体烧制釉面， 非后期破坏釉面开槽。提供由CMA 或CNAS 认证的第三方检测机构出具满足以上性能的检测报告。 （2）承重要求：针对不同的实验，需要不同的仪器以及实验器材，所以台面要有承重性能。需提供台面承重性能的检测报告，参照T/CIQA10-2020 附录A 标准，台面加载面650mm*650mm，均匀施加700kg载荷，保载不低于480 小时，结果没有破损。提供由CMA 或CNAS 认证的第三方检测机构出具满足以上性能的检测报告。 （3）耐腐蚀要求：为确保台面耐化学腐蚀性能的稳定，需提供台面耐高浓度酸、碱的检测报告，其中，体积分数为0.18 的盐酸溶液；体积分数为0.05 的乳酸溶液；100g/L氢氧化钾溶液的台面耐腐蚀检测，参照GB/T3810.13-2016 标准，检测结果需达到GHA 级。提供由CMA 或CNAS认证的第三方检测机构出具满足以上性能的检测报告。 （4）耐污染要求：为确保台面在使用过程中容易清洁，性能满足或优于GB/T3810.14-2016 标准，检测结果达到5 级。提供由CMA 或CNAS 认证的第三方检测机构出具满足以上性能的检测报告。 （5）放射要求：为确保实验操作人员的放射安全性，性能满足或优于GB6566-2010 标准，放射性的实测值：内照射指数≤0.5；外照射指数≤0.9 的检测结果。提供由CMA 或CNAS 认证的第三方检测机构出具满足以上性能的检测报告。 （6）破坏安全性：为确保台面在使用过程中不会出现断裂、开裂的质量问题，性能满足或优于GB/T3810.4-2016 标准，破坏强度≥14000N；断裂模数平均值≥54MPa 的检测结果。提供满足以上技术要求具有CMA 或CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 4、钢铝结构，外形尺寸为1225*600*780（台面）/820（围边）mm，含功能围栏总高度为925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度达到390mm，高出台面38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5、后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落。 6、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 7、桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 ▲8、折叠学生桌技术要求满足： （1）重金属符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，可溶性汞（Hg）检测方法GB 6675-2003 附录C，检测合格； （2）后功能栏杆高出台面≥145mm；桌面可嵌入12-20mm不同厚度的台面；可移动式吸风口移动的范围≥1000mm；桌腿折叠角度：最大折叠为90°。 投标时，带▲项需提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 张 | 28 |
| 6 | 多功能防溅水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为600*450*820mm（±5%）； 2、底围：590x440x61.5mm，中间部分尺寸601x450x817mm；材质1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3、一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径尺寸为405x480mm，底部内径尺寸为346*436mm，水槽最高深度为360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4、水槽柜预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮； ▲5、多功能防溅水槽柜技术要求满足： （1）密度：符合GB/T1033.1-2008方法A检测标准，(23±2)℃，(50±5)%RH，≥24h，浸渍液：水，浸渍液密度：≥1.0168g/cm3，浸渍液温度≥23.5℃，块状试样，≥1.161g/cm3； （2）水槽柜滴水架具有折叠隐藏功能； （3）水槽柜隐藏设计：柜体上部设计有隐藏式上下水管功能，可以搭配上走水电的需求； （4）水槽柜过滤功能：下水带2层过滤装置，可以过滤不同的杂质； （5）水槽柜排水功能：水槽底部设置矩形式下水口，可以快速排出水槽废水。 投标时，带▲项需提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 14 |
| 7 | 升降折叠水龙头 | 1、主体材质为加厚铜管，主管管径26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。 3、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 4、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 5、水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。 | 套 | 14 |
| 8 | 多功能实验下水装置 | 1、底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接。 ▲2、多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件： （1）耐老化性（室内≥500h）满足：外观颜色不低于≥4级。 投标时，带▲项需提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 14 |
| 9 | 多功能柱 | 1、整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 ▲2、多功能柱技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件。 （1）耐老化性（室内≥500h）满足：外观颜色不低于≥4级。 投标时，带▲项需提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 28 |
| 10 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V； ▲7、教师演示电源技术要求满足：JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》、GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》： （1）教师电源交流输出电压的测试符合标准。 （2）教师电源直流稳压输出电压的测试符合标准。 （3）机械强度之250N恒定力试验符合标准。 （4）机械强度之外壳冲击试验符合标准。 （5）未接地的可触及零部件符合标准。 （6）抗电强度试验符合标准。 投标时，带▲项需提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 11 | 学生实验凳 | 1、规格：高度420-450mm (可调) 。 2、凳面：ABS注塑成型，背后有多条加强筋，外加钢板冷轧成型托盘。学生实验凳凳面满足GB/T 16422.3-2022《塑料实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯》、GB/T2423.24-2022《环境试验方法 试验S：模拟地面上的太阳辐射及太阳辐射试验和气候老化试验导则》，具体要求如下：a.紫外老化1002小时，无粉化、无剥落、无开裂等外观变化。b.太阳辐射试验120h，无粉化、无剥落、无开裂等外观变化。 3、凳脚架：铁质喷塑，五脚落地，采用模具成型套装防滑脚垫，可旋转升降。学生实验凳凳脚架满足GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB、T 2423.24-2022《环境试验 第2部分：试验方法 试验S：模拟地面上的太阳辐射及太阳辐射试验和气候老化试验导则》，具体要求如下：a.中性盐雾1002小时，无生锈、无开裂、无剥落、无起泡等腐蚀现象。b.太阳辐射试验120h，无粉化、无剥落、无开裂等外观变化。 | 张 | 56 |
| 12 | 准备台 | 1、规格：3800*500*800mm（±5%）。 2、台面：采用15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 3、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、拉手：采用一字拉手。 6、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 13 | 实验室专用水槽 | 1、规格：440*340*300mm（±5%）。 2、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 3、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度：300mm次数：500 次，a，零部件无断裂、无豁裂；b，零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度：1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样。 | 只 | 1 |
| 14 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 15 | 紧急落地喷淋 | 1、304不锈钢材质。 2、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足360度任意定位安装的人性化需要，外观整洁大方，检修及部件更换更加便捷。 3、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 4、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 5、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 6、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 7、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。 | 套 | 1 |
| 16 | 排气扇 | 规格：≥300*300mm，材质：ABS，输入功率：29W，风量：840m³/h。 | 个 | 4 |
| 17 | 前置过滤器 | 1.规格：10寸通用 2.尺寸：315*116*90mm 3.接口尺寸：4分铜牙口 4.最大压力：44kg 5.适用水压：≤0.4Mpa 6.材质：PET瓶身 ABS瓶盖 | 套 | 2 |
| 18 | 铝合金万向罩 | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 ▲10、铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级： （1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验10级。 投标时，带▲项需提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 个 | 29 |
| 19 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 29 |
| 20 | PP离心风机 | 6.5#； 功率：5.5KW，风量：7100-13500m³/h，压头：1210-756Pa，转速：1440转/分，电压：380V。 | 台 | 1 |
| 21 | 风帽 | 6.5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。 | 只 | 1 |
| 22 | 进风口软接头 | De650/500*250mmH，软质PVC。 | 只 | 1 |
| 23 | 通风控制矢量系统 | 1、风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计控制，具有精度高、音低、转矩大、性能可靠等特点。 2、输入额定电压：三相 380V，士15%。 3、输入额定频率：50/60HZ。 4、控制方式：空间电压矢量控制。 5、输出频率：1.00~400.0HZ。 6、过载能力：150%额定电流。 7、保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 套 | 1 |
| 24 | 活性炭环保箱 | 1.规格：L1400*1000*1000mm（±5%） 2.抽屉：2个(100斤碳) 3.材质：PP 材质 4.板材厚度：0.8mm厚 5.抽屉尺寸：510*1000*210mm ▲6.产品须符合HJ/T386-2007《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置》、GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》的要求，要求在投标文件中提供加盖投标人公章的由第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明。 | 台 | 1 |

4、教师办公室1间，详细技术要求如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品详细技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边柜 | 1、规格：2400*500*800（±5%） 2、台面：台面采用15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 3、柜体：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 4、门板：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、拉手：采用一字拉手。 6、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | LED教室灯 | 1.LED教室灯通过国家强制性CCC认证，提供有效期内的CCC证书复印件或扫描件。 2.LED教室灯防眩光处理，采用优质光学材料，有效控制眩光；长度为1200±20mm，宽度为290±20mm；灯具边框采用航空铝型材，金属表面应进行防腐防锈防静电处理；提供产品规格书。 3.LED教室灯采用吊杆式安装，吊杆应采用铝型材质管，灯具安装吊杆外径不小于11.5mm，壁厚不小于0.95mm；可根据教室高度选配吊杆长度，表面阳极氧化本色耐腐蚀，提供产品规格书。 4.LED教室灯的额定功率为36±3W，功率因数≥0.98。色温为3300K-5300K，显指Ra≥90，R9≥75，灯具效能≥80 lm/W；提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 5.为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED教室灯在C90-C270面的光束角必须满足94°±5°，且在C0-C180面的光束角必须满足99°±5°。提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 6.LED教室灯具输出的波动深度符合无显著影响水平（光输出波动深度FPF≤0.32%或光输出波动频率＞3125Hz）。提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 7.LED教室灯蓝光危害测试结果为RG0。提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 8.LED教室灯依据GB/T 31275-2020《照明设备对身体电磁辐射的评价》标准测试，符合非有意发射（兼容因子）限值，且测试结果值F≤0.015。。提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 9.LED教室灯符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准要求，提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 10.课桌面维持平均照度≥370Lx，均匀度≥0.8；依据CQC3155-2016《中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》标准，提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 11.LED教室灯须符合GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》的检测，检测结果为无危险类；提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 12.LED教室灯需符合GB40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求。提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 13.LED教室灯通过GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验办法》中电源开关试验，开关试验以30s开，30s关为一个循环，循环次数不低于25000次，试验后，样品无明显的损坏；且所有测试样品光通量维持率≥98%，提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 14.LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验办法》标准要求中LED灯具的光通维持寿命（1000h法）检验，满足寿命≥50000小时，测试后，0h与1000h功率变化＜3%，0h与1000h色品漂移≤0.004，0h与1000h焊点温度变化＜5℃；提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 15.LED教室灯在依据GB 7000.1-2015《灯具 第1部分 一般要求与试验》标准要求中恶劣条件下进行振动测试，最不利的正常安装位置，最不利的振动方向，持续振动不低于30min，每分钟一次倍频，试验后没有发现损害灯具安全的部件发生松动；提供封面带有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件。 | 盏 | 6 |
| 3 | 风扇 | 1.规格：：≥450*230*360mm 2.额定电压：220V~50HZ 3.额定功率：60W 4.循环送风：旋转 5.风量档位：五档调速器 6.扇叶尺寸：16寸（40cm） 7.净重/毛重：3.3kg/4.7kg | 台 | 2 |
| 4 | 排气扇 | 规格：≥300*300mm，材质：ABS，输入功率：29W，风量：840m³/h。 | 个 | 2 |

四、服务要求

4.1.投标人拟派本项目的技术团队要求

4.1.1.技术团队人数要求：本项目要求配置不少于3名技术服务人员（其中，项目经理1名）。

4.1.2.★投标人拟派本项目的所有技术服务人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，进场人员未经批准不得进入其他区域，不得做出有损采购人形象和利益的事情。中标人必须提交所有技术服务人员名单及身份证扫描件给采购人备案，且必须在采购人所属有关部门办理出入证，如需更换人员，需在3个工作日前向采购人报备，并经采购人同意后办理相关手续。投标时提供加盖投标人公章的承诺函。

4.1.3.★中标人须负责其拟派本项目的所有现场技术服务人员的人身意外保险。投标时提供加盖投标人公章的承诺函。

4.2.供货前的包装、运输、保管及保险要求

4.2.1.投标货物（设备）的包装应符合国家相关标准或规定，且包装必须为制造商原厂包装，货物（设备）的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成货物（设备）的损坏、损失和由此产生的费用均由中标人承担。

4.2.2.投标货物（设备）、备品备件、专用工具须单独分箱包装，每个包装箱外表面须标有与装箱单一致的设备清单及编号，易于被区分。

4.2.3.包装箱内应有下列随箱资料：装箱单、产品合格证（包括出厂试验数据）、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单等。

4.2.4.中标人须负责所有货物从出厂到项目现场的运输（包括一次和二次运输）、搬运、装卸、就位等工作，因此产生的一切费用包含在投标总价内。

4.2.5.所有货物在项目验收前的保管工作均由中标人负责，货物在验收合格前所发生的一切保管费用均由中标人承担，并包含在投标总价内。

4.2.6.中标人须负责所有货物在验收合格前的一切保险费用，包含但不限于运输、装卸车、货物现场的卸货（由采购人指定卸货地点）等，该等费用包含在投标总价内。

4.3.安装、调试要求

4.3.1.货物（设备）货到项目现场的拆箱、安装、调试等项工作均由中标人负责，但必须在采购人的指定人员的参与下进行。

4.3.2.安装所需工具、设施、物料等均由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4.3.3.本项目设备安装过程中涉及的所有相关的配件、管线等材料的费用应包含在投标总价内，投标人如获中标资格，不得再行收取额外费用。

4.3.4. ★本项目如因项目实施造成项目现场损坏或破损的，中标人须负责进行修复，因此产生的费用包含在投标总价内。投标时提供加盖投标人公章的承诺函。

4.3.5.设备安装调试完毕，中标人向采购人提交货物（设备）安装调试记录，经采购人认可后方可申请验收。货物（设备）安装调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

4.4.备品备件和专用工具的要求

4.4.1.备品备件：

(1)投标人必须提供能满足货物（设备）质保期内正常运行所需备品备件，应在投标文件中列出清单及其单价和合价，此费用包含在投标总价中。

(2)投标人应在投标文件中列出能满足本项目质保期满后正常运行3年内的货物（设备）正常运行所需备品备件的清单及单价，供采购人参考（此费用单列，不须计入投标总价内）。

4.4.2.检测与维修的专用工具

(1)投标人必须提供必要的、全新的和完整的检测与维修（包括必需的附件、简体中文操作手册）所需的专用工具1套，此费用包含在投标总价中。

(2)设备试运行时，中标人应负责将所有检测、维修设备及工具单独装箱交付采购人。

4.5.资料的移交及培训要求

4.5.1.中标人应将货物（设备）的用户手册、保修手册、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）、使用操作及安全须知、中英文操作手册、维修手册、使用说明书、有关单证资料及配备件、随机工具、设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；主要零部件目录；备品备件易耗件清单及采购需求中要求的其他文件等资料在提交验收前交付给采购人。

4.5.2.中标人须根据采购人的要求安排熟悉本项目的专业技术人员在采购人指定的地点向采购人提供完备、全面的产品使用培训，培训内容包括设备的参数的设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，确保采购人能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

4.5.3.中标人必须为所有被培训人员提供培训使用的文字资料和讲义等相关用品。

4.5.4.所有的培训费用（包括中标人的差旅、食宿、教材、资料等）均由中标人负责，因此产生的一切费用包含在投标总价内。

4.6.质量保证及售后服务要求

4.6.1.中标人须保证投标货物（设备）是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合本项目采购需求。

4.6.2.质保期：投入本项目使用的所有设备、设施、材料的质保期应按国家相关规定执行，自本项目验收合格，双方签署验收合格证明之日起不少于2年（整机含配件）。

4.6.3.质保期内三包，非因采购人为因素而出现产品质量问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。因采购人的原因造成人为损坏的（最终以厂家鉴定结果为准），由采购人自行承担。

4.6.4.质保期内，对采购人的维修服务通知，中标人须在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人应免费提供同档1次的货物（设备）予采购人临时使用，直至修好为止。

4.6.5.质保期后，中标人应提供终身维护服务，如需更换零配件，中标人只收取零配件费（消耗品由双方另行协商）。

4.6.6.如投标货物（设备）为国家规定的强制计量检定产品，中标人必须提供每件货物（设备）的首次计量检定报告书。

五、投标样品要求

本项目因仅凭书面方式不能准确描述采购需求，需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求。为充分体现投标货物（设备）的产品质量与技术工艺，要求投标人在递交投标文件时，同时提供能完全满足本采购需求所列技术指标要求的投标样品，投标人如获中标资格，该样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考依据之一。若中标人所供货物货不对板的，采购人有权随时退货，并拒绝付款。

5.1样品需在显眼处标上样品名称、项目名称编号、投标人单位名称及联系方式等相关事项，并加盖投标人公章，以便分辨及样品退还。

采购人或采购代理机构在收取样品时不对样品外观验收及性能测试，所以对样品的破损或质量概不负责。

5.2中标人的样品封存于采购人单位，作为履约验收的依据。采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。未中标的投标人应在本项目中标公告发布之日起7个工作日后的3个工作日内到采购代理机构取回投标样品。3个工作日后投标人不取回样品，则视为同意采购代理机构有权自行处置相关样品。

5.3样品提交时间：投标截止时间前，采购代理机构拒绝逾期提交的样品。

5.4样品提交地点：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

5.5投标样品及数量要求：（1）折叠学生桌：1张；（2）多功能防溅水槽柜(含升降折叠水龙头)：1套；样品制作的技术质量标准必须与本采购需求的要求一致。

六、方案设计要求

6.1场室平面图

6.2本项目接受现场踏勘。踏勘时间：2025-05-14 10:00；踏勘地点：广州市天河区天坤二路99号（根据本项目特点，为了便于投标人了解场室现状，以便使投标人自行查明或核实有关编制投标文件所需的一切资料，本项目集中踏勘场地，投标人在2025年 5月14日10：00前在广州市天河区天坤二路99号集合前往场地踏勘，过期概不负责。查勘现场的交通工具、安全、费用等-切事宜由投标人自行负责。）；联系人姓名：何老师，联系人电话：020-62969981。投标人应根据本采购需求的技术服务要求，结合项目现场的实际情况，在投标文件中提供满足采购人使用要求的所有场室的设计图。所有图纸要求清晰标注场地实际尺寸，并与项目现场实际情况相符，否则，视为未提供图纸。

6.3投标人须提供的图纸类别如下：（1）平面布局图；（2）所有场室效果图。

6.4投标人须在投标文件中提供方案及措施。

6.5投标人如获中标资格，须无条件按照采购人的要求对提交的中标方案及图纸进行修改或深化设计，经采购人审核通过后方可实施。因此产生的一切费用包含在投标总价内。提供加盖公章的承诺函。

6.6投标人如获中标资格，未经采购人许可，用于本项目的设计方案不得以任何形式提供给第三方或用于其它同类项目，否则，采购人有权追究其违约责任。提供加盖公章的承诺函。

七、★知识产权要求（投标时提供加盖投标人公章的承诺函）：

7.1.投标人必须保证采购人在中华人民共和国境内使用的投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，须由中标人自行承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

7.2.投标人如不拥有有效的知识产权使用权的，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7.3采购人有权在项目实施过程中使用中标方案中中标人享有合法权利的著作权、专利权等自主知识产权，对于中标方案中涉及的他人所有的知识产权，中标人有义务获得许可，否则采购人有权解除合同并要求退还已支付的费用，采购人因此受到损害的，有权要求中标人予以赔偿。

八、违约责任条款：

8.1.在合同期内，如采购人在使用过程中发现中标人提供的产品质量及技术指标不符合采购需求的，采购人有权退货，退货时所有费用和手续均由中标人自行承担，中标人必须在接到采购人退货要求之日起10个工作日内更换产品，如果连续3次更换仍不合格时，采购人有权单方面终止合同，没收全部履约保证金，并追究中标人的违约责任。

8.2.对伪造、涂改质量检验报告或不正当手段获取质量检验报告以次充好的中标人，没收全部履约保证金及终止合同并追究其法律责任。

采购包1（清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订之日起90个日历日内完成货物（设备）的配套安装、调试工作，并通过采购人的验收。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 第1期为(预付款)：支付比例70%，合同签订之日起5个工作日内，采购人向中标人支付本项目合同总额的70%作为预付款。 第2期为(进度款)：支付比例25%，货物到达交货点后，中标人通知采购人对货物数量、质量经销检查，确认签收。签收之日起5个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的25%作为进度款。 第3期为(尾款)：支付比例5%，项目验收合格后，中标人于双方签署设备验收单之日起5个工作日内向甲方支付本合同总价5％的履约保证金，采购人收到履约保证金后5个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的5%作为尾款。 备注：（1）中标人应于采购人付款前向采购人开具等额的增值税【普通/专用】发票，否则，采购人有权拒付款项且不承担任何责任，中标人不得据此拒绝履行设备交付等义务。 （2）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。中标人不能因此主张采购人违反本合同约定，不能因此主张解除本合同。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：1、中标人应负责在设备安装现场进行散件整合安装，仪器上架、贴标签，提供所有设备的免费指导安装、调试，直至该设备验收合格、交付使用。 2、调试：按国家相关验收规范进行，分阶段进行调试。货物的拆箱、散件整合安装、提供所有设备的免费指导安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。 3、安装验收质量要求： （1）验收分为安装验收与综合效能试验两个阶段。安装验收主要是对安装货物质量的检验及评定；综合效能试验是对安装使用功能的检测及评估。 （2）项目的验收，必须有完整的验收资料。 （3）安装验收合格后，中标人应向采购人提交质量保证书，明确保证范围、期限和责任等。 （4）产品安装完毕后，在各分项设备通过质量验收的基础上，应对各设备质量和运转的测定与调试。当各个分部全部合格后，则认为安装通过验收。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：1.履约保证金以金融机构、担保机构出具的保函形式提交，保函应当具有无条件的、不可撤销的（见索即付），中标人应当在申请合同余款支付的同时向采购人提交针对本项目的履约担保函原件。 2.合同履约担保函的金额为本项目合同总金额的5%，且履约担保函的有效期至少满足至质保期满；若合同期间出现合同服务期延长的，则履约担保函的有效期应当对应延长，直至项目合同完全履行完毕之日止。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 保修期要求，投入本项目使用的所有设备、设施、材料的质保期应按国家相关规定执行，自本项目验收合格，双方签署验收合格证明之日起不少于2年，含质量缺陷追溯，其中特殊易损件、消耗品另行约定。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 教学仪器 | 清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施） | 项 | 1.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | △ | 教学仪器 | 生物学生实验桌 | 张 | 6.00 | 26,666.67 | 160,000.00 | 工业 | 详见附表二 |

附表一：清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 具体详见《第二章 采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：生物学生实验桌

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 具体详见《第二章 采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广州程启招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指清华附中湾区学校，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 踏勘时间：2025-05-14 10:00:00 踏勘地点：广州市天河区天坤二路99号（根据本项目特点，为了便于投标人了解场室现状，以便使投标人自行查明或核实有关编制投标文件所需的一切资料，本项目集中踏勘场地，投标人在2025年 5月14日10：00前在广州市天河区天坤二路99号集合前往场地踏勘，过期概不负责。查勘现场的交通工具、安全、费用等一切事宜由投标人自行负责。） 联系人姓名：何老师 联系人电话：020-62969981 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：无 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：中标人须向采购代理机构交纳的代理服务费，本项目的代理服务费执行以下价格： （1）以项目的预算金额作为收费的计算基数； （2）预算金额在100万以下的，代理服务费按1.5%计算；101万到500万的，按1.1%计算；501万到1000万的，按0.8%计算；1001万到5000万的，按0.5%计算…… （3）代理服务收费按差额定率累进法计算； （4）代理服务费币种与《中标通知书》的币种相同； （5）中标人在领取《中标通知书》时，必须按《采购代理服务费支付承诺书》向采购代理机构直接交纳代理服务费。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向小微企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：朱小姐

电话：020-83576900

传真：83499619

邮箱：gzcqc2006@163.com

地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

邮编：510110

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地 址：广州市天河区华利路61号1506室

电 话：020-38923575

邮 编：510030

传 真： /

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施）)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广州程启招标代理有限公司统一对外发布。

（2）对广州程启招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设 M= (1-下浮率)，第二中标候选人的 M值高于第一中标候选人 M 值 20%以上的，只推荐 1名中标候选人。)。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施））：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 1.本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予1%的价格扣除。 2.属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施））：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 依据《投标函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 依据《投标函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 依据《投标函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 依据《投标函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（依据《投标函》） |
| 8 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（依据《投标函》） |
| 9 | 存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。 | 存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》，格式自拟） |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 采购包整体专门面向小微企业采购。投标人所投产品须为符合本项目采购标的对应行业（工业）划分标准的小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）生产且使用该小微企业商号或者注册商标。注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 |

表二符合性审查表：

采购包1（清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施））：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限要求 | 是否满足项目的合同履行期限要求。 |
| 2 | 签署盖章要求 | 是否符合招标文件的签署盖章要求。 |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期是否为90天。 |
| 4 | 法定代表人证明书/法定代表人授权书 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法定代表人授权书。 |
| 5 | 投标报价要求 | 投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价。 |
| 6 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 7 | “★”号条款 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带“★”号条款）。 |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件的。 |
| 9 | 其他无效情形 | 未发现投标文件存在法律、法规和招标文件中规定的投标无效情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施）):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分15.0分 技术部分50.0分 综合信用分5.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 重要技术指标响应情况 (18.0分) | 根据投标人对招标文件“第二章采购需求”的“三、产品详细技术要求”中的技术参数的响应情况进行评审： 带“▲”号参数共18项，完全满足得18分，每有一项带“▲”号参数负偏离扣1分，扣完为止。 注：如采购需求书中技术参数要求提供证明文件的，以采购需求要求为准，如不能提供证明文件或者提供有漏项的，视为负偏离并扣除对应分数。如采购需求书中技术参数没有要求提供证明文件的，以投标人按格式填写《技术和服务要求响应表》为准，投标人须写明响应的具体内容。 |
|  |  | 一般条款的响应情况 (8.0分) | 根据投标人对招标文件“第二章采购需求”的“三、产品详细技术要求”中的技术参数的响应情况进行评审： 非“▲”和非“★”技术参数完全满足，得8分；每有一项带非“▲”和非“★”技术参数负偏离扣0.25分，扣完为止。 注：如采购需求书中技术参数要求提供证明文件的，以采购需求要求为准，如不能提供证明文件或者提供有漏项的，视为负偏离并扣除对应分数。如采购需求书中技术参数没有要求提供证明文件的，以投标人按格式填写《技术和服务要求响应表》为准，投标人须写明响应的具体内容。 |
|  |  | 设计方案 (9.0分) | 提供了所有场室的整体平面布局图及效果图（含正视图、后视图、俯视图），且功能布局设计合理，实用性强；效果图美观、清晰、完整、多角度，与项目现场风格的匹配度高，满足且优于采购需求，得9分； 提供了所有场室的整体平面布局图及效果图（含正视图、后视图、俯视图），功能布局设计较合理，实用性较强；效果图较美观、清晰、完整、多角度，与项目现场风格的匹配度较高，满足采购需求，得5分； 提供了部分场室的整体平面布局图及效果图（含正视图、后视图、俯视图）的，功能布局设计存在不合理，实用性不强；效果图不够美观、清晰、完整、多角度，与项目现场风格的匹配度差，不完全满足采购需求，得1分； 提供的设计图纸与项目现场不相符或完全不满足采购需求，或未提供图纸的不得分。 |
|  |  | 投标样品的综合评价 (10.0分) | 根据投标人提交的（1）折叠学生桌：1张；（2）多功能防溅水槽柜(含升降折叠水龙头)样品的尺寸、外观、质量等进行评审： 样品材质的质量水平高，样品生产制作的工艺精良，尺寸、外观及技术功能满足且优于采购需求，得10分； 样品材质的质量水平较高，样品生产制作的工艺较好，尺寸、外观及技术功能满足采购需求，得6分； 样品材质的质量水平一般，样品生产制作的工艺一般，尺寸、外观及技术功能不完全满足采购需求，得2分； 无提供样品或样品不符合采购需求的不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 (5.0分) | 根据招标文件“第二章 采购需求”的“四、服务要求”，投标人提供的针对本项目的实施方案（包括但不限于项目实施计划、供货计划、安装调试、备品备件、培训及质量保证措施等）的保障性和可操作性进行评审： 1.实施保障方案考虑周全，整体框架清晰，阐述内容主次分明、方案内容详细具体，有具体的进度保障措施，整体实施方案保障性高、可操作性强，符合招标文件对项目实施的要求，得5分； 2.实施保障方案考虑基本周全，整体框架基本清晰，阐述内容主次较分明、方案内容较详细，有较具体的进度保障措施，整体实施方案保障性较高、可操作性较强，基本符合招标文件对项目实施的要求，得3分； 3.实施保障方案考虑不周全，整体框架不太清晰，阐述内容主次不太分明、方案内容不够详细，进度保障措施不太具体，整体实施方案保障性不强、可操作性不强，得1分； 4.无或其他情况不得分。 |
| 商务部分 |  | 投标人的质量管理体系认证 (3.0分) | 投标人具有质量管理体系认证证书，得3分，本项最高得3分。 注：投标时需同时提供证书扫描件及在全国认证信息公共服务平台上对证书的查询结果截图作为一份完整的证明材料。投标人因成立时间不足三个月无法获得证书的，提供说明函，对应证书可得分。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不完整或未提供证明材料的不得分。 |
|  |  | 同类项目业绩 (3.0分) | 投标人具有自2022年1月1日至今以投标人名义独立承接（不含分包或转包）并完成的实验室设备采购项目业绩，每提供1份完整的业绩证明得1分，最高得3分。 注：投标人必须同时提供加盖投标人公章的合同复印件、验收报告或验收证明的复印件作为完整的业绩证明。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不完整或未提供证明材料的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 (6.0分) | 根据招标文件“第二章 采购需求”的“4.6.质量保证及售后服务要求”，提供的供货、质量保证及售后服务方案完全优于采购人的实际需求，方案内容详细、具体，可操作性强，满足且优于采购需求，得6分； 提供的供货、质量保证及售后服务方案基本满足采购人的实际需求，方案内容较详细、具体，可操作性较强，满足采购需求，得3分； 提供的供货、质量保证及售后服务方案不太满足采购人的实际需求，方案内容不够具体，可操作性较差，不完全满足采购需求，得1分； 方案内容与本项目不相关或不符合采购人需求的或未提供方案的不得分。 |
|  |  | 拟派本项目技术团队情况 (3.0分) | 投标人提供的技术团队，满足本项目要求配置不少于3名技术服务人员（其中，项目经理1名），得3分；不满足得0分。 注：提供上述人员的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前3个月内任意1个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等，否则无效。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

注：以下合同仅供参考，具体内容以双方按照招标文件、投标文件及相关法律政策规定所签订的合同为准。

清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施）

合  同  书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：       年    月     日

设备采购合同

合同编号：【】

签约地点：广州市天河区

甲方（采购人）：清华附中湾区学校

乙方（中标人）：

甲乙双方依据清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施）（项目编号：GZCQC2500HG04010）的采购结果，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典（合同篇）》及国家有关法规规定，经双方平等协商，就甲方向乙方采购设备事宜签订本合同。

一、采购标的

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元；大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.设备名称内容必须与投标文件中设备名称内容一致。

2.本合同单价包括但不限于以下各项内容：

A.设备设计、制造费用；

B.包装费、运输费、运输损耗、装卸费、辅料配件费；

C.乙方的利润、风险、各种政策性上缴费用和税金；

D.培训费、现场技术服务人员工资、津贴、补助和差旅费等；

E.设备安装调试费；

F.货物合格交付甲方及售后服务的所有费用以及其他不可预见的所有费用。

除本合同另有约定外，甲方不再向乙方支付合同单价约定外的任何费用，且不因劳务、市场货物价格、政策变化而调整。乙方不得以任何理由要求增加。甲方增减采购数量的，单价、优惠不变，合同总价随数量相应调整。

3.凡现场使用该设备所需零配件及配套设施，无论是否在报价清单中有所注明，均视为已包含在乙方设备单价中，由乙方提供。

4.乙方提供的设备应该是完整的、系统的，所需备件、部件、零件、工具都应该配备齐全，并与设备主机相匹配一致，此等费用均已包含在合同单价中。

二、供货前的包装、运输、保管及保险要求

1、货物（设备）的包装应符合国家相关标准或规定，且包装必须为制造商原厂包装，货物（设备）的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成货物（设备）的损坏、损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、货物（设备）、备品备件、专用工具须单独分箱包装，每个包装箱外表面须标有与装箱单一致的设备清单及编号，易于被区分。

3、包装箱内应有下列随箱资料：装箱单、产品合格证（包括出厂试验数据）、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单等。

4、乙方须负责所有货物从出厂到项目现场的运输（包括一次和二次运输）、搬运、装卸、就位等工作，因此产生的一切费用包含在报价总价内。

5、所有货物在项目验收前的保管工作均由乙方负责，货物在验收合格前所发生的一切保管费用均由乙方承担，并包含在报价总价内。

6、乙方须负责所有货物在验收合格前的一切保险费用，包含但不限于运输、装卸车、货物现场的卸货（由甲方指定卸货地点）等，该等费用包含在报价总价内。

三、安装、调试要求

1、货物（设备）货到项目现场的拆箱、安装、调试等项工作均由乙方负责，但必须在甲方的指定人员的参与下进行。

2、安装所需工具、设施、物料等均由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3、本项目设备安装过程中涉及的所有相关的配件、管线等材料的费用应包含在合同总价内，乙方不得再行收取额外费用。

4、本项目如因项目实施造成项目现场损坏或破损的，乙方须负责进行修复，因此产生的费用包含在合同总价内。

5、设备安装调试完毕，乙方向甲方提交货物（设备）安装调试记录，经甲方认可后方可申请验收。货物（设备）安装调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

四、备品备件和专用工具的要求

1、备品备件：

（1）乙方必须提供能满足货物（设备）质保期内正常运行所需备品备件，应列出清单及其单价和合价，此费用包含在合同总价中。

（2）乙方应列出能满足本项目质保期满后正常运行3年内的货物（设备）正常运行所需备品备件的清单及单价，供甲方参考（此费用单列，不须计入投标总价内）。

2、检测与维修的专用工具

（1）乙方必须提供必要的、全新的和完整的检测与维修（包括必需的附件、简体中文操作手册）所需的专用工具1套，此费用包含在合同总价中。

（2）设备试运行时，乙方应负责将所有检测、维修设备及工具单独装箱交付甲方。

五、资料的移交及培训要求

1、乙方应将货物（设备）的用户手册、保修手册、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）、使用操作及安全须知、中英文操作手册、维修手册、使用说明书、有关单证资料及配备件、随机工具、设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；主要零部件目录；备品备件易耗件清单及采购需求中要求的其他文件等资料在提交验收前交付给甲方。

2、乙方须根据甲方的要求安排熟悉本项目的专业技术人员在甲方指定的地点向甲方提供完备、全面的产品使用培训，培训内容包括设备的参数的设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，确保甲方能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

3、乙方必须为所有被培训人员提供培训使用的文字资料和讲义等相关用品。

4、所有的培训费用（包括乙方的差旅、食宿、教材、资料等）均由乙方负责，因此产生的一切费用包含在合同总价内。

六、质量保证及售后服务要求

1、乙方须保证货物（设备）是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合本项目采购需求。

2、质保期：投入本项目使用的所有设备、设施、材料的质保期应按国家相关规定执行，自本项目验收合格，双方签署验收合格证明之日起不少于2年（整机含配件，含质量缺陷追溯，其中特殊易损件、消耗品另行约定）。

3、质保期内三包，非因甲方为因素而出现产品质量问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。因甲方的原因造成人为损坏的（最终以厂家鉴定结果为准），由甲方自行承担。

4、质保期内，对甲方的维修服务通知，乙方须在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方应免费提供同档1次的货物（设备）予甲方临时使用，直至修好为止。

5、质保期后，乙方应提供终身维护服务，如需更换零配件，乙方只收取零配件费（消耗品由双方另行协商）。

6、如货物（设备）为国家规定的强制计量检定产品，乙方必须提供每件货物（设备）的首次计量检定报告书。

七、知识产权要求

1、乙方必须保证甲方在中华人民共和国境内使用的投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，须由乙方自行承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2、乙方如不拥有有效的知识产权使用权的，则在报价中必须包括合法获取该知识产权应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、甲方有权在项目实施过程中使用成交方案中乙方享有合法权利的著作权、专利权等自主知识产权，对于成交方案中涉及的他人所有的知识产权，乙方有义务获得许可，否则甲方有权解除合同并要求退还已支付的费用，甲方因此受到损害的，有权要求乙方予以赔偿。

八、交货期和交货地点

1、交货期：合同签订之日起    个日历日内完成货物（设备）的配套安装、调试工作，并通过甲方的验收。

2、交货地点：甲方指定地点。

九、履约保证金

1、履约保证金以金融机构、担保机构出具的保函形式提交，保函应当具有无条件的、不可撤销的（见索即付），乙方应当在申请合同余款支付的同时向甲方提交针对本项目的履约担保函原件。

2、合同履约担保函的金额为本项目合同总金额的5%，且履约担保函的有效期至少满足至质保期满；若合同期间出现合同服务期延长的，则履约担保函的有效期应当对应延长，直至项目合同完全履行完毕之日止。

十、付款方式

1.双方按照以下时间支付合同金额：

（1）合同签订之日起5个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的70%作为预付款￥        元，大写：人民币        。

（2）货物到达交货点后，中标人通知采购人对货物数量、质量经销检查，确认签收。签收之日起5个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的25%作为进度款。￥        元，大写：人民币        。

（3）设备验收合格后，乙方于双方签署设备验收单之日起5个工作日内向甲方支付本合同总价5％的履约保证金，甲方于收到履约保证金后5个工作日内向乙方支付合同总额的5%作为尾款￥        元，大写：人民币        。

2.乙方支付甲方的履约保证金应当以支票、 汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；若以保函形式提交的，保函有效期必须至少满足至本合同约定的质保期满之日。若质保期期间，乙方未履行维修义务，甲方有权直接从设备质保金中扣除需乙方承担的费用。

3.乙方应于甲方付款前向甲方开具等额的增值税【普通/专用】发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担任何责任，乙方不得据此拒绝履行设备交付等义务。

4.甲方和乙方的开户银行、账户名称、账号以本合同中记录的为准。银行信息如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前10个工作日内以书面方式通知对方，否则，一方已汇款项视为已履行付款义务，因此产生的损失由未通知方自行承担。

5.因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。乙方不能因此主张甲方违反本合同约定，不能因此主张解除本合同。

十一、验收要求

1、乙方应负责在设备安装现场进行散件整合安装，提供所有设备的免费指导安装、调试，直至该设备验收合格、交付使用。

2、调试：按国家相关验收规范进行，分阶段进行调试。货物的拆箱、散件整合安装、提供所有设备的免费指导安装、调试等项工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3、安装验收质量要求：

（1）验收分为安装验收与综合效能试验两个阶段。安装验收主要是对安装货物质量的检验及评定；综合效能试验是对安装使用功能的检测及评估。

（2）项目的验收，必须有完整的验收资料。

（3）安装验收合格后，乙方应向甲方提交质量保证书，明确保证范围、期限和责任等。

（4）产品安装完毕后，在各分项设备通过质量验收的基础上，应对各设备质量和运转的测定与调试。当各个分部全部合格后，则认为安装通过验收。

十二、违约责任与赔偿损失

1、在合同期内，如甲方在使用过程中发现乙方提供的产品质量及技术指标不符合采购需求的，甲方有权退货，退货时所有费用和手续均由乙方自行承担，乙方必须在接到甲方退货要求之日起10个工作日内更换产品，如果连续3次更换仍不合格时，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的违约责任。

2、对伪造、涂改质量检验报告或不正当手段获取质量检验报告以次充好的乙方，甲方有权终止合同并追究其法律责任。

3、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十三、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十六、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

1.合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2.合同壹式   份，其中甲乙双方各执   份，采购代理机构执壹份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：       年     月    日        签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440101-2025-07609

#### 采购项目编号：GZCQC2500HG04010

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、实质性响应一览表

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、承诺函

十、中小企业声明函

十一、监狱企业

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、联合体共同投标协议书

十四、投标人业绩情况表

十五、技术和服务要求响应表

十六、商务条件响应表

十七、履约进度计划表

十八、各类证明材料

十九、采购代理服务费支付承诺书

二十、需要采购人提供的附加条件

二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十二、附件

二十三、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广州程启招标代理有限公司

你方组织的“清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施）”项目的招标[采购项目编号为：GZCQC2500HG04010]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施）”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广州程启招标代理有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施）”项目采购[采购项目编号为GZCQC2500HG04010]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：清华附中湾区学校

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

温馨提示：

根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方 金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施 细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十五：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十六：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式十九：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的清华附中湾区学校2025年教学功能室设备设施采购项目（子项目1：生物实验室设备设施）招标中获中标（采购项目编号：GZCQC2500HG04010），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州程启招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十三：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日