广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目

招标文件

项目编号：GZCQC2501FG04017

采购类型：服务类

采 购 人：广东省消防救援总队

广州程启招标代理有限公司 编制

2025年6月

目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	7

第三章 采购人需求	17

第四章 评标文件	57

第五章 合同（样本）	78

第六章 投标文件格式	123

格式1 投标书	124

格式2 开标一览表	125

格式3 分项报价表	126

格式4法定代表人证明书	128

格式5 法定代表人授权委托书	129

格式6投标资格情况表	130

格式7 实质性响应一览表	132

格式8投标人商务情况表	133

8.1 业绩情况	134

8.2拟投入人员情况	135

8.3 投标人企业认证情况表	136

格式9投标人技术情况表	137

格式10采购人需求响应差异表	140

格式11 交纳服务费承诺书	141

格式12 投标人资格声明函	142

格式13 政策适用性说明	143

格式14 公平竞争承诺书	145

# 第一章 投标邀请

投标邀请

项目概况：

广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目招标项目的潜在投标人应在广州程启招标代理有限公司（广州市越秀区沿江中路298号江湾A座写字楼8楼）获取招标文件，并于2025年6月27日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GZCQC2501FG04017

项目名称：广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：4,222,297.25元

采购需求：

| 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 项目预算 | 项目最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业管理服务 | 广东省消防救援总队物业管理服务 | 1(项) | 详见采购人需求 | 4,222,297.25元/年 12,666,891.75元/三年 | 4,222,297.25元/年 12,666,891.75元/三年 |

备注：本项目招标预算金额4,222,297.25元，为第一年的预算金额，三年总预算为第一年预算乘以三年服务期限，项目总预算为1266.689175万元。（实际第二、三年采购预算以财政部门批复的采购预算为准）本项目预算金额均为含税价。

合同履行期限：项目总服务期为三年，合同一年一签，委托服务期限为合同签订并生效后12个月。每一年合同服务期满后，经采购人考核合格可以续签下一年。

二、申请人的资格要求：

1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下2种证明材料之一：①2023年度或2024年度经会计师事务所审计的财务状况报告；②基本开户行出具的资信证明和《基本存款账号信息》）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面承诺。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本采购包属于“按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”，本项目不属于专门面向中小企业采购。

本项目的所属行业为：物业管理，请按该行业划分标准进行中小企业声明。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标人资格声明函》）

（4）本项目不接受联合体投标。

（5）已在本项目采购代理机构处登记报名。

三、获取招标文件

时间：2025年6月6日至2025年6月13日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:30:00至17:30:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：广州程启招标代理有限公司（广州市越秀区沿江中路298号江湾A座写字楼8楼）

方式：现场或邮件报名并获取纸质招标文件，如需邮寄（邮费到付），报名登记请咨询联系人：杨小姐，联系电话：020-83576900。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年6月27日09时30分00秒（北京时间）

地点：广州市越秀区沿江中路298号江湾A座写字楼8楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人必须对项目进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标。

2.本项目的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。

3.政府采购监督机构：同级政府采购监督管理部门。

4.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。

5.报名登记：现场或邮件报名并获取纸质招标文件（免费），报名办理可咨询联系人：杨小姐，联系电话：020-83576900。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：广东省消防救援总队

地址：广州市瘦狗岭路483号

采购人联系人：李先生

联系方式：020-87119272

2.釆购代理机构信息

名称：广州程启招标代理有限公司

地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾A座写字楼8楼

联系方式：020-83576900

3.项目联系方式

项目联系人：吴小姐

电话：020-83576900

# 第二章 投标人须知

投标人须知

注：投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

### 总体说明

  - 资金来源

财政性资金。

  - 适用范围

    - 依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关政府采购的法律法规制定本须知。

    - 采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

  - 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

  - 公告发布媒体

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）。

  - 定义

    - 采购人：是指广东省消防救援总队。

    - 采购代理机构：是指广州程启招标代理有限公司。

    - 投标人：是指向采购代理机构登记报名并获取本项目采购文件且提交投标文件的供应商。

    - 中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

    - 货物、设备：是指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

    - 服务：是指招标文件规定投标人须承担的有关服务。

    - 实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

    - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    - 合同期、工作期限：是指采购合同生效之日起至按要求完成并通过验收的期限。

    - 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

  - 应遵循的原则

    - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

    - 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

  - 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

    - 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

  - 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标人不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

  - 关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

  - 关于中小企业投标

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

  - 关于关联企业投标

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

  - 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

### 招标文件

  - 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购人需求

（4）评标文件

（5）合同（样本）

（6）投标文件格式

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）

  - 招标文件的澄清或修改

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。采购代理机构应将澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

    - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

    - 采购代理机构将澄清（更正/变更）公告通知已办理报名并成功获取招标文件的供应商，其供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

    - 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### 投标文件

  - 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人必须以人民币报价。投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 投标文件的组成

    - 投标人准备的投标文件应包括《第六章 投标文件格式》。

    - 投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章或逐页加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 投标的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

### 投标总则

  - 投标

    - 全部投标文件应一式柒份，正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限U盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），副本6份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖供应商的公章。投标文件的①正本（内含：正本投标文件及电子版）、②副本、③唱标信封（内含：开标一览表）应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本/唱标信封 收件人名称：广州程启招标代理有限公司 项目编号：GZCQC2501FG04017 项目名称：广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目 投标人全称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启

    - 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电话、传真投标。

  - 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

  - 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

### 授予合同

  - 中标人的确定

    - 根据评标委员会评审结果，采购人依法确定中标人。

    - 在中标结果确定之前评标委员会成员名单应当保密。评标委员会成员、工作人员及行政监督部门的工作人员必须遵守评标纪律，不得以任何方式泄露评标情况。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

  - 中标结果公告

采购代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）公示中标结果公告。中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

  - 中标通知书

    - 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标人发出依法确认的《中标通知书》。

    - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

  - 签订合同

    - 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其法定代表人或授权代表与采购人签署合同。

    - 合同的组成基于但不限于以下部分：

- 《合同》；

- 招标文件及其澄清、补充文件；

- 中标人的投标文件及其澄清、补充文件；

- 中标通知书。

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

    - 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 询问、质疑和投诉

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面形式提出。

    - 如采用书面形式提出询问，投标人为自然人的，询问函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章。询问投标人若委托代理人提出询问的，询问函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由投标人签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖投标人公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

    - 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

  - 质疑

    - 提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

    - 质疑期限：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：投标人获取招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以投标人获取招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

（2）投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

（3）投标人认为中标结果损害其权益的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内。

  - 提交要求

    - 以书面形式（指加盖投标人公章的原件）向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

    - 质疑函应当包括下列内容（质疑格式在广州程启招标代理有限公司网www.gzcqc.com下载）：

（1）投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称和项目编号，若为多包组的项目，对项目的某一包组进行质疑，应列明具体的包组号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

    - 投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章。质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由投标人签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖投标人公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

    - 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

    - 采购人或者采购代理机构在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

  - 质疑联系方式

采购代理机构：广州程启招标代理有限公司

采购代理机构地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾A座写字楼8楼

联系电话：020-83576900

联系人：吴小姐

传真：020-83499619

邮编：510095

  - 投诉

6.5.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉，具体联系方式如下：

政府采购监督管理机构名称：国家财政部国库司政府采购监督裁决处；

地 址：北京市西城区月坛北小街13号中船宾馆北楼四层8401室、8403室；

电 话：010-68513070，68519967。

### 采购代理费

中标人须向采购代理机构交纳的采购代理费，本项目的采购代理费用执行以下价格：

（1）以中标金额（三年总价）作为收费的计算基数；

（2）采购代理费按下表所列费率标准下浮20%，并采用差额累进计费方式进行计取：

| 预算金额 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 按差额定率 累进法计算 |
| 100～500万元 | 0.8% |  |
| 500～1000万元 | 0.45% |  |
| 1000～5000万元 | 0.25% |  |

（3）招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（4）采购代理费不在投标报价中单列；

（5）采购代理费币种与《中标通知书》的币种相同；

（6）中标人在领取《中标通知书》时，必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳采购代理费。

# 第三章 采购人需求

采购人需求

说明：

1、投标人须对本项目为单位的服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为投标无效。

2、采购项目内容中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条偏离则导致投标无效。

3、项目属性：服务类

- 一、项目基本情况概述

本次采购服务包含广东省消防救援总队机关本部、训练与战勤保障支队、广东机动专业支队三处服务点。项目采用首年预算招标，项目总服务期为三年，合同一年一签。第一年预算金额：4,222,297.25元，三年总预算为第一年预算乘以三年服务期限，总预算为1266.689175万元，实际第二、三年采购预算以财政部门批复的采购预算为准。具体项目服务范围及服务内容如下：

（一）项目服务范围：

1、广东省消防救援总队机关本部：位于广州市天河区，服务范围包含机关营区三栋办公楼建筑面积约40000平方米，机关大院及周边公共区域约3000平方米。

2、训练与战勤保障支队：包含位于广州市花都区的支队营区综合办公楼建筑面积约6440平方米，体能训练馆建筑面积约3090平方米和位于广州市天河区瘦狗岭路493号的附属综合楼（非长期稳定需求的服务区域，可使用面积约18860平方米，其中大堂建筑面积1018平方米、大宴会厅建筑面积1018平方米，火调技术中心建筑面积1018平方米、学员宿舍建筑面积8900平方米、地下停车库面积6906平方米，上述区域属于临时保障服务区域，需根据采购人的要求提供相关服务）。

3、广东机动专业支队：位于广州市天河区，服务范围包含大队营区综合办公楼建筑面积约14000平方米，体能训练馆建筑面积约1068平方米，训练塔建筑面积约2568平方米、临建战保车库建筑面积约1080平方米及周边公共区域约23000平方米。

（二）总体服务内容：

1、广东省消防救援总队本部：营区安全保卫、设施设备管理（多联中央空调、挂式空调日常检测和监控系统维保、器材及设备维修）、绿化维护、绿植盆栽租赁、床上用品换洗、会务服务、卫生保洁服务（每年一次外墙清洗，定期管道疏通和管道堵塞疏通，每年至少两次化粪池、集水井清理和营区定期每月两次消毒杀虫防疫等）。

2、训练与战勤保障支队：设施设备管理（含器材维修、设备维修、家具维修及模拟 训练设施维护保养）、卫勤服务（所需药品和医疗器械等由中标人按照实际需求向采购人提出，采购人负责采购）、床上用品换洗（综合楼客房床单被套更换清洗）、卫生保洁服务（只包括支队综合楼内全部区域、体能训练馆公共区域），以及针对附属综合楼的临时保障服务。

3、广东机动专业支队（机动支队）：设施设备管理（楼内水电、器材、设备、家具等管理维修）、绿化维护（办公楼一到五楼绿植、围墙内各区域地面植被树木、足球场内草皮养护病虫害防治）、卫生保洁服务（只包括综合楼、体能馆、训练塔、战保车库及营区内其它公共区域日常保洁）。

| 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目 | 广东省消防救援总队机关本部、训练与战勤保障支队、广东机动专业支队等，面积共约94246平方米。 | 负责本项目的保安 服务、保洁服务、绿化服务工程服务、会务服务、档案资料管理等一体化物业服务内容。 | 项目总服务期为三年，合同一年一签，委托服务期限为合同签订并生效后12个月。每一年合同服务期满后，经采购人考核合格可以续签下一年。 | 中标供应商须严格执行《全国物业管理示范大厦标准》 |

（三）项目最高限价及报价要求

1、本项目最高限价：第一年4,222,297.25元，三年总限价为第一年预算乘以三年服务期限，总价限价为1266.689175万元；第二、三年采购预算以财政部门批复的采购预算为准。

2、本项目预算金额（最高限价）均为含税价。

★3、报价要求：投标人须对本项目第一年及三年总价进行报价，凡超过最高限价的投标，一律视为无效投标。

4、第一年报价作为本项目价格评审的计算依据。

5、投标报价包括但不限于税费、物业管理服务人员的工资、社保福利费等各项中标人履行本项目所需的一切相关费用，除双方另有约定外，采购人无需向中标人支付除项目明确约定的金额之外的其他费用。

- 二、物业各人员配置及素质要求

- （一）服务人数配置要求（不低于下列要求）

| 序号 | 服务区域 | 岗位名称 | 最低人员配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总队机关本部 | 项目经理 | 1 |
| 2 |  | 综合文员 | 1 |
| 3 |  | 会务服务 | 2 |
| 4 |  | 保安主管 | 1 |
| 5 |  | 保安员 | 4 |
| 6 |  | 工程主管 | 1 |
| 7 |  | 工程维修 | 3 |
| 8 |  | 保洁主管 | 1 |
| 9 |  | 保洁员 | 6 |
| 10 |  | 理发员 | 1 |
| 11 |  | 绿化工 | 1 |
| 12 | 训保支队 | 项目主管 | 1 |
| 13 |  | 工程维修 | 2 |
| 14 |  | 消防控制室操作员兼保安员 | 3 |
| 15 |  | 卫勤服务 | 1 |
| 16 |  | 模拟训练设施维护保养员 | 1 |
| 17 |  | 保洁员 | 3 |
| 18 | 广东机动专业支队 | 项目主管 | 1 |
| 19 |  | 工程维修 | 2 |
| 20 |  | 保洁员 | 4 |
| 21 |  | 绿化工 | 1 |
| 合计 |  |  | 41 |

- （二）主要物业管理服务人员素质要求

| 序号 | 岗位名称 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 项目经理 （驻总队机关本部） | 身体健康，五官端正，气质优良，政历清楚， 具有较强协调能力和决策能力，责任心强， 综合素质较高。设有项目经理一人，年龄要求50周岁以下，具有5年或以上物业管理工作经验，中共党员优先。 | 项目经理需具有本科或以上学历，具备人社部门颁发的中级或以上工程师职称证书。 |
| 2. | 综合文员 （驻总队机关本部） | 要求大专或以上学历，年龄 35 周岁以下，具有一年或以上办公室行政等服务经验，负责项目的行政、财务、人员招聘、品质管控等工作。 | 要求大专或以上学历，具备一年或以上办公室行政等服务经验。 |
| 3. | 项目主管 （驻训保支队及广东机动专业支队） | 身体健康，五官端正，气质优良，政历清楚， 具有较强协调能力和决策能力，责任心强， 综合素质较高。分别设有项目主管各一人，年龄要求 40 周岁以下，物业管理工作经验丰富。 | 项目主管需具备中级或以上职称证书、熟悉物业管理法律法规。 |
| 4. | 保安人员 （驻总队机关本部） | 要求经培训合格持证上岗，年龄 18—40周岁之间，要求初中或以上文化程度（含高职）。身体健康，体貌端正，形象气质佳，思路清晰，没有犯罪记录。知法、懂法、守法，严格遵守保安从业规范，遵守安全管理规定。设保安主管 1人，4 名保安员（含调休），保安员实行总队本部门岗 24 小时三班轮换制度。 | 保安主管需具备高中（中专）或以上学历、具备人社部门颁发的二级/技师（原保安师）或以上保安员职业资格证书（技能等级证书），同时持有建（构）筑物消防员职业资格证或消防设施操作员证。 |
| 5. | 消防控制室操作员兼保安员（驻训保支队） | 负责训保支队综合楼消防控制室的相关工作。要求经培训合格持证上岗，年龄 18—40周岁之间，要求初中或以上文化程度（含高职）。身体健康，体貌端正，形象气质佳，思路清晰，没有犯罪记录。知法、懂法、守法，严格遵守保安从业规范，遵守安全管理规定。 3名保安员（含调休），保安员实行综合楼 24 小时三班轮换制度。 | 3名保安员具备保安员证，同时持有建（构）筑物消防员职业资格证或消防设施操作员证。 |
| 6. | 卫勤人员 （驻训保支队） | 负责支队人员基础病状治疗及培训学员训练突发状况的治疗，身体健康，无不良习惯， 政历清楚，品格良好。 | / |
| 7. | 模拟训练设施维护保养员 （驻训保支队） | 负责支队真火模拟训练设施的维修保养使用，训练车辆、器材的管理，训练设施的维保等，身体健康，无不良习惯，政历清楚，品格良好。 | / |
| 8. | 日常保洁人员 | 年龄 55 周岁或以下，初中或以上文化程度。身体健康，五官端正，反应灵敏，无不良习惯。政历清楚，品格良好，工作勤劳敬业、热情有礼。设保洁主管 1 人，保洁主管需具备丰富保洁经验，组织能力强。 | 保洁主管需具备高中（中专）或以上学历、具有 3 年或以上物业保洁管理工作经验。 |
| 9. | 绿化养护人员（驻总队机关本部及广东机动专业支队） | 有室内外绿化保养经验。初中或以上文化程度，年龄 55 周岁或以下，政历清楚，身体健康，五官端正，反应灵敏，无不良习惯。 | 有室内外绿化保养经验。绿化养护人员中至少1名具有园林绿化相关专业技术职业证书。 |
| 10. | 工程维修人员 | 大专或以上学历，年龄50周岁或以下，有3年或以上相关工作经验，熟练掌握应聘岗位的操作技能。 驻总队机关本部： 所有人员必须持特种作业操作证（准操项目为低压电工作业）上岗，其中持特种作业操作证（准操项目为高压电工作业）的不少于1人，持特种作业操作证（准操项目为制冷与空调设备安装修理作业）的不少于1人，持特种设备作业人员证（项目为电梯维修，即 T 证）不少于1人。 设工程主管 1 人，工程主管需具备丰富工程维修经验，组织能力强。 驻训保支队及广东机动专业支队： 各配备不少于1人持特种作业操作证（准操项目为高压电工作业）的。 | 工程主管需具备人社部门颁发的电气工程类中级（或以上）工程师职称证书。 |
| 10. | 会务服务人员（驻总队机关本部） | 须具备大专（或以上）学历，要求女性，举止大方、容貌姣好；年龄 35周岁或以下。具有 1年或以上会务保障及前台工作经验。身体健康、五官端正、仪态端庄、举止大方。 | 具备大专（或以上）学历，具有 1年或以上会务保障及前台工作经验。 |
| 11 | 理发员 （驻总队机关本部） | 须具备中专（或以上）学历，举止大方、容貌端正；具备扎实的美发技能，包括发型设计、修剪、染发、烫发等。 有3年以上美发工作经验，熟悉美发行业的工作流程和操作规范。 | 具备理发专业培训机构出具的培训证书。 |

★1、投标人须承诺中标后按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定发放工资，服务人员工资不得低于广州市企业职工最低工资标准（工资不含按国家规定中标人必须支付的社会保险及其他应付费用）。（须提供承诺函，格式自拟）。

★2、投标人须承诺中标后按照《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定，支付国家规定必须购买的社会保险费用和缴存住房公积金。（须提供承诺函，格式自拟）。

3、投标人需承诺拟派人员必须满足采购人要求，中标后不得随意更换、调配，要保持人员的稳定性，如需更换，需经报采购人同意后才能更换调配。（需提供承诺函，格式自拟）

- （三）物业管理总体目标

| 序号 | 指标名称 | 服务指标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 清洁、保洁率 | 95% | 指定清洁工进行保洁工作，实行巡查制度，建档记录，以确保辖区内垃圾日产日清，空气清新，设施完好、环境无污染。 |
| 2. | 失窃率 | 0% | 实行二十四小时保安巡查制度，落实值班和保安岗位职责，明确责任区域，并重点布防，以确保辖区安全。 |
| 3. | 违章发生率 | 1%以下 |  |
| 4. | 事件处理率 | 100% | 服务期内所有事件必须妥善处理完毕，不得无故拖延、烂尾。 |
| 5. | 客户有效投诉率 | 1%以下 | 建立巡视制度、跟踪管理，及时发现及时处理并加强宣传工作，取得需求方的理解，杜绝违章事件发生，建立回访记录。 |
| 6. | 管理人员专业培训合格率 | 100% | 建立培训考核制度，对员工分别进行入职、上岗和专业培训，并予考核，对特种作业人员，进行外送培训考核，监督上岗证有效期、确保培训合格率达100%，以保障员工的素质。 |
| 7. | 需求方员工满意率 | 90% | 定期就委托的服务内容向需求方员工发放调查问卷，及时收集对投标方的意见，确保物业服务中心的物业管理服务质量满足需求方的要求。 |
| 8. | 员工着装 | 100% | 所有员工按照相关规定统一着工作装。 |

- 三、各专业服务内容及要求

- （一）物业服务中心总体服务内容

1、负责组织协调本项目综合物业服务日常的开展，监督所提供的各项服务符合品质标准要求，对接并响应采购人代表提出的各项服务需求，统筹配合做好各种采购人的专项突发任务，做好各类突发事件的预防及应急管理工作，保障为采购人提供全方位、高效、安全、满意的团队服务。

2、根据本项目的管理特点，要求中标人尽可能地利用信息化技术手段降低服务成本，提升服务品质，为本项目投入诸如物资智能管理系统、访客信息管理系统、能耗检测统计系统、考勤信息管理软件、安保巡更管理软件、维修调度系统等方面的信息化管理系统。各投标人应在投标文件中阐述拟投入的信息化技术使用的总体设计，或是与之相关的软件开发的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术路线等，提供针对本项目的物业管理信息化技术应用方案。

3、中标人应全力推行质量管理和质量标准体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、物业服务认证体系、资产管理体系认证等不断优化本项目物业管理，物业标准化、体系化优质服务。

4、中标人应严格按照招标要求与合同约定内容提供高质量的服务，对可能出现的信用风险进行防范与控制，服务全过程应规范化、程序化和制度化。

5、中标人应以风险为导向，通过优化服务管理流程提高管理效率，保障项目运行所采取管理措施的合规、合法、合理。建立、实施评价和改进规范管理体系，从而达到对风险有效的应对和管控。

6、中标人应保持服务质量的持续改进，有完善的员工培训和实施计划。培训的质量决定管理服务的质量，中标人应强调培训过程的规范性、有效性和持续改进情况。

7、中标人应对服务过程进行标准化建设，形成相应的工作标准与管理标准，能够把物业服务全过程的各个要素和环节组织起来，使各项服务工作达到规范化、科学化、程序化，建立起物业管理服务的最佳秩序，保障服务管理的卫生与安全。

8、中标人应当为员工营造良好的劳动环境和条件，在服务过程中实践对员工的尊重，加强员工的忠诚度，保障所有员工的职业健康与权益。

9、中标人应当结合为本项目投入的信息化管理系统，提高 IT 服务和支持的可用性、可靠性和安全性，为采购人提供高质量的服务，降低采购人的管理成本和风险。

10、中标人在采购人单位工作的所有员工，必须按照中标人单位员工服装管理规定着统一的工作装。

11、中标人应当在采购人单位设定办公场所（采购人提供约20平米的办公场地，中标人需自备办公家具及办公设备），结合本项目日常工作内容，进行全流程登记记录，为采购人提供管理所需的相关资料。

12、中标人应当定期对所有员工开展内部专业培训。根据采购人的日常管理工作需求和要求，结合行业标准开展针对性的专业技能培训。

13、中标人应当根据采购人要求，为清洁、绿化、工程、安保等员工，配备专业的工具器械，所涉及的费用均由中标人负责。

14、中标人应当根据采购人要求，设置24小时值班岗位，项目经理、保安人员、工程维修人员必须要做到24小时值班在位，中标人应为值班人员在采购人单位附近租赁居住场所，便于值班。

★15、投标人在投标时须提供《保安服务许可证》（提供证书复印件）或承诺中标后在签订合同前按《保安服务管理条例》的要求到公安机关备案（投标时须提供承诺函，格式自拟）。

16、保密和思想政治教育：

（1）中标人应建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

（2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

（3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

（4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

17、其他服务要求

（1）物业管理质量指标要求参照《广州市写字楼物业管理服务等级标准》一级标准。

（2）本采购项目，中标人拟派本项目服务人员只向广东省消防救援总队机关、训练与战勤保障支队、广东机动专业支队提供物业管理服务，所有物业管理服务项目未经采购方同意，不能分包或转包。

（3）如中标人出现重大管理失误或严重造成后果的，采购人有权解除物业管理合同，并由中标人赔偿相应的损失。

（4）因中标人管理不到位造成采购人服务范围内物品丢失损失负有完全赔偿责任。

（5）加强与电力供应部门协调，及时掌握办公大楼内部电力供应情况，如遇电力供应保障问题及时向采购人汇报；做好电力部门派送供电车的协调和管理工作以及自备发电机的准备工作，确保异常情况下自发电的电力保障。

（6）应建立各类突发事件应急处理预案，制定诸如恶劣天气情况、公共卫生事件、高(低)压配电柜、控制柜、变压器、发电机(停、送电)、配电房、电梯系统、制冷系统、给排水系统、污水处理设备、弱电智能化系统、监控系统等特殊情况和设施设备、系统的应急维护处理方案，并经模拟演练切实可行。做好应急状态下的各项相关后勤保障工作，应切实起到应急应变作用，做到随叫随到，快速反应，保障到位，为应急响应各项工作顺利开展提供有力保障。

（7）及时做好全年365天应急管理、消防救援行动、安全生产事故救援、自然灾害指挥救援处置和安保等值班值守备勤服务保障工作。采购人委托中标人完成如下后勤保障服务工作，主要内容包括：1）配合采购人做好相关会议会务工作。2）配合采购人做好应急管理、消防救援行动和自然灾害救援应对备勤与其他后勤保障工作。

（8）做好训保支队的日常卫勤服务工作；积极配合卫生部门和采购人做好辖区内的健康检查和传染病的预防工作；如遇训练学员受伤等意外事件，卫勤人员须迅速对学员进行包扎，并有专业的急救知识；检查和督促学员做好有关卫生的保健工作；保管和使用好卫生工具，添置必要的常用药品，并严格管理，以防变质。添置必需的医疗器械和设备，并定期消毒医疗器械；健全药品账册，做好药品入账、出账、存放保管工作。

（9）做好采购人营区内的夜间巡查工作，每日2次。

（10）中标人严格按照采购人制定的节能减排方案执行，并根据项目实际情况提出节能减排合理化建议。

（11）做好采购人交办的其他工作。如遇不可预见性服务情况，该服务未列入明细服务范畴内，但又属于中标人应该执行的常规服务项目，应酌情按照委托单位要求落实。

（12）制定服务方案及工作制度：主要包括：保安服务方案、保洁服务方案、绿化服务方案、工程服务方案、会务服务方案等。

- （二）保安服务的内容及要求

1、保安服务内容

保安主管需具有相应的安全技术防范能力、安全风险评估能力、保安项目管理能力、保安应急处置能力，能够胜任日常对安保人员的培训工作。能够对安全风险评估流程、安全风险评估报告进行编制，针对保安项目规划、保安项目实施，突发事件处置准备、突发事件处置实施等具备丰富的经验，精通《保安服务管理条例》，对营区大院的安全保卫工作总体负责。负责做好总队机关本部的安全防范工作、做好停车场的管理工作，维护停车场的公共秩序，指挥车辆按照停车位停放，来访人员指引服务。安全保卫、消防安全巡检管理服务：合理配置秩序维护人员，并给保安人员配穿春夏秋冬统一的保安服并配置手电筒、对讲机、警棍、雨衣、水鞋等必要的保安器械和劳保用品。做好办公大楼及辖区内的公共区域秩序维护工作。管辖区域实行24小时监控、巡查。出现突发事件时，马上报告上级以及有关领导，及时到达现场处理。外来人员和大件物品出入要按规定办理审批手续。

门岗要求：

（1）每日22:00-6:00，保安人员分上半夜、下半夜各巡查一次。

（2）对上、下班员工、车辆进行例行检查，需有部门经理签名的放行条方可携带物品外出。

（3）正常情况下跨立姿势站立于大门外侧；警觉留意周围情况，主动帮助来访人员做力所能及的事。

（4）对前来办事人员礼貌接待；指引人员进出；对进出大楼的外来人员礼貌询问，杜绝无关人员出入大楼。

（5）以标准的交通手势指挥前来的车辆到停车场停放。

（6）禁止看书、看报、玩手机等一切与工作无关的事情。

（7）当班期间不准擅自离开岗位，对持有大件物品的人员上前有礼询问和检查，有必要时可扣留其物品待了解清楚后方可放行。

（8）出现人为损坏的各种公共设施（如桌椅、花盘等）照价赔偿。

（9）节假日期间除严格遵守以上规定以外，还需负责来访、施工、送货人员的登记。

（10）具备初级消防设施操作员（国家职业资格五级）以上证件。

2、保安服务的服务标准

(1) 无因管理疏忽造成的治安案件，无因管理疏忽造成的恶意破坏事件；无因管理疏忽造成的火灾事故，火灾发生率0；违章处理率100%；服务及时率99%以上；消防设施完好率100%；治安案件报告采购人及时率 100%。

(2) 确保道路交通、停车秩序良好，无因管理不当造成停车混乱。

(3) 严防盗抢事件发生。

(4) 有明确的管理制度、岗位职责和各类人员职责。建立一支训练有素的保安队伍，做到定岗、定位、定人，二十四小时岗不离人。在管理范围内实行交叉网络式巡逻，执行“五查”，（查岗位人员、查岗位纪律、查安全隐患、查消防隐患、查可疑人员出入），做到防患于未然。

(5) 日常工作要求：

A. 服务热情，礼貌用语。

B. 保安员巡逻时做到：巡逻时不得乘坐电梯；多与采购人沟通，多听采购人单位工作人员意见及时了解办公室治安情况；巡逻记录应真实，不得弄虚作假；巡逻时注意调节对讲机声音，不得影响采购人单位正常工作。

C. 24 小时监控主要出入口、通道，努力确保治安安全。

D. 按采购人要求定时开、关灯；定时开、停电梯；定时开、关门使工作人员下班后无人区域成封闭区。

E. 刮风下雨时协助关好各楼层外围门窗，加强巡查。

F. 发生治安案件及时处理，并向采购人报告。如上班时间发案或重大治安、失窃案件要立即报告；较小的治安案件上班后报告；不得瞒报。

G. 做好办公大楼范围内车辆疏导，引导车辆按顺序进出，保持车道畅通，无碰撞，禁止乱停放（楼梯口严禁停车，防止阻塞消防通道）。2 分钟内到达车辆阻塞现场，设法在5分钟内恢复通畅。

H. 规范车辆停放管理，保护停车场的各项设施，做好停车场车辆的安全防范工作。

I. 定期检查消防设施，保证消防设施处于完好备用状态；同时实时监控消防控制室的设备，确保其正常运行，并在必要时迅速反应；日常做好消防设施运行、维护、检测等记录，定期向相关部门或负责人报告消防安全情况。

J. 熟练掌握火灾报警系统的操作方法，实时监控系统运行状态，在处理消防系统故障期间，保安员定时到系统故障地点巡查，防止在维护期间发生事故。

K.接到消防中心报警，保安员应3分钟内到达烟感警铃报警点核实情况，如属火警迅速组织扑救和疏散。

L. 熟悉突发事件应急处理预案。保安队兼负消防、安全应急分队职责，任何时间、地点出现突发事件，应急分队保证3分钟内赶到现场，采取积极措施及时处理，并及时上报或请公安部门协助。

M. 制订可行的消防安全应急处理预案，配合采购人及时处理突发事件。中标人应当将制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送应急管理局备案，取得应急管理局颁发的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》。

- （三）保洁服务内容及要求

1、日常保洁服务的要求

（1）日常清洁服务：设置专职清洁人员，实行标准化清扫保洁，对辖区内的办公场所、公共区域、住宿区域（仅限训保支队综合楼）、车场、园林绿化带进行清扫、保洁，垃圾日产日清，对垃圾进行清运。

（2）周期及特殊保洁服务要求：使用先进的机械及方法做好辖区内公共区域周期保洁及大楼各类装修材质的保洁护理。

保洁标准内容：

| 保洁部位 | 保洁标准 |
| --- | --- |
| 卫生间 | 1、 马桶、便斗内外目视无污痕，洁净光亮； 2、 马桶水箱、马桶基座及便斗外侧，用纸巾抹拭，纸巾基本不被污染； 3、 墙面瓷砖目视洁净光亮，用纸巾抹拭 50 厘米，纸巾基本不被污染； 4、 镜面目视洁净光亮，无污痕、水迹； 5、 台盆目视洁净光亮、无污痕； 6、 台面用纸巾抹拭，纸巾基本不被污染； 7、 水槽目视无积水、无污痕； 8、 水龙头、马桶、便斗冲水开关等镀铬件目视洁净光亮，无水痕、污痕、划痕； 9、台盆下水管、台盆支架目视无灰尘、污痕； 10、地面瓷砖目视光洁、无污迹、积水； 11、顶棚目视干净无污痕； 12、门、窗目视洁净无灰尘、污痕；窗框、防火窗内侧用纸巾抹拭 50 厘米，纸巾基本不被污染； 13、隔离板及冒头用纸巾抹拭50厘米， 纸巾基本不被污染； 14、墙面开关、照明灯、排气扇目视无灰尘、污痕； 15、无异味； 16、纸巾、洗手液保持充足，每周检查芳香剂的用量，用完随即更换； 17、洗厕刷保持整洁干净； 17、洗手间保持干爽、整洁、芳香，地面、洗手台、坐厕区域无水迹，无臭味，洗手液摆放整齐。 |
| 公共区域 | 1、视光亮、洁净，无垃圾、杂物，水迹、角落无灰尘； 2、目视角落无蜘蛛网；天花板、墙面目视无灰尘、污痕； 3、墙面目视洁净光亮，用纸巾抹拭 50 厘米，纸巾基本不被污染； 4、烟缸部分目视无明显痰迹，烟缸内烟蒂不得超过 3 只； 5、垃圾筒部分垃圾、杂物不超过 2/3，内部无异味； |
| 垃圾处理 | 1、外部目视无灰尘、油渍等污痕； 2、按照规定加盖并装设垃圾袋，袋内垃圾不得超过三分之二； 3、附近地面、墙面无油渍，污迹； 4、垃圾房外无异味。 |
| 垃圾分类回 收 | 1、垃圾回收应分类回收； 2、一般垃圾：按照生活垃圾的处理流程，交由街道环卫局处理，每天做好记录； 3、可回收垃圾：收集并严格分类，放入可回收垃圾桶，交由街道环卫局处理，每天做好记录； 4、 危险废弃品：收集并统一堆放在危险废弃仓，交由有资质的公司进行处理； 5、办公耗材：纸类耗材和硒鼓交由有资质的公司进行处理。 |

2、服务内容及工作质量要求

（1）按工作程序对办公楼范围内的场所进行每日定时清扫和不定时（特殊情况需要时）的清扫保洁，做到按制定的标准全方位保洁， 做到按标准定人定点定时管理、巡查、监督。

（2）每天至少一次对所有公共区域定期清洁、疏通、检查， 保证其畅通洁净等。

（3）每天对服务范围内各楼层所包含的公共通道（电梯间、走火梯）、走道、走廊、步 梯、通道、窗台等位置进行卫生保洁工作。室内清洁在采购人办公时间进行（特殊情况除外），每天两次。办公楼的会议室、接待室每次使用后要及时进行全面保洁。

（4）每天应对厕所地面、大小便器、洗手池、台面、墙面、镜面等位置进行卫生保洁工作，保持蹲厕、小便池、洗手盆干净、无黄斑、无污渍、无异味。每天对洗手间易耗品进行及时补充。

（5）每月至少一次对公共区域（通道、步梯、走廊、大堂、会议室等）的天花及灯管、灯罩进行清洁，保持灯管、灯罩和天花等设施干净卫生，达到无积尘无蜘蛛网等标准。

（6）中标供应商应维持房屋立面、公共楼梯、大楼内广场、道路、通道整洁，无堆放杂物现象。公告、通知不得随意张贴，禁止乱涂乱画。

（7）中标供应商应负责垃圾的收集、分类和监管清运公司定期清理垃圾箱，做到垃圾日清。

（8）总队指挥中心值班人员休息室 5 张床上用品每月清洗、整理、更换；训保支队综合楼客房床单被套更换清洗、干洗房维护使用全部由中标人负责。

（9）中标人须每年一次对总队机关本部办公楼进行外墙清洗（含建筑物内外玻璃幕墙清洁），费用已包含在本次算中，采购人不再另行支付费用。如中标人不具备相关资质，经采购人书面同意，可由中标人外包给专业公司进行清洁，外包费用由中标人负责。外包单位应具备相关专业资质，操作须符合国家相关安全规范，如发生安全责任事故，全部责任由中标人承担。

（10）总队机关本部每年至少进行两次化粪池、集水井清理。管道定期疏通清理，不允许出现堵塞、无法用的情况。

（11）中标人须负责对总队机关本部进行每月至少一次“除四害 ”、每年至少一次灭白蚁等消毒杀虫防。

（12）中标供应商负责清洁、保洁作业过程中损耗的清洁物料用品的费用，所采用的清洁物料用品应符合国家环保要求、经过有关部门检测的合格产品，保证质量。

- （四）绿化服务内容及要求

1、物业服务的内容负责公共绿化浇水、施肥、修剪、除虫、整型、补植等养护、管理服务，保持无病虫、无黄叶、无脏物、造型优美，创造优美、舒适的工作环境。中标人须负责总队机关本部营区内的绿化养护，其中包括绿植盆栽租赁摆放更换（绿植租摆费用已包含在预算中）。

2、服务内容及工作质量要求

（1）草坪、地被植物管养

1）生长态势

生长态势良好，生长量达到该草种该规格的平均年生长量；叶色青绿，无枯黄叶。

2）修剪

考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐。

3）灌溉、施肥

根据草坪植物的生长需要进行淋水和施肥，在每年秋、冬季雨水缺少的季节，加强淋水，每天的淋水量不低于该草种该规格的蒸腾量。结合淋水适当追肥，以保证草坪植物在秋、冬季保持青绿。肥料的施用要适量、均匀，防止过量或不均匀引起肥伤。

4）除杂草

经常除杂草，使纯草坪和混合草坪目的草种纯度达标，新栽植的绿地要求半年内达到要求。

5）填平坑洼

及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整美观。

6）病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。

（2）灌木和花卉管养

1）生长态势

生长态势良好，生长量达到该种类该规格的平均年生长量；萌蘖及枝叶生长正常，叶色较鲜艳，无枯枝残叶，植株基本整齐，花卉适时开花，花坛轮廓完美，列残缺，绿篱无断层。

2）修剪

考虑每种植物的生长发育特点，既造型美观又能适时开花，花灌木和草本花卉需在花芽分化前进行修剪，以免将花芽剪除，花谢后要及时剪掉残花老枝。绿篱和花坛整形符合造景要求。

3）灌溉、施肥

根据植物的生长和开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季节，每天的淋水量要求不低于该种类该规格的蒸腾量。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同的方法。埋施要先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥。

4）除杂草

经常除杂草和松土，除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。

5）病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。药物、用量有对环境的影响，要符合环保的要求和标准。

（3）乔木管养

1）生长态势

生长态势较强，生长量达到该树种该规格平均年生长量；枝叶健壮，无枯枝残叶。

2）修剪

考虑每种树的生长特点如叶芽、花芽分化期等，确定修剪时间，避免把花芽剪掉，使化乔木适时开花；乔木整形效果要尽量周围环境协调；行道树修剪要保持树冠完整，枝叶密度适宜，内膛不空又通风透光，并根据不同路段车辆等情况确定下缘线高度和树冠体量，修剪 时按操作规程进行，尽量减小伤口，剪口要平，不能留有树钉；荫枝、下垂枝、下缘线下的萌蘖枝和干枯枝叶要及时剪除。

3）灌溉、施肥

根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类和不同树龄适当淋水，施肥量根据树木的种类和生长情况而定。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土、踏实、淋足水， 找平，切忌肥料裸露。

4）病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早治理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响乔木生长。药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。

（4）补植

服务期内造成死亡的树木，应及时清走，补回与原树种种类相同、规格基本一致的植株（补种费用由中标人承担），并加强管理。

- （五）工程服务内容及要求

1、工程服务的要求

（1）总队机关本部：机关营区内所属员工管理和器材维修、设备维修、家具维修等，含多联中央空调、挂式空调的日常检查和监控系统常规维保（不含高低压电房、消防系统、电梯等维保费用）。专业维系及设施设备配件、耗材等由中标人按照实际需求向采购人提出，采购人负责采购，所需经费由采购人另行开支。中标人需配合高低压电房、消防系统、电梯等维保工作顺利实施。

（2）训练与战勤保障支队：负责机关营区内所属员工管理和常规器材维修、设备维修、家具维修等。专业维修及设施设备配件、耗材由中标人按照实际需求向采购人提出，采购人负责采购，所需经费由采购人另行开支。负责支队真火模拟训练设施的维修保养使用，训练车辆、器材的管理，训练设施的改造等，设施设备配件、耗材等由中标人按照实际需求向采购人提出，采购人负责采购。中标人需配合高低压电房、消防系统、电梯等维保工作顺利实施。

（3）广东机动专业支队（机动支队）：负责大队营区楼内水电、器材、设备、家具等管理维修。设施设备配件、耗材由中标人按照实际需求向采购人提出，采购人负责采购，所需经费由采购人另行开支。中标人需配合高低压电房、消防系统、电梯等维保工作顺利实施。

2、工程服务内容及工作质量要求

（1）物业内设备保证 24 小时有值班人员进行维护，对园区内各楼宇的公共设备设施 和附属设施及停车场范围内的公共设备设施进行日常巡检，发现有异常情况或设施损坏的及时报告。

（2）设备、设施系统的日常巡查、运行值班、管理：包括配电系统、柴油发电机、中央空调系统、给排水系统、电梯系统，消防设备的运行值班、巡查、应急处理。中标供应商在设备设施日常使用过程中要制定使用运行制度，建立设备台账，定人定时开、关设备，及时发现设备使用过程中的隐患并通知专业公司进行维修、保养，杜绝安全事故发生。

（3）共用设施、办公设备的巡查、养护、零星修缮：包括供配电系统、给排水系统、照明系统、中央空调系统。对公共照明、公共洗手间的水暖小五金件、门锁等进行零星修缮。

（4）有关单位供水、直饮水、供配电、通讯、排污、消防设备设施维修、养护、管理的协助配合工作。

（5）负责做好各大楼及管辖区域内的物业公用设施设备的管理及维修养护，确保各设施设备正常使用，并建立完善的相关管理规章制度。

3、水电维修服务要求

（1）维修服务内容及标准

项目内容：

①为采购人提供消防给水系统、供电照明系统、门窗、家具、其他各类机电设备（除医疗设备和信息设备外）的日常管理、维护、保养，巡检（在服务过程中需要的材料及设备均由采购人提供），并制定相关专业的管理制度及巡检登记记录。

②水电工，负责辖区范围内的水电设施（风扇、插座、光管、电吹风、充电器等）维修保养、安装，门、窗、椅、柜、台、锁、管道疏通等生活设施维修。在服务范围内自备电源启动时，安全无误做好工作区域的断送电工作。

③负责保养维护辖区范围内的基本生活设施。

④对主要供水设备作定期巡查及定期保养，保证项目供水正常。当水管道爆裂或发生停水事故时，首先关闭爆管前端的闸阀，切断爆管处水源，进行抢修，并报告采购人，争取最短时间内恢复正常供水。

（2）维修工作原则：

1）紧急维修工作，相关人员将即刻投入处理，并在 5 分钟到达现场响应。维修人员首先将控制故障，以免灾害或损失扩大，同时启用应急计划和应急设施，维持和保障现场的基本运行，故障设备恢复，若原材料及零配件齐备，修复时间应在 30-60 分钟内完成。另外应在第一时间将故障影响和维修进展通知采购人。

2）常规工作，相关人员在接到工作单或工作要求后，应在 10 分钟内安排人员到现场修复，若原材料及零配件齐备，修复时间应在 120 分钟内，如受到特殊情况、原材料、零配件的影响，维修不能按时完成的，应将实际问题和预计完成时间通知采购人，并保证在24 小时内完成修复工作（采购人确认为紧急情况的，按紧急维修工作原则执行）。

3）延期工作，相关人员可在 8—48 小时内完成，如属计划性工作，可在 72 小时内安排修复和实施，同时应将实际问题和预计完成时间通知采购人（采购人确认为紧急情况的，按紧急维修工作原则执行）。

（3）紧急工作范围包括：

1）重点设备运行：供配电、供水等系统保障正常运行，当外部原因或出现设备意外故障时立即响应并向采购人报告，配合完成抢修。

2）报修紧急工作：停电/跳闸、停水、爆水管、大面积水浸、管道堵塞、火警等。

（4）维修材料供应

1）零星维修材料供应：

零星维修指日常灯具、插座等易耗件的更换，零星维修由中标人检测后向采购人仓库申领材料，经采购人相关部门负责人审批后按审批数量领取材料并立即进行维修、更换配件。

2）较大规模维修材料

先现场检测判断损坏的部件，由中标人现场管理处出具修缮申请报告，和采购人相关负责人召开设备修缮方案会议并做好会议纪要，由采购人按照政府采购程序实施采购，中标人须对维修的全程进行监控并做好验收工作，向采购人提交修缮纪要。

（5）公共设备设施维护服务内容及质量要求

配电房：作好检修运行记录。健全管理制度、设备标识清晰，安全操作；高压器油化验，高压开关柜及计量柜检修、调试，低压配电柜和变压器的养护，各连接处螺丝不松动，无发热、打火音响异常等现象；指示灯、信号灯齐全完好，计量仪器准确，绝缘工具年审并保持合格，各种线路检查状况良好，配电房温度不高于40度；日常检查、维修、保养记录完整，故障处理及时；UPS 应急电源系统定期维护，充放电正常。

水泵房、水池、供水设备：健全管理制度、设备标识清晰，安全操作、闸阀、逆流阀、水表、联轴器运行正常、控制良好，保障供水正常、供水管道通畅；系统密封良好，管道无滴漏，发生跑水、断水故障，水表计量准确；水泵轴承加油、备用泵运行试验；消防泵的全面测试，二次供水池清洗消毒，出具检质报告；日常检查、维修、保养记录齐全，故障处理及时。

中央空调系统设备：健全管理制度、设备标识清晰，安全操作， 闸阀、加压泵及动力系统运作正常，控制良好，保障供水管道和制冷管道通畅；系统密封良好，管道无滴漏，发生 跑水、断水故障，水表计量准确；日常检查维修、保养记录齐全，故障处理及时；每月度做好空调使用量和费用的计收。

电梯：专人管理、持证上岗、安全操作，保障正常运转，轿厢清洁干净，日、月检修记录齐全，年审合格，日常清洁和维护保养。

消防系统：中标人需保证重点设备的消防安全保障工作，能够对项目内火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等进行管理、维护。

1.建立消防管理制度、操作规程、设置楼层火警疏散平面图、消防设备设施日常检查维护保养制度及火警应急方案等。

2.制定应急抢险措施，当发生火灾报警时，应能按应急方案的要求采取现场补救、紧急疏散、对外联系协调等有效措施，并在规定的时间内启动应急电源，控制事态发展，将损失降到最低。做好消防系统各类设备设施的日常检查维护保养，并做好有关记录备查。

训保支队模拟训练设施：中标人需建立相应设施的管理制度、设备标识清晰，做好相应设施的安全保障工作，能够对模拟训练设施的各类系统、训练车辆、器材等进行日常管理、维护、改造等。设施设备配件、耗材、维修等由中标人按照实际需求向采购人支队提出，支队负责采购。

- （六）会务服务内容及要求

1.负责做好本项目服务范围内的相关会务服务工作。做好来访人员接待、登记、指引，快递、报纸、杂志、信件等的收发，做好接待咨询、茶水服务及迎宾服务等工作。服务的费用包含会务人员的服装、培训费用等，费用包含在预算中，采购人不再另外支付。

2.中标人负责管理的会议室、各类会议接待及活动现场布置等保障工作。

3.会务服务应遵守以下规定：

(1)接待服务员应保持良好仪态，不得倚靠墙壁或柱子；

(2)除了参会人要求外，接待服务员不得干扰会议进行，有紧急事项应联系采购人 ；

(3)会场服务过程，语言柔和、动作稳重，不得影响会议进行；

(4)严格遵守保密守则，禁止查阅会议文件、探听会议内容，对于会议信息应保密。

4.服务人员要着装整齐，服务热情，讲文明，懂礼貌，处事稳重灵活。

5.会务接待服务要求：

（1）接收会议通知的要求：接收会议通知时应充分了解会议召开时间、参会人规模数量、会议接待要求、是否使用音像设备、是否配备其他设备等细节以便及时开展会场布置工作。

（2）会前准备工作：

接到会议保障通知应立即联合保洁员等相关人员对会场进行彻底检查，确保会场无杂物 堆砌、卫生良好(会场桌椅、设备、地板、墙面、窗户、窗帘、天花等洁净眼见无尘)；确保准备使用照明、插座、空调设备、音像设备等设施设备完备且调试正常。

（3）会前会场布置工作：

按采购人要求坐席安排、摆放标牌、悬挂会标 ；根据会议需求打开灯光、打开空调、打开并调试音像及其他设备；检查会场卫生、物件摆放，确保窗帘捆绑展开幅度整齐划一、会议桌面所有物件的摆放整齐划一、会议椅子摆放整齐划一 ；营造整洁舒适、灯光亮度适中、气氛庄重的会场环境。

6.会前会务用品准备工作：

（1）茶杯：茶杯须经过消毒，消毒时间不少于 20 分钟，杯体和杯盖光亮干净，无黄斑、指印或其他污迹，无缺损；根据参会人数准备足够使数量的杯子整齐摆放在茶水间操作台面；

（2）热水瓶：表面清洁光亮，无水迹，水温控制在 95℃以上；

（3）矿泉水：水瓶洁净无灰尘，密封完好，瓶内无沉淀物，并在保质期内；

（4）盒装纸巾，保持开启状态、第一张纸巾折叠成梯形状以便抽拉；

（5）根据参会人数准备足量的开水；

（6）更换烟灰缸：根据采购人要求，在会议室外设置吸烟区、放置烟灰缸；随时观察烟灰缸，烟头超过3个，须立即清理。

7.迎宾要求：接待服务员应站在会场门口迎候参会人士，问候时态度诚恳、礼貌大方、用语文明且声调柔和。

8.日常接待服务工作要求：

（1）接待服务工作人员负责对外来人员提供咨询、指引服务，应熟悉物业范围内各部门布局设置，熟识各部门工作范畴及工作人员、熟记公共电话号码。

（2）接待服务工作人员应严格按照采购人的要求接待来访人员。

通知相应的受访人或受访部门负责人，请受访人或受访部门负责人派人接待来访人；若受访部门负责人未派人接待来访人则根据受访人或受访部门负责人的意见由接待服务工作人员引领来访人到受访部门或受访人办公室；参加会议的参会人，由接待服务工作人员引领至会场。

- （七）档案资料管理

1、中标人应运用信息化手段建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的电子存档工作。

2、健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料（如水电改造图等须保证为与实际相符的最新资料）。建立日常运作电子化管理档案，包括但不限于：房屋及其共用设施设备档案、各项管理服务合同、各项管理制度、操作手册和人事管理、人员培训、考核制度档案、环境卫生管理档案、绿化、环境、检查维护记录、维修养护运行管理档案、安全管理记录档案、车辆管理记录档案、管理服务记录（巡视、投诉、回访、意见征询等）。所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，另制作不少于一套纸质档案安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱/盒/柜内。

3、做好档案资料的保密工作，确保相关信息不外泄，对档案利用时间、地点、人员进行严格限制。

4、电子化管理档案保持系统实时动态更新，纸质管理资料统一在办公场所保存，采购人可随时查阅，每半年向采购人提交一次。

- （八）临时保障服务内容。

针对训练与战勤保障支队服务范围内位于广州市天河区瘦狗岭路493号的附属综合楼，采购人可以提出临时保障服务需求，中标人应当根据需求，在24小时内组建一支包含安保、会务、工程维修、保洁、绿化等人员的临时保障团队，为附属综合楼的培训或会议等事项提供临时保障服务工作。

- 四、物业管理期限及管理服务费支付办法

（一）物业管理期限：项目采用首年预算招标，本项目总服务期为三年，合同一年一签，第一年预算金额：4,222,297.25元，三年总预算为第一年预算乘以三年服务期限，总预算为1266.689175万元，实际第二、三年采购预算以财政部门批复的采购预算为准。委托服务期限为合同签订并生效后12个月。在合同履行期内，每年实行绩效考核评价，对于未达到采购人服务质量满意度要求的，可依法解除合同。

- 合同履约保证金：

1、递交说明：

（1）时间：中标人应在合同签订生效后 10 个工作日内；

（2）方式：委托银行向采购人开具的履约保函作为履约保证金；

（3）金额：履约保证金额为合同总金额的5%。

2、退还说明：

（1）时间、方式和条件：履约保证金在合同有效期满后15个工作日内由采购人无息退还。

（2）不予退还的情形：下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金：①有明显证据证明中标人未履行本合同约定或者年度考核不合格的；②中标人有明显过错（如未尽到管理义务出现设施设备损坏、重大安全事故等）致采购人造成损失的。

- 日常管理服务费支付办法：

1、服务费按季度支付，中标人须在每季度底开具等额合法有效的增值税发票并交采购人，采购人在次月15日前（如遇节假日顺延至第一个工作日）向中标人支付上季度服务费。如中标人提供的服务不足一个季度时按月计算服务费，不足一个月时按日计算服务费。

2、中标人向采购人提出支付申请的同时应向采购人开具等额合法有效的增值税发票，如中标人未能按时提交等额合法有效发票或发票信息有误，采购人有权拒绝付款，不视为采购人违约，且中标人仍需按本合同约定履行各项义务。

3、中标人对其向采购人提供的收款银行账户信息的真实性、合法性、有效性、准确性、完整性负责。中标人需变更其银行账户的，应当提前3日以书面方式通知采购人。如因中标人提供的银行账户原因（包括但不限于账号错误、被注销、被冻结等）或中标人不适当、不及时通知采购人，导致费用的支付发生任何不利后果的，由中标人承担全部责任。

- 临时管理服务费支付办法：临时保障服务费用由采购人与中标人签署补充协议确定，年度费用总额不得超过本采购项目下签署的年度合同总金额的10%。

- 五、物业服务考核

（一）物业服务考核作为项目验收条件。采购人作为考核主体，设立物业服务质量考评小组，对物业服务各项工作质量进行日常考评和月度考评。

（二）采购人应当加强履约验收管理，按照采购合同约定对中标人提供的物业管理服务进行验收，对于中标人未按合同约定提供物业管理服务的，采购人应当依法追究其违约责任。

（三）履约验收主体：采购人；

（四）履约验收时间：每月考核一次，采购人按照附件考核标准每月5日前对中标人上月物业管理服务质量进行评价打分。

（五）履约验收方式：由采购人和中标人共同进行。

（六）履约验收程序：①由采购人对当月服务质量及其他进行检验。如发现质量等任何一项与采购要求规定不符，采购人有权拒绝接受。②验收合格后，采购人、中标人双方在验收合格单上签字确认。

（七）履约验收内容：针对本项目全部服务内容，并根据物业管理服务考评表（详见附表）进行。

（八）验收标准：按照国家相关行业要求、采购文件要求及投标文件的响应情况进行验收。

考评总表统计表

| 序号 | 项目 | 分值 | 权重 | 最终得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一 | 物业基础管理 | 100 | 25% |  |
| 表二 | 物业工程维护 | 100 | 20% |  |
| 表三 | 物业安全管理 | 100 | 25% |  |
| 表四 | 物业环境管理 | 100 | 20% |  |
| 表五 | 物业客户服务 | 100 | 10% |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

- 考核评分补充说明：

1.考核方式：

总队机关本部牵头，每月考核一次。

2.物业管理费支付金额计算方法

支付给中标人的物业管理费=考核得分支付费用-直接扣罚费用

3.考核得分支付费用

中标人须严格按照考评总表要求做好日常物业服务工作，每月进行客户满意度调查，确保客户满意率≥90%。采购人按照附件考核标准每月5日前对中标人上月物业管理服务质量进行评价打分。月度考核得分≥90分，全额结算当月物业管理费总额；月度考核得分＜90分，相比90分每低1分扣当月物业管理费0.25%，即月度结算费用＝月度物业管理费总额×[1-（90-月度考核得分）×0.25/100]物业管理费按月结算，采购人按每月金额90%结算，剩余每月10%物业管理费根据每月考核得分进行相应扣减（如有），累计扣减后每半年支付一次。

4.直接扣罚费用

中标人须严格按照需求书要求配置服务人员，确保人员流失率低于90%，所有主管（含主管以上）全职全日制驻点工作；未经采购人书面同意，不得自行更换；中标人单方更换管理团队成员的，或人员配置不符合采购人规定要求，中标人在五个工作日内纠正，否则将被处以罚款，每缺少一人，除在考核中扣分外，直接扣罚1000元/人/次， 发生因中标人管理责任或处理不当不及时造成的甲方财产失窃、火灾事件，除在考核中扣分外，将按损失财产的财务列帐资产净值或公安机关确定损失金额在管理费中直接扣罚，管理费不够扣罚的超出部分由中标人直接赔偿经济损失；发生因中标人管理责任或处理不当不及时造成的刑事案件，除在考核中扣分外，将扣罚当月保安人员服务费5000元/人/次。

5.重大事故过错的扣罚比例幅度为当月合同价款的50%-100%，采购人有权终止合同并不承担违约责任。(1)大型设备（如变压器、高、低压开关柜、消防系统、中央空调机组、电梯等）因中标人责任，造成维修、保养不善导致设备整体毁坏的；(2)因管理不善，造成 采购人公、私财物损失1万元以上的；(3)因管理不善，造成物业内人员伤亡，负主要责任的；(4)员工在物业内寻衅滋事、打架斗殴，造成社会影响的；(5)员工在物业内有盗窃行为，数额2000元以上，构成犯罪的；(6)员工在物业内有构成犯罪的其他行为。

6.中标供应商的日常运作与人员配置须严格按照采购人需求标准执行。特别在用工上，若出现：(1)上岗人员不是与中标供应商建立合法劳动关系的正式员工；(2)支付员工的工资低于广州市最低工资标准；(3)以各种形式克扣、瞒骗员工薪酬；(4)不按广州市政策规定为 员工购买社会保险、公积金；(5)每月5日前（遇节假日则顺延至第一个工作日）未将《人员名单》送到采购人处备查。一经查实有以上情况之一者即作违约处理，采购人有权按每人/次扣减当月合同价款 3% 作违约金，并由中标供应商承担由此而产生的一切责任。（6）中标人对正式员工调换岗位或更换人员，必须征求采购人意见。

7.在管理服务期内，由于中标供应商责任造成管辖范围内人身伤亡和财产损失的，由中标供应商负责赔偿。中标人需在保险公司为采购人购买保额不低于500万元/年的公众责任险（又称物业管理责任险），以保障采购人的利益。保险责任包括但不限于盗抢险、水淹、火灾等损失。在管理服务期内由于中标人责任造成群众、大楼工作人员人身伤亡和财产损失的，由中标人承担全部责任并负责赔偿。中标人工作人员在办公楼范围内发生违法、违规行为的，所造成一切后果及损失，由中标人承担全部责任并负责赔偿。

8.退出机制

每一年合同履行期内如出现有3个月服务评价低于75分的，中标人收到采购人整改通知后10日内未改正的，采购人可解除合同并由中标人承担相关责任。

9.年度考核及续签条件

在没有出现导致合同解除的情形下，每一年合同期满后，将本年度内12个月的考核分值做算数平均值，该算数平均值不低于85分即认为年度考核合格，可以续签下一年度合同，合同期限12个月；否则采购人有权终止合同。

## 物业管理服务考评表（表一）

物业基础管理

| 序号 | 考评内容 | 评分细则 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心制度管理 | 安全管理制度、岗位责任制度、岗位考核制度、投诉处理制度、档案管理制度等是否具备。缺一项扣0.2分。 | 1 |  |  |
| 2 |  | 以上管理制度是否上墙。上墙缺1项扣0.2分。 | 1 |  |  |
| 3 | 组织机构设置 | 按投标要求进行机构设置及人员配置，并报业主方备案。不符合本项扣3分。 | 3 |  |  |
| 4 |  | 员工档案报业主方备案。未备案扣3分。 | 3 |  |  |
| 5 | 员工招聘管理 | 员工入职需报业主备案。 发现1人未备案扣1分，最高扣5分。 | 5 |  |  |
| 6 |  | 全部员工学历符合招标要求，每 1 名不符合要求扣1分。 | 5 |  |  |
| 7 |  | 全部员工需提供入职体检报告。每 1 名不符合要求扣1分。 | 5 |  |  |
| 8 |  | 安全管理人员需提供无犯罪记录证。每 1 名不符合扣1分。 | 5 |  |  |
| 9 |  | 专业人员需持证上岗。维修、消防、主管及以上人员发现1名未持证上岗扣1分。 | 5 |  |  |
| 10 | 员工培训管理 | 新员工100%入职培训，并有相应记录。发现1名未培训即上岗扣1分。 | 5 |  |  |
| 11 |  | 每月至少对员工进行 1 次业务培训，并有相应培训记录。检查无培训每次扣2分。 | 2 |  |  |
| 12 |  | 消防值班员必须持消防培训合格证上岗，并每年按消防管理部门规定参加培训。发现未持证上岗扣5分，未按期进行培训每1名扣1分。 | 5 |  |  |
| 13 | 员工日常管理 | 有考勤管理制度，员工各岗位人员配置齐全并按要求到岗。发现员工缺岗，每人每次扣1分。 | 5 |  |  |
| 14 |  | 员工精神状态饱满、着装整齐、按规定佩带工作牌、仪容仪表符合要求。每发现 1 名员工不符合要求扣1分。 | 5 |  |  |
| 15 |  | 重要岗位员工聘用和辞退需经业主方审定，其它人员变动报业主方备案。每发现 1 人 1 次不符合本规定扣1分。 | 5 |  |  |
| 16 |  | 物业服务人员不允许兼职甲方以外任何服务或工作。每发现1名兼职人员扣1分。 | 2 |  |  |
| 17 |  | 合法用工，按劳动法规定与员工签订劳动合同， 购买社会保险。每发现 1 名不符合本项规定扣 1分。 | 5 |  |  |
| 18 | 投诉及建议管理 | 设立 24 小时投诉电话，24 小时处理业主投诉及建议。每1次电话无人接听扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 19 |  | 投诉处理率100%。每低1%扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 20 |  | 每半年 1 次业主满意度调查（调查范围覆盖全部部门）。未进行调查扣 5 分，调查程序不符合要求扣2分。 | 5 |  | 每年6月及12月检查该2项，其余月份按满分计算。 |
| 21 |  | 业主满意度95%以上，等于或大于95%不扣分；若低于95%，每低1%扣0.2分。 | 3 |  |  |
| 22 | 物业档案管理 | 有完善的档案管理制度。无制度扣 2 分；制度不完善扣0.5分。 | 2 |  | 每月抽查 |
| 23 |  | 物业档案完善（包括权籍资料、总平图、地下管网图、设备设施台账等静态资料）。未归档扣2，每漏1项扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 24 |  | 物业服务资料档案（包含纪录表单等动态资料）按月归档。 未归档扣2分， 归档资料不齐全扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 25 | 节能降耗管理 | 制度科学合理节能降耗方案、建议。无方案、建议扣5分，方案不合理扣2分。 | 5 |  |  |
| 26 |  | 无长亮灯、长流水现象。发现1处扣1分。 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |

## 物业管理服务考评表（表二）

物业工程维护

| 序号 | 考评内容 | 评分细则 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理要求 | 有完善的建筑物本体、共用设备设备管理制度。无制度扣2分，制度不完善每缺1项扣0.2分。 | 2 |  | 包括定期维修、保养、巡检制度、设备设施运行管理制度 |
| 2 |  | 特种作业人员持证上岗。每发现1次未持证上岗人员扣1分。 | 2 |  |  |
| 3 |  | 有完整的设备运行、报修、维修记录。无记录扣2分，记录不完整酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 4 |  | 有完整的维修回访记录。无记录扣2分，记录不完整酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 5 |  | 零修、急修及时率100%（零修、急修10分钟到达现场） ，每低1%扣0.2分。 | 3 |  |  |
| 6 |  | 零修、急修合格率100%。每低1%扣0.2分。 | 3 |  |  |
| 7 |  | 重大设备运行事故发生率0%。本项不合格扣3分。 | 3 |  |  |
| 8 |  | 上门维修人员按规定着装、佩带工作牌，仪容仪表符合要求。每次不符合扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 9 |  | 维修现场有必要的安全保护措施，维修后恢复现场原貌。每次本项不符合扣1分。 | 2 |  |  |
| 10 | 建筑物本体 | 协助业主制度建筑物本体定期维修与养护计划。若不符合酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 11 |  | 建筑物功能区标志、路引完好、完整，设置合理。每发现1处不符合扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 12 |  | 楼宇外观完好、整洁，有损坏或污染应于24小时内修复。发现1处损坏未及时修复扣0.2分，污染未及时处理每处扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 13 |  | 未经批准，不得随意改变物业用途。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 14 |  | 防雷接地系统每年检测 1次，未及时协调业主及维保单位处理。不符合扣1分。 | 1 |  | 每年 12 月考评，其余时间不考评 |
| 15 | 供配电系统 | 电工持证上岗。每发现 1名无电工证人员上岗扣0.5分。 | 1 |  |  |
| 16 |  | 配电值班3班24小时值班。不符合扣2分。 | 2 |  |  |
| 17 |  | 变、配电间严禁闲杂人员进入。发现 1 次扣 0.2分。 | 1 |  |  |
| 18 |  | 变、配电间清洁、无尘、无蛛网、无杂物。不符合扣1分。 | 1 |  |  |
| 19 |  | 配电运行记录完整、准确。不符合扣2分。 | 2 |  |  |
| 20 |  | 及时了解供电信息，接市电停电通知应 1小时内通知业主，若不符合每次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 21 |  | 应急供电系统每月启动试运行1次、 维护保养 （含蓄电池）1 次，并有完整记录，未及时协调业主及维保单位处理。不符合扣1分。 | 1 |  |  |
| 22 |  | 应急供电用物资（含油料）准备充分，保证应急发电正常。每检查1次不符合扣0.2。 | 1 |  |  |
| 23 | 共用照明系统 | 共用照明系统安全保护设施完好。不符合每发现1处扣0.2分。 | 3 |  |  |
| 24 |  | 共用照明灯具亮灯率98%。每低1%扣0.1分。 | 1 |  |  |
| 25 |  | 景观灯完好，故障及时修复。不符合酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 26 | 楼宇自控系统 | 门禁系统运行正常。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 27 |  | 大楼局域网络系统、电话系统、视频系统、有线电视系统故障及时处理，未及时协调业主及维保单位处理，不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 28 | 消防监控系统 | 消防监控设施设备完好。根据完好程度酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 29 |  | 监控记录完善。根据检查情况酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 30 |  | 维保记录完善。无维保记录扣 1分，维保记录不完善扣0.5分 | 1 |  |  |
| 31 | 电梯系统 | 制订电梯维修保养制度，应急预案等。无制度预案扣2分，不完善扣1分。 | 2 |  |  |
| 32 |  | 电梯年检合格，维修保养按规定进行，未及时协调业主及维保单位处理，不符合扣3分。 | 3 |  |  |
| 33 |  | 电梯按规定时间运行，安全设施齐全符合使用规范。每发现一处不符合扣0.5分。 | 3 |  |  |
| 34 |  | 电梯困人5分钟内到位处理。不符合扣3分。 | 3 |  |  |
| 35 | 给排水系统 | 建立给排水管理制度。无制度扣 1 分，不完善酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 36 |  | 给排水设施设备完好。发现 1 处损坏经通知 24小时内未修复，每次扣1分。 | 2 |  |  |
| 37 |  | 每月进行水质化验及水箱消毒。不符合扣2分。 | 2 |  |  |
| 38 |  | 管道阀门无跑冒滴漏。每发现1处扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 39 |  | 市政停水及时通知业主并提前做好储水工作。不符合扣0.5分。 | 0.5 |  |  |
| 40 |  | 雨季前做好排水系统检查，防止发生水浸、跑水、泛水事故。因物业原因造成业主损失酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 41 |  | 管道阀门定期维护，金属件做好防锈油漆工作，标志清晰。不符合扣0.5分。 | 0.5 |  |  |
| 42 |  | 下水道堵塞4小时内处理完毕。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 43 | 空调系统 | 建立完善的中央空调管理制度。无制度扣 1 分，制度不完善酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 44 |  | 建立空调应急预案，并定期演练。不符合酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 45 |  | 空调运行记录完整、真实。不符合扣0.5分。 | 0.5 |  |  |
| 46 |  | 空调运行噪音符合规定。噪音超标未及时协调业主及维保单位处理扣0.5分。 | 0.5 |  |  |
| 47 |  | 空调运行正常，发生故障及时协调业主及维保单位处理。不符合扣1分。 | 1 |  |  |
| 48 |  | 分体空调每年进行检查及保养 2 次。不符合扣 1分。 | 1 |  | 每年 6 月、12月考评 |
| 49 |  | 中央空调盘管风机进出风口每月清洁 1 次。未清洁扣1分，清洁不符合要求酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 50 |  | 中央空调主机冬季每月开机保养 2 次。不符合扣1分。 | 1 |  | 每年 11 月至次年3月考评 |
| 51 |  | 按业主规定时间表运行中央空调。每次不符合扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 52 |  | 每2小时巡查空调机组和外围设备1次，并记录运行参数。发现1次不符合扣0.1分。 | 1 |  |  |
| 53 | 健身设施设备 | 设施设备完好率95%。每低1%扣0.1分。 | 2 |  |  |
| 54 | 物业装修管理 | 制订装修管理制度。无制度扣 1分，制度不完善酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 55 |  | 与装修施工单位签订装修管理协议、施工安全承诺书。缺1次扣0.5分。。 | 1 |  |  |
| 56 |  | 装修人员凭证出入。不符合每人次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 57 |  | 装修材料出入登记，按规定地点堆放。不符合每发现1次扣0.2分。 | 1 |  |  |
| 58 |  | 动火作业需审批，并按要求配置消防器材，物业专人现场监督。不符合扣2分。 | 2 |  |  |
| 59 |  | 未经批准严禁改变物业用途，严禁违及物业安全的装修作业。发现未制止并报告业主扣2分。 | 2 |  |  |
| 60 |  | 装修垃圾定点堆放清运。不符合扣1分。 | 1 |  |  |
| 61 |  | 装修巡检记录完整。不符合扣1分。 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |

## 物业管理服务考评表（表三）

物业安全管理

| 序号 | 考评内容 | 评分细则 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理要求 | 建立完善的物业安全管理制度。无制度扣1分，制度不完善酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 2 |  | 建立消防监控管理制度。 无扣1分， 不完善扣0.5分。 | 1 |  |  |
| 3 |  | 有明显的安全警示标志。无扣1分，不明显或不齐备酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 4 |  | 安全管理记录完整、准确。不符合扣2分，不完整，不准确酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 5 |  | 安全管理人员定期培训。不符合酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 6 |  | 完善的安全应急预案， 每年演练不少于1次演练。不符合扣1分。 | 1 |  |  |
| 7 |  | 发生1起偷盗、刑事案件扣4分。 | 4 |  |  |
| 8 |  | 发生1起火灾扣4分。 | 4 |  |  |
| 9 |  | 配合业主进行重要接待秩序管理。不符合扣2分。 | 2 |  |  |
| 10 | 门岗管理 | 制订人员、物资出入管理制度。不符合扣1分。 | 1 |  |  |
| 11 |  | 提供3班24小时门岗值勤服务。不符合扣5分。 | 5 |  |  |
| 12 |  | 大堂保安形象、礼仪符合要求。不符合经业主纠正不整改扣2分。 | 2 |  |  |
| 13 |  | 人员凭工作证、来访证出入。发现一例无证、卡人员出入扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 14 |  | 大件物资凭出门条出入。发现1例不符合扣1分。 | 5 |  |  |
| 15 |  | 禁止易燃易暴等危险品进入大楼。发现1次扣5分。 | 5 |  |  |
| 16 |  | 发现可疑人员及进报告处理。不符合扣1分。 | 1 |  |  |
| 17 |  | 衣冠不整不符合业主管理要求人员不得进入大楼。不符合发现1次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 18 | 大楼巡检 | 制订保安巡逻相关制度。无制度扣1分，制度不完善酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 19 |  | 提供3班24小时双岗巡逻服务 （上班时间巡视不少于6次，下班时间巡视不少于8次） 。不符合巡视次数每少1人次扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 20 |  | 重点部位、区域及设备房每3小时巡视1次。未巡视扣5分，巡视不符合要求酌情扣分。 | 5 |  |  |
| 21 |  | 发现违章、违法行为及时制止并报告。每违反1次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 22 |  | 发现异常及时报告，并采相应措施。每违反1次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 23 |  | 巡检记录完整、准确。不符合酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 24 | 车场管理 | 制订车场管理制度。无制度扣1分，制度不完善酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 25 |  | 停车场设施设备、指示标志、警示标志完好，使用正常。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 26 |  | 车场出入有序，道路通畅。不符合每发现1次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 27 |  | 车辆停放进行出入登记。无记录扣1分，记录不完整每1次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 28 |  | 车场定时巡逻，发现车辆异常及时通知车主。不符合酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 29 |  | 未经业主主管部门批准，禁止停放外来车辆。每发现1次不符合扣0.5分。 | 1 |  |  |
| 30 |  | 非机动车辆按规定停放。不符合且不报告业主每次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 31 | 消防监控日常管理 | 建立消防监控管理制度。无制度扣2分，不完善扣1分。 | 2 |  |  |
| 32 |  | 消防值班人员持证上岗。每人每次无证上岗扣1分。 | 5 |  |  |
| 33 |  | 消防监控人员3班24小时值班，每班2人。不符合酌情扣分。 | 5 |  |  |
| 34 |  | 成立义务消防队。未成立扣1分，未按规定成立扣0.5分。 | 1 |  |  |
| 35 |  | 定期进行消防培训，进行消防知识宣传。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 36 |  | 消防及监控报警1分钟内响应，5分钟内通知巡检保安到达指定地点确认。不符合每次扣1分。 | 5 |  |  |
| 37 |  | 配合业主进行节假日前消防安全检查。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 38 |  | 消防及监控设施设备完好，消防设备设施及物品配置符合消防、安防要求。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 39 |  | 消防及监控值班记录完整、准确。不符合每发现1次扣0.2分 | 1 |  |  |
| 40 |  | 监控录像资料保存1个月，未经许可不得调阅。每违反1次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 41 | 安全应急预案 | 有完备的安全应急预案。无预案扣2分，预案不完备酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 42 |  | 每年不少于1次预案演练。无演练记录扣1分。 | 1 |  | 每年12月考评 |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |

## 物业管理服务考评表（表四）

物业环境管理

| 序号 | 考评内容 | 评分细则 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理要求 | 建立完善的环境管理制度。无制度扣2分，制度不完善酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 2 |  | 环卫设施完备，场地管理干净整洁，无异味。清洁工具房整洁卫生。不符合每项扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 3 |  | 服务人员着装整齐，按规定佩带工作牌上岗。发现1人次不符合规定扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 4 |  | 服务人员清洁时间在上班时间以外完成，保洁时间尽量不影响业主工作。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 5 |  | 垃圾日产日清。不符合每天扣0.5分。 | 3 |  |  |
| 6 |  | 垃圾按环卫部门规定分类管理。不符合每发现1次扣0.5分。 | 3 |  |  |
| 7 |  | 保洁巡检记录完整。不符合扣2分。 | 2 |  |  |
| 8 | 大堂及楼层公共区域（每项发现1次不符 合扣0.1分） | 地面每日巡回保洁，表面光亮、无污渍、无杂物、无划痕，地角线无积尘、干净整洁。定时消毒、 定期做晶面护理。 | 2 |  |  |
| 9 |  | 玻璃每周清洁一次，表面光亮、洁净、通透、无灰尘、无污迹、无水渍。 | 1 |  |  |
| 10 |  | 指示牌每日清洁一次，无积尘、无污渍、干净、整洁。 | 1 |  |  |
| 11 |  | 天花、灯罩、灯饰、空调出风口每月清洁二次，无积尘、无斑点、无污渍、无蛛网、干净、整洁。 | 2 |  |  |
| 12 |  | 烟灰筒、垃圾筒每日清洁二次，内部无满溢、无异味，外表面无污迹，外表面光亮、洁净、无灰尘。 | 2 |  |  |
| 13 |  | 低位墙身每周清洁一次，表面无污迹、无灰尘、干净、整洁。 | 2 |  |  |
| 14 |  | 高位墙身每月清洁一次，表面无污迹、无灰尘、干净、整洁。 | 2 |  |  |
| 15 |  | 绿化盆景每日清洁一次，绿化叶面无灰尘、套盆内无垃圾、套盆表面光亮、无灰尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 16 |  | 防滑地毯每日吸尘一次，每周清洗一次，表面干净无杂物、无污迹、无积水。 | 1 |  |  |
| 17 |  | 接待前台、大堂摆设每日清洁一次，表面干净无污迹、无灰尘。 | 2 |  |  |
| 18 |  | 通道大门每日清洁一次，门把手金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、定时消毒。门框、门中轴、门边缝部位光亮、无痕迹、无灰尘。 | 2 |  |  |
| 19 |  | 不锈钢饰面每周清洁一次，表面光亮、洁净，无灰尘、无痕迹、无水迹并定期护理。 | 1 |  |  |
| 20 |  | 墙面灯箱每月除尘一次，灯箱内无积尘，外表面无灰尘、无污渍，干净整洁。 | 1 |  |  |
| 21 | 广场及外围公共区域、地下停车场（每项发现1次不符合扣0.1分） | 广场及外围路面巡回保洁，地面干净，无垃圾、杂物，无积水、无污迹、油渍、轮胎印。 | 2 |  |  |
| 22 |  | 绿化带每日清理一次，无垃圾、杂物。 | 1 |  |  |
| 23 |  | 出入口台阶每周清洁二次，接缝处干净整洁，无污垢，表面无杂物、无积水。 | 1 |  |  |
| 24 |  | 灯饰每周清洁一次，无积尘、污渍。 | 1 |  |  |
| 25 |  | 水景清洗每月二次，无漂浮物、无沉积杂物、无青苔、水保持清澈、无异味。 | 1 |  |  |
| 26 |  | 广告牌、招牌及广告旗每月清洁一次，表面及边框无积灰、无污垢。 | 1 |  |  |
| 27 |  | 指示牌、消防栓和栏杆每日清洁一次，无尘、无污渍。 | 1 |  |  |
| 28 |  | 保安岗亭每日清洁一次，干净、整洁、无杂物。 | 1 |  |  |
| 29 | 洗手间 （每项发现1次不符 合扣0.1分） | 地面巡回保洁，无垃圾、无污渍、无积水，干爽、整洁，定时消毒。 | 2 |  |  |
| 30 |  | 厕具每日清洁二次，表面光洁、明亮，无污垢、无异味，定时消毒。 | 2 |  |  |
| 31 |  | 洗手台每日清洁二次，无水迹、无皂迹、无毛发，光洁明亮。 | 2 |  |  |
| 32 |  | 玻璃镜每日清洁二次，光洁、明亮、无水渍、无擦痕、镜框边缘无灰尘。 | 2 |  |  |
| 33 |  | 高位照明设施及风口每月清洁一次，无积尘、无蛛网、干净、整洁。 | 2 |  |  |
| 34 |  | 水龙头及其它金属配件每日清洁二次，表面光亮、无水渍、无污渍。 | 2 |  |  |
| 35 | 走火梯（每项发现1次不符合扣0.1分） | 梯级及地面每日清洁一次，表面干净整洁、无垃圾、杂物、无积水、无污渍，接缝处无污垢。 | 2 |  |  |
| 36 |  | 排烟或送风口每月清洁一次，无积尘、无污渍。 | 1 |  |  |
| 37 |  | 梯级扶手每日清洁一次，表面光亮、整洁，无积尘、污渍。 | 1 |  |  |
| 38 |  | 防火门每日清洁一次，门把手金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、定时消毒。门框、门中轴、门边缝部位光亮、无痕迹、无灰尘。 | 1 |  |  |
| 39 |  | 通道墙身、天花、照明设施每月清洁一次，无积尘、蜘蛛网。 | 1 |  |  |
| 40 |  | 烟灰筒、垃圾筒每日清洁二次，内部无满溢、无异味，外表面无污迹，无灰尘。 | 1 |  |  |
| 41 |  | 通风窗、窗台每月清洁一次，干净明亮，无灰尘。 | 1 |  |  |
| 42 | 电梯（每项 发现1次不符合扣0.1分） | 垂直电梯厢地面巡回保洁，干净整洁、有光泽，无垃圾、无杂物、无污迹，石材饰面定期晶面护理； | 3 |  |  |
| 43 |  | 垂直电梯地毯每日清洗、更换一次，清洁、无杂物。 | 1 |  |  |
| 44 |  | 垂直电梯厢内壁每日清洁一次，不锈钢表面光亮、无手印、无污迹、无灰尘；并定期做钢油护理。 | 1 |  |  |
| 45 |  | 垂直电梯门内、外两侧每日清洁1次，不锈钢表面光亮、无手印、无污迹、无灰尘；定期做护理。 | 1 |  |  |
| 46 |  | 垂直电梯内按钮每日抹净一次，无积尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 47 |  | 垂直电梯内天花、出风口、照明设施每月清洁一次，无积尘、污垢。 | 1 |  |  |
| 48 |  | 垂直电梯门轨每周清洁一次，无积尘、污垢。 | 1 |  |  |
| 49 |  | 手扶电梯橡胶扶手每日清洁一次，无水渍、无灰尘、无污渍、定时消毒。 | 1 |  |  |
| 0 |  | 手扶电梯阶梯每日清洁一次，表面缝隙内无杂物、干净整洁、无灰尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 51 |  | 手扶电梯两侧挡板每周清洁一次，表面干净整 洁、无积尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 52 | 消防设施（每项发现1次不符 合扣0.1分） | 消防栓、箱，灭火器每月清洁一次，外表面光亮、无痕迹、无灰尘，内侧无灰尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 53 |  | 火警通讯电话插座、报警器每月清洁一次，表面干净无灰尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 54 |  | 烟感器、喷淋、消防广播每月清洁一次，表面干净无灰尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 55 |  | 走火疏散图每周清洁一次，表面干净无灰尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 56 | 办公区域、办公室、 | 烟灰缸每日清洁一次，无烟头、烟灰，表面光亮、无污渍、无灰尘。 | 1 |  |  |
| 57 |  | 地面每日清洁一次，无杂物、无污渍、干净整洁。 | 2 |  |  |
| 58 | 会议室、接 待室、活动中心、茶 水间、宿舍（每项 发现1次不符合扣0.1分） | 玻璃每周清洁一次，玻璃光洁、明亮，无水迹，窗台及窗框架表面无灰尘、无污渍。 | 1 |  |  |
| 59 |  | 家具每日清洁一次，每月保养一次，干净无尘、无污渍。 | 1 |  |  |
| 60 |  | 天花、灯罩、灯饰、空调出风口每月清洁一次，无积尘、无斑点、无污渍、无蛛网、干净、整洁。 | 1 |  |  |
| 61 |  | 桌椅每周清洁二次，表面无灰尘、无污渍，无划痕，无水迹、干爽整洁。 | 1 |  |  |
| 62 |  | 地毯每周吸尘一次，每季清洗一次，表面干净无杂物、无污迹、无积水。 | 2 |  |  |
| 63 |  | 指示牌、告示牌每周清洁一次，表面光亮，无灰尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 64 |  | 各种娱乐设施（台球桌、乒乓球台、音响等）每周清洁二次，干净整洁，无积尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 65 |  | 墙身及地脚线每周清洁一次，表面无污迹、无水迹，地角接缝处干净、无污垢。 | 1 |  |  |
| 66 |  | 垃圾桶每日清洁一次， 更换垃圾袋， 内部无满溢、无异味，外表面无污迹，无灰尘。 | 1 |  |  |
| 67 | 绿化服 务 | 负责物业范围室外公用绿地、花草树木、建筑小的养护、管理，大堂、室内公共通道花卉植物的摆放、养护，负责日常花卉及植物的采购及管理。不符合扣2分。 | 2 |  |  |
| 68 |  | 绿植生长状况良好，无枯枝干叶、叶杆无尘土、修剪美观。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 69 |  | 定期对绿化场地松土，控制杂草成长，避免病虫害发生。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |

## 物业管理服务考评表（表五）

物业客户服务

| 序号 | 考评内容 | 评分细则 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理要求 | 制订完善客户服务管理制度。无制度扣3分，制度不完善扣0.5分。 | 3 |  |  |
| 2 |  | 服务人员形象好、气质佳，熟练使用普通话和粤语。发现1人不符合扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 3 |  | 服务人员按规定着装，佩带工作牌。发现1人次不符合扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 4 |  | 服务热情、讲文明、懂礼貌。发现每次不符合扣0.5分。 | 3 |  |  |
| 5 |  | 遵守保密制度。发生1次泄密扣5分。 | 10 |  |  |
| 6 |  | 服务记录完整、准确。不符合扣3分。 | 3 |  |  |
| 7 | 门岗接待咨询服务 | 熟悉业主部门分布及联系电话。不符合每次扣0.2分。 | 5 |  |  |
| 8 |  | 微笑服务。发现1次不符合扣0.2分。 | 5 |  |  |
| 9 |  | 证、卡登记发放准确。错1次扣1分。 | 5 |  |  |
| 10 | 会务服务 | 会议设备设施工作正常。因物业原因导致会议设施设备不能正常工作，每次扣1分。 | 5 |  |  |
| 11 |  | 按业主要求进行会场布置、迎宾等服务。不符合要求酌情扣分。 | 5 |  |  |
| 12 |  | 会议每30分钟提供1次茶水服务， 不符合要求每 次扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 13 |  | 大型、重要会议制订安全应急预案。无预案扣3分，预案不完善扣0.5分。 | 3 |  |  |
| 14 | 信报服务 | 正确分拣各类信报，准确分发和投送至办公室或办公桌。投错1次扣0.2分。 | 5 |  |  |
| 15 |  | 重要信件、挂号信、刊物的进行登记签收。无登记签收记录扣3分，记录不准确扣0.5分。 | 3 |  |  |
| 16 |  | 做到无信件丢失，无私拆信件或邮票。发生1次扣1分。 | 5 |  |  |
| 17 |  | 正确处理各类盲信/退信/受损信件；严格执行保密制度。不符合扣5分。 | 5 |  |  |
| 18 | 其它专项服务 | 配合甲方举办各类型的活动及上级单位检查、参观、接待的安全、卫生、接待服务工作，随时调集各种资源，增派人员进行活动前的筹备工作，维护现场秩序，活动结束后负责清理现场并恢复原状。按业主要求达到服务标准。根据不配合度酌情扣分。 | 10 |  |  |
| 19 |  | 配合业主完成其它后勤服务。根据不配合度酌情扣分。 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |

# 第四章 评标文件

### 1、说明

#### 1.1 概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方政府采购有关文件精神，在保证 广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由广州程启招标代理有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### 1.2 定义

采购人：系指广东省消防救援总队。

采购代理机构：系指广州程启招标代理有限公司。

### 2、评标须知

#### 2.1 关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### 2.2 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

#### 2.3 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

#### 2.4 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 2.5 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

#### 2.6投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

### 3、评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由七人单数组成，由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表评审，则评委会全部由专家组成。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过资格、符合性审查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

### 4、评标原则

4.1.1 评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

4.1.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

4.1.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

### 5、评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

- 5.1开标

5.1.1开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

5.1.2开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

5.1.4开标时，由递交投标文件的前3名投标人授权代表及采购人监督代表检查所有投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人全称、投标报价等开标一览表的内容。

5.1.5在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当供应商少于三家时，则招标失败，采购代理机构需向采购人出具失败情况说明，经采购人确认后，采购代理机构将重新招标。

- 5.2评标

评标分阶段进行：投标文件资格、符合性审查和投标文件详细评审。

5.2.1 投标文件资格性审查（详见资格审查表）

资格审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格审查表》。对初步被认定为资格审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。

5.2.2 投标文件符合性审查（详见符合性审查表）

符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；具体情形如下：

a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e）不同投标人的投标文件相互混装；

2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）其他无效情形：

1）未满足项目的服务期限；

2）投标有效期未为90天；

3）未按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过符合性评审，不得参与技术、商务和价格的评审。

5.2.3 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）

（1）在资格、符合性审查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格审查表》和《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。

（2）当通过资格、符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术、商务、价格进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选人一名，第二中标侯选人一名。

（3）当通过资格、符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

### 6、评分标准和权重

6.1 评分标准

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

- 6.1.1 技术、商务评审

评审内容详见技术、商务响应评审表，技术、商务得分为各评委评分的算术平均值（四舍五入保留两位小数）。

- 6.1.2 价格的开启、核准和评分

评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 政策价格扣除

4.1小型和微型企业产品价格扣除（专门面向中小企业的项目不适用）

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除4%，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

4.2监狱企业产品价格扣除

- 监狱企业视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。

- 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

4.3残疾人福利性单位产品价格扣除

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。

- 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.4投标人同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

- 价格评分：取通过资格、符合性审查经过评标委员会修正及价格扣除后的所有投标人中最低的投标价格（第一年报价）作为基准价格。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

价格评分= [基准价格÷经修正的投标报价]×100

价格得分=价格评分×价格部分权重

6.2 权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 60% | 30% | 10% |
| 满分 | 60分 | 30分 | 10分 |

6.3 综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

### 7、定标和授标

7.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.2评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二名的投标人为第二中标候选人。

7.3评标委员会按照招标文件确定的评审标准、程序和方法，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

7.4除以下4种情况外不得修改评标结果：分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

7.5采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.6凡发现中标人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

7.6.1提供虚假材料谋取中标的；

7.6.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

7.6.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

7.6.4向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

7.6.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

7.6.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7.6.7有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

7.7第一中标候选人放弃或被取消资格的，采购人可以按评审报告中推荐的顺序选择第二中标候选人，也可以重新开展政府采购活动。

7.8中标结果公告后，采购代理机构向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》将作为签订合同资格的唯一合法依据。

### 8、附表

附表1 资格审查表

附表2 符合性审查表

附表3 技术响应性评审表

附表4 商务响应性评审表

附表5 价格响应性评审表

- 附表1 资格审查表

项目名称：广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目

项目编号：GZCQC2501FG04017                                   日期：   年  月  日

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供以下2种证明材料之一：①2023年度或2024年度经会计师事务所审计的财务状况报告；②基本开户行出具的资信证明和《基本存款账号信息》。 |
| 4 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面承诺。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 提供《投标人资格声明函》。 |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 提供《投标人资格声明函》。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 已在本项目采购代理机构处登记报名。 | 已在本项目采购代理机构处登记报名。 |
| 结论 |  |  |

注：结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件资格要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件资格要求；

- 附表2 符合性审查表

项目名称：广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目

项目编号：GZCQC2501FG04017                                   日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足项目的服务期限要求 |
| 2 | 符合招标文件的签署盖章要求 |
| 3 | 投标有效期为90天 |
| 4 | 按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书 |
| 5 | 投标报价固定唯一，且投标报价没有超过最高限价 |
| 6 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理 |
| 7 | 投标文件满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带★条款） |
| 8 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的 |
| 9 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的 |
| 结 论 |  |

注：1、投标人分栏中填写“Ｏ”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

- 附表3 技术响应性评审表

项目名称：广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目

项目编号：GZCQC2501FG04017                                   日期：   年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体服务方案 | 10分 | 1、投标人能提供根据本项目采购需求中“一、项目基本情况概述、二、物业各人员配置及素质要求”相关内容（星号条款除外）编制总体服务方案，提供方案得2分，无提供的此项和第2项及第3项不得分。 2、根据投标人提供的上述总体服务方案进行评审：方案内容包括①拟采用的服务模式及服务制度；②总体服务内容的管理及解决措施；③人员配置情况；④合理化建议及服务承诺；4项内容均提供得2分；无完整提供，此项及第3项不得分。 3、根据上述第1项及第2项的总体服务方案（①拟采用的服务模式及服务制度；②总体服务内容的管理及解决措施；③人员配置情况；④合理化建议及服务承诺）4项内容情况进行评审： （1）总体方案完全满足且上述4项内容优于项目需求的，方案详细有利于项目的实施的，得6分； （2）总体方案完全满足且上述1项或以上内容优于项目需求的，方案能确保项目的实施的，得4分； （3）总体方案完全满足项目需求的，能确保项目的实施的，得2分； （4）总体方案有1项不满足采购需求的，得1分； （5）总体方案有2项或以上不满足采购需求的或无相关内容的不得分。 |
| 2 | 保安服务方案 | 10分 | 1、投标人能提供根据本项目采购需求中“三、各专业服务内容及要求”中“（二）保安服务的内容及要求”相关内容（星号条款除外）编制保安服务方案，提供方案得2分，无提供的此项和第2项及第3项不得分。 2、根据投标人提供的上述保安服务方案进行评审：内容包括①安全防范制度、车辆及人员管理；②设施及秩序维护；③应急情况处置，提供的方案包含上述3小项内容要求的，得2分，无完整提供，此项及第3项不得分。 3、根据上述第1项及第2项的保安服务方案（①安全防范制度、车辆及人员管理；②设施及秩序维护；③应急情况处置）3项内容情况进行评审： （1）保安服务方案完全满足且上述3项内容优于项目需求的，方案详细有利于项目的实施的，得6分； （2）保安服务方案完全满足且上述1项或以上内容优于项目需求的，方案能确保项目的实施的，得4分； （3）保安服务方案完全满足项目需求的，能确保项目的实施的，得2分； （4）保安服务方案有1项不满足采购需求的，得1分； （5）保安服务方案有2项或以上不满足采购需求的或无相关内容的不得分。 |
| 3 | 保洁服务方案 | 10分 | 1、投标人能提供根据本项目采购需求中“三、各专业服务内容及要求”中“（三）保洁服务内容及要求”相关内容（星号条款除外）编制保洁服务方案，提供方案得2分，无提供的此项和第2项及第3项不得分。 2、根据投标人提供的上述保洁服务方案进行评审：内容包括①保洁工作流程；②服务质量控制制度；③特殊情况清洁措施，提供的方案包含上述3小项内容要求的，得2分，无完整提供，此项及第3项不得分。 3、根据上述第1项及第2项的保洁服务方案（①保洁工作流程；②服务质量控制制度；③特殊情况清洁措施）3项内容情况进行评审： （1）保洁服务方案完全满足且上述3项内容优于项目需求的，方案详细有利于项目的实施的，得6分； （2）保洁服务方案完全满足且上述1项或以上内容优于项目需求的，方案能确保项目的实施的，得4分； （3）保洁服务方案完全满足项目需求的，能确保项目的实施的，得2分； （4）保洁服务方案有1项不满足采购需求的，得1分； （5）保洁服务方案有2项或以上不满足采购需求的或无相关内容的不得分。 |
| 4 | 绿化服务方案 | 10分 | 1、投标人能提供根据本项目采购需求中“三、各专业服务内容及要求”中“（四）绿化服务内容及要求”相关内容（星号条款除外）编制绿化服务方案，提供方案得2分，无提供的此项和第2项及第3项不得分。 2、根据投标人提供的上述绿化服务方案进行评审：内容包括①绿化工作流程；②服务质量控制制度；③病虫害防治措施，提供的方案包含上述3小项内容要求的，得2分，无完整提供，此项及第3项不得分。 3、根据上述第1项及第2项的绿化服务方案（①绿化工作流程；②服务质量控制制度；③病虫害防治措施）3项内容情况进行评审： （1）绿化服务方案完全满足且上述3项内容优于项目需求的，方案详细有利于项目的实施的，得6分； （2）绿化服务方案完全满足且上述1项或以上内容优于项目需求的，方案能确保项目的实施的，得4分； （3）绿化服务方案完全满足项目需求的，能确保项目的实施的，得2分； （4）绿化服务方案有1项不满足采购需求的，得1分； （5）绿化服务方案有2项或以上不满足采购需求的或无相关内容的不得分。 |
| 5 | 工程服务方案 | 10分 | 1、投标人能提供根据本项目采购需求中“三、各专业服务内容及要求”中“（五）工程服务内容及要求”相关内容（星号条款除外）编制工程服务方案，提供方案得2分，无提供的此项和第2项及第3项不得分。 2、根据投标人提供的上述工程服务方案进行评审：内容包括①设备设施维保流程；②巡检值班制度；③日志档案管理；④应急维修方案，提供的方案包含上述4小项内容要求的，得2分，无完整提供此项及工程服务方案2不得。 3、根据上述第1项及第2项的工程服务方案（①设备设施维保流程；②巡检值班制度；③日志档案管理；④应急维修方案）4项内容情况进行评审： （1）工程服务方案完全满足且上述4项内容优于项目需求的，方案详细有利于项目的实施的，得6分； （2）工程服务方案完全满足且上述1项或以上内容优于项目需求的，方案能确保项目的实施的，得4分； （3）工程服务方案完全满足项目需求的，能确保项目的实施的，得2分； （4）工程服务方案有1项不满足采购需求的，得1分； （5）工程服务方案有2项或以上不满足采购需求的或无相关内容的不得分。 |
| 6 | 会务服务方案 | 10分 | 1、投标人能提供根据本项目采购需求中“三、各专业服务内容及要求”中“（六）会务服务内容及要求”相关内容（星号条款除外）编制会务服务方案，提供方案得2分，无提供的此项和第2项及第3项不得分。 2、根据投标人提供的上述会务服务方案进行评审：内容包括①场地设施布置要求；②会务服务流程；③场地卫生管理，提供的方案包含上述3小项内容要求的，得2分，无完整提供此项及第3项不得分。 3、根据上述第1项及第2项的会务服务方案（①场地设施布置要求；②会务服务流程；③场地卫生管理）3项内容情况进行评审： （1）会务服务方案完全满足且上述3项内容优于项目需求的，方案详细有利于项目的实施的，得6分； （2）会务服务方案完全满足且上述1项或以上内容优于项目需求的，方案能确保项目的实施的，得4分； （3）会务服务方案完全满足项目需求的，能确保项目的实施的，得2分； （4）会务服务方案有1项不满足采购需求的，得1分； （5）会务服务方案有2项或以上不满足采购需求的或无相关内容的不得分。 |
| 小计 |  | 60分 |  |

- 附表4 商务响应性评审表

项目名称：广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目

项目编号：GZCQC2501FG04017                                     日期：   年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩情况 | 10分 | 投标人2022年1月1日以来（以合同签定时间为准）承担过的同类物业管理服务项目业绩，每提供一项业绩得2分，本项最高得10分。 注：提供合同关键页复印件（须体现项目名称、项目内容或清单、双方签字盖章页），证明材料提供不齐全或无法认定的不得分，同一业主续签的不重复计分。 |
| 2 | 客户评价 | 4分 | 投标人提供上述被核定为有效的业绩中业主单位出具的履约评价，评价内容为：好评、优秀或相当于类似评价，每1份得1分，最高4分。 注：须提供加盖用户单位（甲方）印章的履约评价证明文件复印件，履约评价的用户单位（甲方）盖章与同类业绩合同的用户单位（甲方）盖章须一致（如单位变更名称，需提交相关证明文件），无用户单位（甲方）盖章的不得分。 |
| 3 | 拟投入人员情况 | 12分 | 1、投标人承诺，投入服务人员不少于42人，提供承诺函得2分，无不得分。 注：须提供承诺函，格式自拟。 2、项目经理情况： （1）项目经理具有中级或以上工程师职称证书的，得2分，无不得分； （2）项目经理具有5年或以上物业管理工作经验的，得2分，无不得分。 3、保安主管情况： （1）具备二级/技师（原保安师）或以上保安员职业资格证书（技能等级证书）的，得2分，无不得分； （2）持有建（构）筑物消防员职业资格证或消防设施操作员证的，得2分，无不得分； 4、工程主管情况： 具备电气工程类中级（或以上）工程师职称证书的，得2分，无不得分。 注：①须提供上述人员相关证书材料复印件或网页查询截图（显示查询链接），同时提供投标截止时间前在投标单位近6个月内任意1个月购买的社保证明材料或税单或有效的劳动合同扫描件，未提供或证明材料不齐全的不得分。 ②工作经验须提供合同或工作履历表或其他相关证明材料。 |
| 4 | 企业认证 | 4分 | 投标人具有以下证书的： 1、具有有效期内的质量管理体系认证证书，得1分； 2、具有有效期内的环境管理体系认证证书，得1分； 3、具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 4、具有有效期内的物业服务体系认证证书，得1分。 注：1.提供认证证书复印件； 2.提供打印网站公布的链接信息资料（网址以http://www.cnca.gov.cn/网站公布为准，（投标人可通过网站首页中“办事大厅－认证认可业务信息统一查询”进行查询打印）。 同时提供上述认证证书复印件和附上网站公布的链接信息资料（均需加盖投标人单位公章），否则为0分。公开信息中无法查询或与公开信息不一致的，投标人必须提供发证机构出具的证明函。新成立的公司因实施运行不满3个月无法办理认证证书的，投标人须提供承诺函，可对应得分。 |
| 小计 |  | 30分 |  |

- 附表5 价格响应性评审表

项目名称：广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目

项目编号：GZCQC2501FG04017                                  日期：   年  月  日

| 有效投标人 序号及简称 | 评审分项 |  | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 评标基准价 |  |
|  | 经评审的投标报价 | 基准价=取通过资格、符合性评审经过评标委员会修正及价格扣除后的所有投标人中最低的投标价格 | 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分权重×100 |

# 第五章 合同（样本）

合同编号：

广东省消防救援总队机关

2025年物业管理服务项目

合

同

书

甲方：广东省消防救援总队

乙方：

2025年6月

注：以下合同仅供参考，具体内容以双方按照招标文件、投标文件及相关法律政策规定所签订的合同为准。

甲方： 广东省消防救援总队

地址：

联系人：

电话：

乙方：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，及广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目采购结果，就乙方为甲方广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目提供物业管理服务事宜，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、　物业项目基本情况：

（一）物业项目名称：广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目  ；

（二）物业项目类型：                                                      ；

（三）该项目服务面积(平方米）：                                           ；

（四）项目位置：                                                         ；

（五）项目服务范围：                                                    。

（六）总体服务内容：

1、广东省消防救援总队本部：营区安全保卫、设施设备管理（多联中央空调、挂式空调日常检测和监控系统维保、器材及设备维修）、绿化维护、绿植盆栽租赁、床上用品换洗、会务服务、卫生保洁服务（每年一次外墙清洗，定期管道疏通和管道堵塞疏通，每年至少两次化粪池、集水井清理和营区定期每月两次消毒杀虫防疫等）。

2、训练与战勤保障支队：设施设备管理（含器材维修、设备维修、家具维修及模拟训练设施维护保养）、卫勤服务（所需药品和医疗器械等由乙方按照实际需求向甲方提出，甲方负责采购）、床上用品换洗（综合楼客房床单被套更换清洗）、卫生保洁服务（只包括支队综合楼内全部区域、体能训练馆公共区域），以及针对附属综合楼的临时保障服务。

3、广东机动专业支队（机动支队）：设施设备管理（楼内水电、器材、设备、家具等管理维修）、绿化维护（办公楼一到五楼绿植、围墙内各区域地面植被树木、足球场内草皮养护病虫害防治）、卫生保洁服务（只包括综合楼、体能馆、训练塔、战保车库及营区内其它公共区域日常保洁）。

二、项目服务的费用

（一）合同金额为（大写）：人民币         元（¥        元）。

合同金额已包含税费、物业管理服务人员的工资、社保福利费等各项乙方履行本合同所需的一切相关费用，除双方另有约定外，甲方无需向乙方支付除合同明确约定的金额之外的其他费用。

（二）服务期限：该项目总服务期为三年，合同一年一签。本次合同服务期为12个月，自2025年   月    日起至2026年   月    日止。每一年合同服务期满后，经甲方考核合格可以续签下一年。

（三）付款方式

1、日常管理服务费支付办法：服务费按季度支付，乙方须在每季度底开具等额合法有效的增值税发票并交甲方，甲方在次月15日前（如遇节假日顺延至第一个工作日）向乙方支付上季度服务费。如乙方提供的服务不足一个季度时按月计算服务费，不足一个月时按日计算服务费。

2、临时管理服务费支付办法：临时保障服务费用由甲方与乙方签署补充协议确定，年度费用总额不得超过本采购项目下签署的年度合同总金额的10%。

3、乙方指定收款账户信息如下：

开户名称：

开户行：

银行账号：

- 乙方向甲方提出支付申请的同时应向甲方开具等额合法有效的增值税发票，如乙方未能按时提交等额合法有效发票或发票信息有误，甲方有权拒绝付款，不视为甲方违约，且乙方仍需按本合同约定履行各项义务。

- 乙方对其向甲方提供的收款银行账户信息的真实性、合法性、有效性、准确性、完整性负责。乙方需变更其银行账户的，应当提前3日以书面方式通知甲方。如因乙方提供的银行账户原因（包括但不限于账号错误、被注销、被冻结等）或乙方不适当、不及时通知甲方，导致费用的支付发生任何不利后果的，由乙方承担全部责任。

（四）项目履约保证金

1、递交说明：

（1）时间：乙方应在合同签订生效后 10 个工作日内；

（2）方式：委托银行向甲方开具的履约保函作为履约保证金；

（3）金额：履约保证金额为合同总金额的5%。

2、退还说明：

（1）时间、方式和条件：履约保证金在合同有效期满后15个工作日内由甲方无息退还。

（2）不予退还的情形：下列任何一种情况发生时，甲方有权不予退还履约保证金：①有明显证据证明乙方未履行本合同约定或者年度考核不合格的；②乙方有明显过错（如未尽到管理义务出现设施设备损坏、重大安全事故等）致甲方造成损失的。

三、物业各人员配置及素质要求

（一）服务人数配置要求（不低于下列要求）

| 序号 | 服务区域 | 岗位名称 | 最低人员配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总队机关本部 | 项目经理 | 1 |
| 2 |  | 综合文员 | 1 |
| 3 |  | 会务服务 | 2 |
| 4 |  | 保安主管 | 1 |
| 5 |  | 保安员 | 4 |
| 6 |  | 工程主管 | 1 |
| 7 |  | 工程维修 | 3 |
| 8 |  | 保洁主管 | 1 |
| 9 |  | 保洁员 | 6 |
| 10 |  | 理发员 | 1 |
| 11 |  | 绿化工 | 1 |
| 12 | 训保支队 | 项目主管 | 1 |
| 13 |  | 工程维修 | 2 |
| 14 |  | 消防控制室操作员兼保安员 | 3 |
| 15 |  | 卫勤服务 | 1 |
| 16 |  | 模拟训练设施维护保养员 | 1 |
| 17 |  | 保洁员 | 3 |
| 18 | 广东机动专业支队 | 项目主管 | 1 |
| 19 |  | 工程维修 | 2 |
| 20 |  | 保洁员 | 4 |
| 21 |  | 绿化工 | 1 |
| 合计 |  |  | 41 |

（二）主要物业管理服务人员素质要求

| 序号 | 岗位名称 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 项目经理 （驻总队机关本部） | 身体健康，五官端正，气质优良，政历清楚， 具有较强协调能力和决策能力，责任心强， 综合素质较高。设有项目经理一人，年龄要求50周岁以下，具有5年或以上物业管理工作经验，中共党员优先。 | 项目经理需具有本科或以上学历，具备人社部门颁发的中级或以上工程师职称证书。 |
| 2. | 综合文员 （驻总队机关本部） | 要求大专或以上学历，年龄 35 周岁以下，具有一年或以上办公室行政等服务经验，负责项目的行政、财务、人员招聘、品质管控等工作。 | 要求大专或以上学历，具备一年或以上办公室行政等服务经验。 |
| 3. | 项目主管 （驻训保支队及广东机动专业支队） | 身体健康，五官端正，气质优良，政历清楚， 具有较强协调能力和决策能力，责任心强， 综合素质较高。分别设有项目主管各一人，年龄要求 40 周岁以下，物业管理工作经验丰富。 | 项目主管需具备中级或以上职称证书、熟悉物业管理法律法规。 |
| 4. | 保安人员 （驻总队机关本部） | 要求经培训合格持证上岗，年龄 18—40周岁之间，要求初中或以上文化程度（含高职）。身体健康，体貌端正，形象气质佳，思路清晰，没有犯罪记录。知法、懂法、守法，严格遵守保安从业规范，遵守安全管理规定。设保安主管 1人，4 名保安员（含调休），保安员实行总队本部门岗 24 小时三班轮换制度。 | 保安主管需具备高中（中专）或以上学历、具备人社部门颁发的二级/技师（原保安师）或以上保安员职业资格证书（技能等级证书）、持有建（构）筑物消防员职业资格证或消防设施操作员证。 |
| 5. | 消防控制室操作员兼保安员（驻训保支队） | 负责训保支队综合楼消防控制室的相关工作。要求经培训合格持证上岗，年龄 18—40周岁之间，要求初中或以上文化程度（含高职）。身体健康，体貌端正，形象气质佳，思路清晰，没有犯罪记录。知法、懂法、守法，严格遵守保安从业规范，遵守安全管理规定。 3名保安员（含调休），保安员实行综合楼 24 小时三班轮换制度。 | 3名保安员具备保安员证，同时持有建（构）筑物消防员职业资格证或消防设施操作员证。 |
| 6. | 卫勤人员 （驻训保支队） | 负责支队人员基础病状治疗及培训学员训练突发状况的治疗，身体健康，无不良习惯， 政历清楚，品格良好。 | / |
| 7. | 模拟训练设施维护保养员 （驻训保支队） | 负责支队真火模拟训练设施的维修保养使用，训练车辆、器材的管理，训练设施的维保等，身体健康，无不良习惯，政历清楚，品格良好。 | / |
| 8. | 日常保洁人员 | 年龄 55 周岁或以下，初中或以上文化程度。身体健康，五官端正，反应灵敏，无不良习惯。政历清楚，品格良好，工作勤劳敬业、热情有礼。设保洁主管 1 人，保洁主管需具备丰富保洁经验，组织能力强。 | 保洁主管需具备高中（中专）或以上学历、具有 3 年或以上物业保洁管理工作经验。 |
| 9. | 绿化养护人员（驻总队机关本部及广东机动专业支队） | 有室内外绿化保养经验。初中或以上文化程度，年龄 55 周岁或以下，政历清楚，身体健康，五官端正，反应灵敏，无不良习惯。 | 有室内外绿化保养经验。绿化养护人员中至少1名具有园林绿化相关专业技术职业证书。 |
| 10. | 工程维修人员 | 大专或以上学历，年龄50周岁或以下，有3年或以上相关工作经验，熟练掌握应聘岗位的操作技能。 驻总队机关本部： 所有人员必须持特种作业操作证（准操项目为低压电工作业）上岗，其中持特种作业操作证（准操项目为高压电工作业）的不少于1人，持特种作业操作证（准操项目为制冷与空调设备安装修理作业）的不少于1人，持特种设备作业人员证（项目为电梯维修，即 T 证）不少于1人。 设工程主管 1 人，工程主管需具备丰富工程维修经验，组织能力强。 驻训保支队及广东机动专业支队： 各配备不少于1人持特种作业操作证（准操项目为高压电工作业）的。 | 工程主管需具备人社部门颁发的电气工程类中级（或以上）工程师职称证书。 |
| 11. | 会务服务人员（驻总队机关本部） | 须具备大专（或以上）学历，要求女性，举止大方、容貌姣好；年龄 35周岁或以下。具有 1年或以上会务保障及前台工作经验。身体健康、五官端正、仪态端庄、举止大方。 | 具备大专（或以上）学历，具有 1年或以上会务保障及前台工作经验。 |
| 12. | 理发员 （驻总队机关本部） | 须具备中专（或以上）学历，举止大方、容貌端正；具备扎实的美发技能，包括发型设计、修剪、染发、烫发等。 有3年以上美发工作经验，熟悉美发行业的工作流程和操作规范。 | 具备理发专业培训机构出具的培训证书。 |

1、乙方须承诺中标后按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定发放工资，服务人员工资不得低于广州市企业职工最低工资标准（工资不含按国家规定乙方必须支付的社会保险及其他应付费用）。（须提供承诺函，格式自拟）。

2、乙方须承诺中标后按照《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定，支付国家规定必须购买的社会保险费用和缴存住房公积金。（须提供承诺函，格式自拟）。

3、乙方拟派人员必须满足甲方要求，合同期限内后不得随意更换、调配，要保持人员的稳定性，如需更换，需经报甲方同意后才能更换调配。

（三）物业管理总体目标

| 序号 | 指标名称 | 服务指标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 清洁、保洁率 | 95% | 指定清洁工进行保洁工作，实行巡查制度，建档记录，以确保辖区内垃圾日产日清，空气清新，设施完好、环境无污染。 |
| 2. | 失窃率 | 0% | 实行二十四小时保安巡查制度，落实值班和保安岗位职责，明确责任区域，并重点布防，以确保辖区安全。 |
| 3. | 违章发生率 | 1%以下 |  |
| 4. | 事件处理率 | 100% | 服务期内所有事件必须妥善处理完毕，不得无故拖延、烂尾。 |
| 5. | 客户有效投诉率 | 1%以下 | 建立巡视制度、跟踪管理，及时发现及时处理并加强宣传工作，取得需求方的理解，杜绝违章事件发生，建立回访记录。 |
| 6. | 管理人员专业培训合格率 | 100% | 建立培训考核制度，对员工分别进行入职、上岗和专业培训，并予考核，对特种作业人员，进行外送培训考核，监督上岗证有效期、确保培训合格率达100%，以保障员工的素质。 |
| 7. | 需求方员工满意率 | 90% | 定期就委托的服务内容向需求方员工发放调查问卷，及时收集对投标方的意见，确保物业服务中心的物业管理服务质量满足需求方的要求。 |
| 8. | 员工着装 | 100% | 所有员工按照相关规定统一着工作装。 |

三、各专业服务内容及要求

（一）物业服务中心总体服务内容

1、负责组织协调本项目综合物业服务日常的开展，监督所提供的各项服务符合品质标准要求，对接并响应甲方代表提出的各项服务需求，统筹配合做好各种甲方的专项突发任务，做好各类突发事件的预防及应急管理工作，保障为甲方提供全方位、高效、安全、满意的团队服务。

2、根据本项目的管理特点，要求乙方尽可能地利用信息化技术手段降低服务成本，提升服务品质，为本项目投入诸如物资智能管理系统、访客信息管理系统、能耗检测统计系统、考勤信息管理软件、安保巡更管理软件、维修调度系统等方面的信息化管理系统。各乙方应在投标文件中阐述拟投入的信息化技术使用的总体设计，或是与之相关的软件开发的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术路线等，提供针对本项目的物业管理信息化技术应用方案。

3、乙方应全力推行质量管理和质量标准体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、物业服务认证体系、资产管理体系认证等不断优化本项目物业管理，创物业标准化、体系化优质服务。

4、乙方应严格按照招标要求与合同约定内容提供高质量的服务，对可能出现的信用风险进行防范与控制，服务全过程应规范化、程序化和制度化。

5、乙方应以风险为导向，通过优化服务管理流程提高管理效率，保障项目运行所采取管理措施的合规、合法、合理。建立、实施评价和改进规范管理体系，从而达到对风险有效的应对和管控。

6、乙方应保持服务质量的持续改进，有完善的员工培训和实施计划。培训的质量决定管理服务的质量，乙方应强调培训过程的规范性、有效性和持续改进情况。

7、乙方应对服务过程进行标准化建设，形成相应的工作标准与管理标准，能够把物业服务全过程的各个要素和环节组织起来，使各项服务工作达到规范化、科学化、程序化，建立起物业管理服务的最佳秩序，保障服务管理的卫生与安全。

8、乙方应当为员工营造良好的劳动环境和条件，在服务过程中实践对员工的尊重，加强员工的忠诚度，保障所有员工的职业健康与权益。

9、乙方应当结合为本项目投入的信息化管理系统，提高 IT 服务和支持的可用性、可靠性和安全性，为甲方提供高质量的服务，降低甲方的管理成本和风险。

10、乙方在甲方单位工作的所有员工，必须按照乙方单位员工服装管理规定着统一的工作装。

11、乙方应当在甲方单位设定办公场所（甲方提供约20平米的办公场地，乙方需自备办公家具及办公设备），结合本项目日常工作内容，进行全流程登记记录，为甲方提供管理所需的相关资料。

12、乙方应当定期对所有员工开展内部专业培训。根据甲方的日常管理工作需求和要求，结合行业标准开展针对性的专业技能培训。

13、乙方应当根据甲方要求，为清洁、绿化、工程、安保等员工，配备专业的工具器械，所涉及的费用均由乙方负责。

14、乙方应当根据甲方要求，设置24小时值班岗位，项目经理、保安人员、工程维修人员必须要做到24小时值班在位，乙方应为值班人员在甲方单位附近租赁居住场所，便于值班。

15、乙方须提供《保安服务许可证》（提供证书复印件）或在签订合同前按《保安服务管理条例》的要求到公安机关备案。

16、保密和思想政治教育：

（1）乙方应建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

（2）根据甲方要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向甲方报备。

（3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

（4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告甲方，并采取必要补救措施。

17、其他服务要求

（1）物业管理质量指标要求参照《广州市写字楼物业管理服务等级标准》一级标准。

（2）本采购项目，乙方拟派本项目服务人员只向广东省消防救援总队机关、训练与战勤保障支队、广东机动专业支队提供物业管理服务，所有物业管理服务项目未经采购方同意，不能分包或转包。

（3）如乙方出现重大管理失误或严重造成后果的，甲方有权解除物业管理合同，并由乙方赔偿相应的损失。

（4）因乙方管理不到位造成甲方服务范围内物品丢失损失负有完全赔偿责任。

（5）加强与电力供应部门协调，及时掌握办公大楼内部电力供应情况，如遇电力供应保障问题及时向甲方汇报；做好电力部门派送供电车的协调和管理工作以及自备发电机的准备工作，确保异常情况下自发电的电力保障。

（6）应建立各类突发事件应急处理预案，制定诸如恶劣天气情况、公共卫生事件、高(低)压配电柜、控制柜、变压器、发电机(停、送电)、配电房、电梯系统、制冷系统、给排水系统、污水处理设备、弱电智能化系统、监控系统等特殊情况和设施设备、系统的应急维护处理方案，并经模拟演练切实可行。做好应急状态下的各项相关后勤保障工作，应切实起到应急应变作用，做到随叫随到，快速反应，保障到位，为应急响应各项工作顺利开展提供有力保障。

（7）及时做好全年365天应急管理、消防救援行动、安全生产事故救援、自然灾害指挥救援处置和安保等值班值守备勤服务保障工作。甲方委托乙方完成如下后勤保障服务工作，主要内容包括：1）配合甲方做好相关会议会务工作。2）配合甲方做好应急管理、消防救援行动和自然灾害救援应对备勤与其他后勤保障工作。

（8）做好训保支队的日常卫勤服务工作；积极配合卫生部门和甲方做好辖区内的健康检查和传染病的预防工作；如遇训练学员受伤等意外事件，卫勤人员须迅速对学员进行包扎，并有专业的急救知识；检查和督促学员做好有关卫生的保健工作；保管和使用好卫生工具，添置必要的常用药品，并严格管理，以防变质。添置必需的医疗器械和设备，并定期消毒医疗器械；健全药品账册，做好药品入账、出账、存放保管工作。

（9）做好甲方营区内的夜间巡查工作，每日2次。

（10）乙方严格按照甲方制定的节能减排方案执行，并根据项目实际情况提出节能减排合理化建议。

（11）做好甲方交办的其他工作。如遇不可预见性服务情况，该服务未列入明细服务范畴内，但又属于乙方应该执行的常规服务项目，应酌情按照委托单位要求落实。

（12）制定服务方案及工作制度：主要包括：保安服务方案、保洁服务方案、绿化服务方案、工程服务方案、会务服务方案等。

（二）保安服务的内容及要求

1、保安服务内容

保安主管需具有相应的安全技术防范能力、安全风险评估能力、保安项目管理能力、保安应急处置能力，能够胜任日常对安保人员的培训工作。能够对安全风险评估流程、安全风险评估报告进行编制，针对保安项目规划、保安项目实施，突发事件处置准备、突发事件处置实施等具备丰富的经验，精通《保安服务管理条例》，对营区大院的安全保卫工作总体负责。负责做好总队机关本部的安全防范工作、做好停车场的管理工作，维护停车场的公共秩序，指挥车辆按照停车位停放，来访人员指引服务。安全保卫、消防安全巡检管理服务：合理配置秩序维护人员，并给保安人员配穿春夏秋冬统一的保安服并配置手电筒、对讲机、警棍、雨衣、水鞋等必要的保安器械和劳保用品。做好办公大楼及辖区内的公共区域秩序维护工作。管辖区域实行24小时监控、巡查。出现突发事件时，马上报告上级以及有关领导，及时到达现场处理。外来人员和大件物品出入要按规定办理审批手续。

门岗要求：

（1）每日22:00-6:00，保安人员分上半夜、下半夜各巡查一次。

（2）对上、下班员工、车辆进行例行检查，需有部门经理签名的放行条方可携带物品外出。

（3）正常情况下跨立姿势站立于大门外侧；警觉留意周围情况，主动帮助来访人员做力所能及的事。

（4）对前来办事人员礼貌接待；指引人员进出；对进出大楼的外来人员礼貌询问，杜绝无关人员出入大楼。

（5）以标准的交通手势指挥前来的车辆到停车场停放。

（6）禁止看书、看报、玩手机等一切与工作无关的事情。

（7）当班期间不准擅自离开岗位，对持有大件物品的人员上前有礼询问和检查，有必要时可扣留其物品待了解清楚后方可放行。

（8）出现人为损坏的各种公共设施（如桌椅、花盘等）照价赔偿。

（9）节假日期间除严格遵守以上规定以外，还需负责来访、施工、送货人员的登记。

（10）具备初级消防设施操作员（国家职业资格五级）以上证件。

2、保安服务的服务标准

(1) 无因管理疏忽造成的治安案件，无因管理疏忽造成的恶意破坏事件；无因管理疏忽造成的火灾事故，火灾发生率0；违章处理率100%；服务及时率99%以上；消防设施完好率100%；治安案件报告甲方及时率 100%。

(2) 确保道路交通、停车秩序良好，无因管理不当造成停车混乱。

(3) 严防盗抢事件发生。

(4) 有明确的管理制度、岗位职责和各类人员职责。建立一支训练有素的保安队伍，做到定岗、定位、定人，二十四小时岗不离人。在管理范围内实行交叉网络式巡逻，执行“五查”，（查岗位人员、查岗位纪律、查安全隐患、查消防隐患、查可疑人员出入），做到防患于未然。

(5) 日常工作要求：

A. 服务热情，礼貌用语。

B. 保安员巡逻时做到：巡逻时不得乘坐电梯；多与甲方沟通，多听甲方单位工作人员意见及时了解办公室治安情况；巡逻记录应真实，不得弄虚作假；巡逻时注意调节对讲机声音，不得影响甲方单位正常工作。

C. 24 小时监控主要出入口、通道，努力确保治安安全。

D. 按甲方要求定时开、关灯；定时开、停电梯；定时开、关门使工作人员下班后无人区域成封闭区。

E. 刮风下雨时协助关好各楼层外围门窗，加强巡查。

F. 发生治安案件及时处理，并向甲方报告。如上班时间发案或重大治安、失窃案件要立即报告；较小的治安案件上班后报告；不得瞒报。

G. 做好办公大楼范围内车辆疏导，引导车辆按顺序进出，保持车道畅通，无碰撞，禁止乱停放（楼梯口严禁停车，防止阻塞消防通道）。2 分钟内到达车辆阻塞现场，设法在5分钟内恢复通畅。

H. 规范车辆停放管理，保护停车场的各项设施，做好停车场车辆的安全防范工作。

I. 定期检查消防设施，保证消防设施处于完好备用状态；同时实时监控消防控制室的设备，确保其正常运行，并在必要时迅速反应；日常做好消防设施运行、维护、检测等记录，定期向相关部门或负责人报告消防安全情况。

J. 熟练掌握火灾报警系统的操作方法，实时监控系统运行状态，在处理消防系统故障期间，保安员定时到系统故障地点巡查，防止在维护期间发生事故。

K. 接到消防中心报警，保安员应3分钟内到达烟感警铃报警点核实情况，如属火警迅速组织扑救和疏散。

L. 熟悉突发事件应急处理预案。保安队兼负消防、安全应急分队职责，任何时间、地点出现突发事件，应急分队保证3分钟内赶到现场，采取积极措施及时处理，并及时上报或请公安部门协助。

M. 制订可行的消防安全应急处理预案，配合甲方及时处理突发事件。乙方应当将制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送应急管理局备案，取得应急管理局颁发的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》。

（三）保洁服务内容及要求

1、日常保洁服务的要求

（1）日常清洁服务：设置专职清洁人员，实行标准化清扫保洁，对辖区内的办公场所、公共区域、住宿区域（仅限训保支队综合楼）、车场、园林绿化带进行清扫、保洁，垃圾日产日清，对垃圾进行清运。

（2）周期及特殊保洁服务要求：使用先进的机械及方法做好辖区内公共区域周期保洁及大楼各类装修材质的保洁护理。

保洁标准内容：

| 保洁部位 | 保洁标准 |
| --- | --- |
| 卫生间 | 1、 马桶、便斗内外目视无污痕，洁净光亮； 2、 马桶水箱、马桶基座及便斗外侧，用纸巾抹拭，纸巾基本不被污染； 3、 墙面瓷砖目视洁净光亮，用纸巾抹拭 50 厘米，纸巾基本不被污染； 4、 镜面目视洁净光亮，无污痕、水迹； 5、 台盆目视洁净光亮、无污痕； 6、 台面用纸巾抹拭，纸巾基本不被污染； 7、 水槽目视无积水、无污痕； 8、 水龙头、马桶、便斗冲水开关等镀铬件目视洁净光亮，无水痕、污痕、划痕； 9、台盆下水管、台盆支架目视无灰尘、污痕； 10、地面瓷砖目视光洁、无污迹、积水； 11、顶棚目视干净无污痕； 12、门、窗目视洁净无灰尘、污痕；窗框、防火窗内侧用纸巾抹拭 50 厘米，纸巾基本不被污染； 13、隔离板及冒头用纸巾抹拭50厘米， 纸巾基本不被污染； 14、墙面开关、照明灯、排气扇目视无灰尘、污痕； 15、无异味； 16、纸巾、洗手液保持充足，每周检查芳香剂的用量，用完随即更换； 17、洗厕刷保持整洁干净； 17、洗手间保持干爽、整洁、芳香，地面、洗手台、坐厕区域无水迹，无臭味，洗手液摆放整齐。 |
| 公共区域 | 1、视光亮、洁净，无垃圾、杂物，水迹、角落无灰尘； 2、目视角落无蜘蛛网；天花板、墙面目视无灰尘、污痕； 3、墙面目视洁净光亮，用纸巾抹拭 50 厘米，纸巾基本不被污染； 4、烟缸部分目视无明显痰迹，烟缸内烟蒂不得超过 3 只； 5、垃圾筒部分垃圾、杂物不超过 2/3，内部无异味； |
| 垃圾处理 | 1、外部目视无灰尘、油渍等污痕； 2、按照规定加盖并装设垃圾袋，袋内垃圾不得超过三分之二； 3、附近地面、墙面无油渍，污迹； 4、垃圾房外无异味。 |
| 垃圾分类回 收 | 1、垃圾回收应分类回收； 2、一般垃圾：按照生活垃圾的处理流程，交由街道环卫局处理，每天做好记录； 3、可回收垃圾：收集并严格分类，放入可回收垃圾桶，交由街道环卫局处理，每天做好记录； 4、 危险废弃品：收集并统一堆放在危险废弃仓，交由有资质的公司进行处理； 5、办公耗材：纸类耗材和硒鼓交由有资质的公司进行处理。 |

2、服务内容及工作质量要求

（1）按工作程序对办公楼范围内的场所进行每日定时清扫和不定时（特殊情况需要时）的清扫保洁，做到按制定的标准全方位保洁， 做到按标准定人定点定时管理、巡查、监督。

（2）每天至少一次对所有公共区域定期清洁、疏通、检查， 保证其畅通洁净等。

（3）每天对服务范围内各楼层所包含的公共通道（电梯间、走火梯）、走道、走廊、步 梯、通道、窗台等位置进行卫生保洁工作。室内清洁在甲方办公时间进行（特殊情况除外），每天两次。办公楼的会议室、接待室每次使用后要及时进行全面保洁。

（4）每天应对厕所地面、大小便器、洗手池、台面、墙面、镜面等位置进行卫生保洁工作，保持蹲厕、小便池、洗手盆干净、无黄斑、无污渍、无异味。每天对洗手间易耗品进行及时补充。

（5）每月至少一次对公共区域（通道、步梯、走廊、大堂、会议室等）的天花及灯管、灯罩进行清洁，保持灯管、灯罩和天花等设施干净卫生，达到无积尘无蜘蛛网等标准。

（6）乙方应维持房屋立面、公共楼梯、大楼内广场、道路、通道整洁，无堆放杂物现象。公告、通知不得随意张贴，禁止乱涂乱画。

（7）乙方应负责垃圾的收集、分类和监管清运公司定期清理垃圾箱，做到垃圾日清。

（8）总队指挥中心值班人员休息室 5 张床上用品每月清洗、整理、更换；训保支队综合楼客房床单被套更换清洗、干洗房维护使用全部由乙方负责。

（9）乙方须每年一次对总队机关本部办公楼进行外墙清洗（含建筑物内外玻璃幕墙清洁），费用已包含在本次算中，甲方不再另行支付费用。如乙方不具备相关资质，经甲方书面同意，可由乙方外包给专业公司进行清洁，外包费用由乙方负责。外包单位应具备相关专业资质，操作须符合国家相关安全规范，如发生安全责任事故，全部责任由乙方承担。

（10）总队机关本部每年至少进行两次化粪池、集水井清理。管道定期疏通清理，不允许出现堵塞、无法用的情况。

（11）乙方须负责对总队机关本部进行每月至少一次“除四害 ”、每年至少一次灭白蚁等消毒杀虫防。

（12）乙方负责清洁、保洁作业过程中损耗的清洁物料用品的费用，所采用的清洁物料用品应符合国家环保要求、经过有关部门检测的合格产品，保证质量。

（四）绿化服务内容及要求

1、物业服务的内容负责公共绿化浇水、施肥、修剪、除虫、整型、补植等养护、管理服务，保持无病虫、无黄叶、无脏物、造型优美，创造优美、舒适的工作环境。乙方须负责总队机关本部营区内的绿化养护，其中包括绿植盆栽租赁摆放更换（绿植租摆费用已包含在预算中）。

2、服务内容及工作质量要求

（1）草坪、地被植物管养

1）生长态势

生长态势良好，生长量达到该草种该规格的平均年生长量；叶色青绿，无枯黄叶。

2）修剪

考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐。

3）灌溉、施肥

根据草坪植物的生长需要进行淋水和施肥，在每年秋、冬季雨水缺少的季节，加强淋水，每天的淋水量不低于该草种该规格的蒸腾量。结合淋水适当追肥，以保证草坪植物在秋、冬季保持青绿。肥料的施用要适量、均匀，防止过量或不均匀引起肥伤。

4）除杂草

经常除杂草，使纯草坪和混合草坪目的草种纯度达标，新栽植的绿地要求半年内达到要求。

5）填平坑洼

及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整美观。

6）病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。

（2）灌木和花卉管养

1）生长态势

生长态势良好，生长量达到该种类该规格的平均年生长量；萌蘖及枝叶生长正常，叶色较鲜艳，无枯枝残叶，植株基本整齐，花卉适时开花，花坛轮廓完美，列残缺，绿篱无断层。

2）修剪

考虑每种植物的生长发育特点，既造型美观又能适时开花，花灌木和草本花卉需在花芽分化前进行修剪，以免将花芽剪除，花谢后要及时剪掉残花老枝。绿篱和花坛整形符合造景要求。

3）灌溉、施肥

根据植物的生长和开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季节，每天的淋水量要求不低于该种类该规格的蒸腾量。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同的方法。埋施要先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥。

4）除杂草

经常除杂草和松土，除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。

5）病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。药物、用量有对环境的影响，要符合环保的要求和标准。

（3）乔木管养

1）生长态势

生长态势较强，生长量达到该树种该规格平均年生长量；枝叶健壮，无枯枝残叶。

2）修剪

考虑每种树的生长特点如叶芽、花芽分化期等，确定修剪时间，避免把花芽剪掉，使化乔木适时开花；乔木整形效果要尽量周围环境协调；行道树修剪要保持树冠完整，枝叶密度适宜，内膛不空又通风透光，并根据不同路段车辆等情况确定下缘线高度和树冠体量，修剪 时按操作规程进行，尽量减小伤口，剪口要平，不能留有树钉；荫枝、下垂枝、下缘线下的萌蘖枝和干枯枝叶要及时剪除。

3）灌溉、施肥

根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类和不同树龄适当淋水，施肥量根据树木的种类和生长情况而定。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土、踏实、淋足水， 找平，切忌肥料裸露。

4）病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早治理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响乔木生长。药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。

（4）补植

服务期内造成死亡的树木，应及时清走，补回与原树种种类相同、规格基本一致的植株（补种费用由乙方承担），并加强管理。

（五）工程服务内容及要求

1、工程服务的要求

（1）总队机关本部：机关营区内所属员工管理和器材维修、设备维修、家具维修等。含多联中央空调、挂式空调的日常检测和监控系统常规维保（不含高低压电房、消防系统、电梯等维保费用）。专业维系及设施设备配件、耗材等由乙方按照实际需求向甲方提出，甲方负责采购，所需经费由甲方另行开支。乙方需配合高低压电房、消防系统、电梯等维保工作顺利实施。

（2）训练与战勤保障支队：负责机关营区内所属员工管理和常规器材维修、设备维修、家具维修等。专业维修及设施设备配件、耗材由乙方按照实际需求向甲方提出，甲方负责采购，所需经费由甲方另行开支。负责支队真火模拟训练设施的维修保养使用，训练车辆、器材的管理，训练设施的改造等，设施设备配件、耗材等由乙方按照实际需求向甲方提出，甲方负责采购。乙方需配合高低压电房、消防系统、电梯等维保工作顺利实施。

（3）广东机动专业支队（机动支队）：负责大队营区楼内水电、器材、设备、家具等管理维修。设施设备配件、耗材由乙方按照实际需求向甲方提出，甲方负责采购，所需经费由甲方另行开支。乙方需配合高低压电房、消防系统、电梯等维保工作顺利实施。

2、工程服务内容及工作质量要求

（1）物业内设备保证 24 小时有值班人员进行维护，对园区内各楼宇的公共设备设施 和附属设施及停车场范围内的公共设备设施进行日常巡检，发现有异常情况或设施损坏的及时报告。

（2）设备、设施系统的日常巡查、运行值班、管理：包括配电系统、柴油发电机、中央空调系统、给排水系统、电梯系统，消防设备的运行值班、巡查、应急处理。乙方在设备设施日常使用过程中要制定使用运行制度，建立设备台账，定人定时开、关设备，及时发现设备使用过程中的隐患并通知专业公司进行维修、保养，杜绝安全事故发生。

（3）共用设施、办公设备的巡查、养护、零星修缮：包括供配电系统、给排水系统、照明系统、中央空调系统。对公共照明、公共洗手间的水暖小五金件、门锁等进行零星修缮。

（4）有关单位供水、直饮水、供配电、通讯、排污、消防设备设施维修、养护、管理的协助配合工作。

（5）负责做好各大楼及管辖区域内的物业公用设施设备的管理及维修养护，确保各设施设备正常使用，并建立完善的相关管理规章制度。

3、水电维修服务要求

（1）维修服务内容及标准

项目内容：

①为甲方提供消防给水系统、供电照明系统、门窗、家具、其他各类机电设备（除医疗设备和信息设备外）的日常管理、维护、保养，巡检（在服务过程中需要的材料及设备均由甲方提供），并制定相关专业的管理制度及巡检登记记录。

②水电工，负责辖区范围内的水电设施（风扇、插座、光管、电吹风、充电器等）维修保养、安装，门、窗、椅、柜、台、锁、管道疏通等生活设施维修。在服务范围内自备电源启动时，安全无误做好工作区域的断送电工作。

③负责保养维护辖区范围内的基本生活设施。

④对主要供水设备作定期巡查及定期保养，保证项目供水正常。当水管道爆裂或发生停水事故时，首先关闭爆管前端的闸阀，切断爆管处水源，进行抢修，并报告甲方，争取最短时间内恢复正常供水。

（2）维修工作原则：

1）紧急维修工作，相关人员将即刻投入处理，并在 5 分钟到达现场响应。维修人员首先将控制故障，以免灾害或损失扩大，同时启用应急计划和应急设施，维持和保障现场的基本运行，故障设备恢复，若原材料及零配件齐备，修复时间应在 30-60 分钟内完成。另外应在第一时间将故障影响和维修进展通知甲方。

2）常规工作，相关人员在接到工作单或工作要求后，应在 10 分钟内安排人员到现场修复，若原材料及零配件齐备，修复时间应在 120 分钟内，如受到特殊情况、原材料、零配件的影响，维修不能按时完成的，应将实际问题和预计完成时间通知甲方，并保证在24 小时内完成修复工作（甲方确认为紧急情况的，按紧急维修工作原则执行）。

3）延期工作，相关人员可在 8—48 小时内完成，如属计划性工作，可在 72 小时内安排修复和实施，同时应将实际问题和预计完成时间通知甲方（甲方确认为紧急情况的，按紧急维修工作原则执行）。

（3）紧急工作范围包括：

1）重点设备运行：供配电、供水等系统保障正常运行，当外部原因或出现设备意外故障时立即响应并向甲方报告，配合完成抢修。

2）报修紧急工作：停电/跳闸、停水、爆水管、大面积水浸、管道堵塞、火警等。

（4）维修材料供应

1）零星维修材料供应：

零星维修指日常灯具、插座等易耗件的更换，零星维修由乙方检测后向甲方仓库申领材料，经甲方相关部门负责人审批后按审批数量领取材料并立即进行维修、更换配件。

2）较大规模维修材料

先现场检测判断损坏的部件，由乙方现场管理处出具修缮申请报告，和甲方相关负责人召开设备修缮方案会议并做好会议纪要，由甲方按照政府采购程序实施采购，乙方须对维修的全程进行监控并做好验收工作，向甲方提交修缮纪要。

（5）公共设备设施维护服务内容及质量要求

配电房：作好检修运行记录。健全管理制度、设备标识清晰，安全操作；高压器油化验，高压开关柜及计量柜检修、调试，低压配电柜和变压器的养护，各连接处螺丝不松动，无发热、打火音响异常等现象；指示灯、信号灯齐全完好，计量仪器准确，绝缘工具年审并保持合格，各种线路检查状况良好，配电房温度不高于40度；日常检查、维修、保养记录完整，故障处理及时；UPS 应急电源系统定期维护，充放电正常。

水泵房、水池、供水设备：健全管理制度、设备标识清晰，安全操作、闸阀、逆流阀、水表、联轴器运行正常、控制良好，保障供水正常、供水管道通畅；系统密封良好，管道无滴漏，发生跑水、断水故障，水表计量准确；水泵轴承加油、备用泵运行试验；消防泵的全面测试，二次供水池清洗消毒，出具检质报告；日常检查、维修、保养记录齐全，故障处理及时。

中央空调系统设备：健全管理制度、设备标识清晰，安全操作， 闸阀、加压泵及动力系统运作正常，控制良好，保障供水管道和制冷管道通畅；系统密封良好，管道无滴漏，发生 跑水、断水故障，水表计量准确；日常检查维修、保养记录齐全，故障处理及时；每月度做好空调使用量和费用的计收。

电梯：专人管理、持证上岗、安全操作，保障正常运转，轿厢清洁干净，日、月检修记录齐全，年审合格，日常清洁和维护保养。

消防系统：乙方需保证重点设备的消防安全保障工作，能够对项目内火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等进行管理、维护。

1.建立消防管理制度、操作规程、设置楼层火警疏散平面图、消防设备设施日常检查维护保养制度及火警应急方案等。

2.制定应急抢险措施，当发生火灾报警时，应能按应急方案的要求采取现场补救、紧急疏散、对外联系协调等有效措施，并在规定的时间内启动应急电源，控制事态发展，将损失降到最低。做好消防系统各类设备设施的日常检查维护保养，并做好有关记录备查。

训保支队模拟训练设施：乙方需建立相应设施的管理制度、设备标识清晰，做好相应设施的安全保障工作，能够对模拟训练设施的各类系统、训练车辆、器材等进行日常管理、维护、改造等。设施设备配件、耗材、维修等由乙方按照实际需求向甲方支队提出，支队负责采购。

（六）会务服务内容及要求

1.负责做好本项目服务范围内的相关会务服务工作。做好来访人员接待、登记、指引，快递、报纸、杂志、信件等的收发，做好接待咨询、茶水服务及迎宾服务等工作。服务的费用包含会务人员的服装、培训费用等，费用包含在预算中，甲方不再另外支付。

2.乙方负责管理的会议室、各类会议接待及活动现场布置等保障工作。

3.会务服务应遵守以下规定：

(1)接待服务员应保持良好仪态，不得倚靠墙壁或柱子 ；

(2)除了参会人要求外，接待服务员不得干扰会议进行，有紧急事项应联系甲方 ；

(3)会场服务过程，语言柔和、动作稳重，不得影响会议进行；

(4)严格遵守保密守则，禁止查阅会议文件、探听会议内容，对于会议信息应保密。

4.服务人员要着装整齐，服务热情，讲文明，懂礼貌，处事稳重灵活。

5.会务接待服务要求：

（1）接收会议通知的要求：接收会议通知时应充分了解会议召开时间、参会人规模数量、会议接待要求、是否使用音像设备、是否配备其他设备等细节以便及时开展会场布置工作。

（2）会前准备工作：

接到会议保障通知应立即联合保洁员等相关人员对会场进行彻底检查，确保会场无杂物 堆砌、卫生良好(会场桌椅、设备、地板、墙面、窗户、窗帘、天花等洁净眼见无尘)；确保准备使用照明、插座、空调设备、音像设备等设施设备完备且调试正常。

（3）会前会场布置工作：

按甲方要求坐席安排、摆放标牌、悬挂会标 ；根据会议需求打开灯光、打开空调、打开并调试音像及其他设备；检查会场卫生、物件摆放，确保窗帘捆绑展开幅度整齐划一、会议 桌面所有物件的摆放整齐划一、会议椅子摆放整齐划一 ；营造整洁舒适、灯光亮度适中、气氛庄重的会场环境。

6.会前会务用品准备工作：

（1）茶杯：茶杯须经过消毒，消毒时间不少于 20 分钟，杯体和杯盖光亮干净，无黄斑、指印或其他污迹，无缺损；根据参会人数准备足够使数量的杯子整齐摆放在茶水间操作台面；

（2）热水瓶：表面清洁光亮，无水迹，水温控制在 95℃以上；

（3）矿泉水：水瓶洁净无灰尘，密封完好，瓶内无沉淀物，并在保质期内；

（4）盒装纸巾，保持开启状态、第一张纸巾折叠成梯形状以便抽拉；

（5）根据参会人数准备足量的开水；

（6）更换烟灰缸：根据甲方要求，在会议室外设置吸烟区、放置烟灰缸；随时观察烟灰缸，烟头超过 3 个，须立即清理。

7.迎宾要求：接待服务员应站在会场门口迎候参会人士，问候时态度诚恳、礼貌大方、用语文明且声调柔和。

8.日常接待服务工作要求：

（1）接待服务工作人员负责对外来人员提供咨询、指引服务，应熟悉物业范围内各部门布局设置，熟识各部门工作范畴及工作人员、熟记公共电话号码。

（2）接待服务工作人员应严格按照甲方的要求接待来访人员。

通知相应的受访人或受访部门负责人，请受访人或受访部门负责人派人接待来访人 ；若受访部门负责人未派人接待来访人则根据受访人或受访部门负责人的意见由接待服务工作人员引领来访人到受访部门或受访人办公室 ；参加会议的参会人，由接待服务工作人员引领至会场。

（七）档案资料管理

1、乙方应运用信息化手段建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的电子存档工作。

2、健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料（如水电改造图等须保证为与实际相符的最新资料）。建立日常运作电子化管理档案，包括但不限于：房屋及其共用设施设备档案、各项管理服务合同、各项管理制度、操作手册和人事管理、人员培训、考核制度档案、环境卫生管理档案、绿化、环境、检查维护记录、维修养护运行管理档案、安全管理记录档案、车辆管理记录档案、管理服务记录（巡视、投诉、回访、意见征询等）。所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，另制作不少于一套纸质档案安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱/盒/柜内。

3、做好档案资料的保密工作，确保相关信息不外泄，对档案利用时间、地点、人员进行严格限制。

4、电子化管理档案保持系统实时动态更新，纸质管理资料统一在办公场所保存，甲方可随时查阅，每半年向甲方提交一次。

（八）临时保障服务内容。

针对训练与战勤保障支队服务范围内位于广州市天河区瘦狗岭路493号的附属综合楼，甲方可以提出临时保障服务需求，乙方应当根据需求，在24小时内组建一支包含安保、会务、工程维修、保洁、绿化等人员的临时保障团队，为附属综合楼的培训或会议等事项提供临时保障服务工作。

四、甲方乙方的权利和义务

甲方权利义务

（一）代表和维护产权人、使用人的合法权益。

（二）审定乙方拟定的管理制度和管理服务年度计划，并提出合理化建议，督促乙方健全应有的制度规程、工作规范等。

（三）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

（四）负责收集、整理管理所需全部图纸、档案、资料，适时提供给乙方。

（五）对乙方不称职的工作人员，甲方有权要求乙方限期更换。

（六）协助乙方做好管理工作。

（七）按时支付管理费给乙方。

（八）招标文件、投标文件及合同附件中约定的甲方其它权利义务。

乙方权利义务

（一）根据有关法律法规及本合同的约定，制订管理制度，编制管理年度计划，并经甲方审定后实施。

（二）乙方不得转包或分包项目内容，乙方转包或分包项目内容的，甲方有权解除合同，并限期乙方在规定的时间内移交物业、物业管理用房及有关档案资料。

（三）负责编制管理年度计划。

（四）对物业使用人违反法规、规章的行为，有责任告知甲方处理。

（五）在物业日常管理过程中发生的事故应及时告知甲方；物业设施需要维修、保养的，应事先告知甲方。

（六）对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能。

（七）在物业日常管理过程中对无法解决的事项或物业设施需要维修、保养的，要及时向甲方反映。

（八）在服务期内，乙方必须做好工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全，乙方工作人员在甲方工作范围内发生事故的一切责任由乙方负责。

（九）乙方的服务人员要有符合国家规定的上岗证，要严格审查，没有刑事犯罪记录， 重要岗位人员聘用要经甲方审定。同时，乙方的服务人员须听从甲方调动指挥。

（十）乙方须提供《保安服务许可证》（提供证书复印件）或在签订合同前按《保安服务管理条例》的要求到公安机关备案。

（十一）乙方必须严格执行《劳动法》及相关法律法规的规定，与履行本合同项下义务的员工签订正式劳动合同，员工的工资、社会保险等福利必须符合国家有关规定。同时，乙方须及时向甲方提供所有在职员工的名单及身份证明材料等资料以存档。

（十二）乙方因履行本合同义务所聘请的员工均为乙方员工，与甲方无劳动合同关系，乙方须负责管理好员工关系并为员工提供必要的安全培训。在履行本合同服务过程中，乙方的员工非因甲方的原因所发生的事故和伤亡（包括工伤）等一切责任均由乙方负责，如 甲方为上述产生了额外支出，甲方有权全额向乙方追索，包括且不限于因此支出的律师费、诉讼费、保全费、交通费等所有相关费用。

（十三）本合同终止时，乙方必须在甲方要求的时间内及时移交本物业，并向甲方移交全部管理用房及有关档案资料。

（十四）招标文件及合同附件中约定的乙方其它权利义务。

五、验收要求（物业服务考核）

（一）物业服务考核作为项目验收条件。甲方作为考核主体，设立物业服务质量考评小组，对物业服务各项工作质量进行日常考评和月度考评。

（二）甲方应当加强履约验收管理，按照采购合同约定对乙方提供的物业管理服务进行验收，对于乙方未按合同约定提供物业管理服务的，甲方应当依法追究其违约责任。

（三）履约验收主体：甲方；

（四）履约验收时间：每月考核一次，甲方按照附件考核标准每月5日前对乙方上月物业管理服务质量进行评价打分。

（五）履约验收方式：由甲方和乙方共同进行。

（六）履约验收程序：①由甲方对当月服务质量及其他进行检验。如发现质量等任何一项与采购要求规定不符，甲方有权拒绝接受。②验收合格后，甲方、乙方双方在验收合格单上签字确认。

（七）履约验收内容：针对本项目全部服务内容，并根据物业管理服务考评表（详见附表）进行。

（八）验收标准：按照国家相关行业要求、采购文件要求及投标文件的响应情况进行验收。

六、知识产权归属

1.双方基于本服务合同或为实现本服务合同目的而向对方提供的所有图纸、技术规范、技术文件、手册、文件、数据和软件的版权及/或所有权均属甲方所有，乙方应合理并仅为实现本服务合同目的而使用上述图纸、技术规范、技术文件、手册、文件、数据和软件。未经甲方许可，不得进行修改或变更，不得用于为实现本服务合同目的以外的用途。

2.甲方拥有乙方为履行本服务合同而提交的全部文件的完全使用权，并且在本合同执行完毕后继续拥有合法使用以上文件的权利。乙方保证为履行本服务合同而提交的文件未侵犯其他方的知识产权，否则必须承担由此而引起的全部法律责任。

3、因乙方提供的服务或内容存在权利瑕疵或侵犯任何第三方的合法权益、内容违法违规等导致甲方损失或陷入诉讼、争议，或者受到国家有关部门的查处或处罚，应视为乙方根本违约，由乙方出面解决并承担全部责任。同时，甲方有权单方解除本协议，终止提供本合同约定的服务。因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方缴纳的罚款、向第三方支付的赔偿款以及为解决纠纷而支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费等，另应额外向甲方支付本合同总金额 20%的违约金。

七、保密

1.除非是为了服务本物业服务或履行其在本合同中规定的义务，任何一方在未取得对方书面同意的情况下，不得将其从对方所获得的任何技术或商业信息（合称“信息”），包括但不限于对方所提供的所有图纸、技术规范、技术文件、预算、手册、资料、数据、软件及其中所涵盖的文字、图形、标识、数字等内容向任何第三方披露，或允许其使用，但下列信息除外：

（1）在信息被披露之前，此信息已经为信息接受方所获得；

（2）在披露之时已为公众所知，或在未违反本合同规定的保密义务的前提下，在披露后进入公众领域；

（3）在双方均未违反本合同规定的保密义务的前提下，由不承担本合同保密义务的第三方所披露；

（4）由无权获得该信息的第三方独立开发而获得的信息；

（5）第三方已合法获得并不承担本合同保密义务的信息。

2.任何一方均应对其员工及/或参与本合同履行的其他方的信息披露范围限制在为实现本合同目的所需的合理范围内，并应从员工及/或参与本合同履行的其他方获得充分的书面保密承诺。

3.上述规定的保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

4.如乙方未能遵守保密义务造成泄密的，甲方可依据有关规定追究乙方的责任。因乙方的泄密行为导致甲方被追究法律责任的，甲方承担责任后有权向乙方追偿所产生的一切经济损失，同时乙方须向甲方支付合同总额20%的违约金。

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方违反本合同义务，或提供的服务不符合本合同约定的内容和标准的，甲方有权拒绝支付相应的服务费，同时，甲方有权要求乙方在合理期限内进行整改，如乙方逾期未能完成整改或同一事项甲方通知整改达到三次但乙方仍未按照合同约定改正的，或甲方通知整改事项达到三宗及以上的，甲方有权单方解除合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，乙方另须向甲方支付合同总额20%的违约金。

2.甲方无正当理由拒绝接受服务或逾期支付服务费的，每逾期一日，以应付未付服务费为基数，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的标准向乙方支付逾期付款利息，甲方逾期付款利息不超过本合同总额的5%。甲方的逾期付款利息可以在乙方应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣。

3.对于甲方无故变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对乙方受到的实际直接经济损失予以赔偿或者补偿。

4.如乙方无故单方解除合同，视为违约，须赔偿甲方的经济损失，包括且不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费用等，同时，须向甲方支付合同总额20%的违约金。

5.乙方在提供服务期间，如因延误或疏忽对甲方的工作带来实际影响并产生实际损失，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并赔偿实际经济损失。

6.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，否则视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，乙方应按本合同总金额20%的标准向甲方支付违约金，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

7.乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方终止合同，未支付的费用不予支付；同时乙方承担一切经济责任和法律责任，包括且不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费用等，并向甲方支付合同总金额 20%的违约金。

8.本合同项下如发生乙方应支付违约金或赔偿金的情形，均为甲方有权从未付款项中扣除，或要求乙方另行支付。

9.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，双方同意向广州市天河区人民法院提起诉讼。守约方为解决纠纷、争议而产生的维权费用，包括且不限于律师费、诉讼费、鉴定费、交通费等，均由违约方承担。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 3 日内书面通知对方并提供相应的证明文件，并尽最大努力积极采取必要措施，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十一、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、承诺书）即成为本合同的有效组成部分。

3.双方确认本合同首页所提供的通讯地址、联系方式等通讯信息均有效，一方及有权机关（包括但不限于人民法院、仲裁委员会、公证处）按此地址发出信函、文书等材料即视为相对方收到，如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.本合同自甲乙双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

5.本合同一式8份，甲方执4份，乙方执2份，采购代理机构1份，监管管理部门1份，具有同等法律效力。

6.本合同如有未尽事宜，由甲乙双方友好协商另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致之处，以补充协议为准。

（以下无正文，为签署页）

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人或授权代表（签字）： |  | 法定代表人或授权代表（签字）： |  |
| 签订日期： | 年 月 日 | 签订日期： | 年 月 日 |

考核附件：

考评总表统计表

| 序号 | 项目 | 分值 | 权重 | 最终得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一 | 物业基础管理 | 100 | 25% |  |
| 表二 | 物业工程维护 | 100 | 20% |  |
| 表三 | 物业安全管理 | 100 | 25% |  |
| 表四 | 物业环境管理 | 100 | 20% |  |
| 表五 | 物业客户服务 | 100 | 10% |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

考核内容详见附表。

考核评分补充说明：

1.考核方式：

总队机关本部牵头，每月考核一次。

2.物业管理费支付金额计算方法

支付给乙方的物业管理费=考核得分支付费用-直接扣罚费用

3.考核得分支付费用

乙方须严格按照考评总表要求做好日常物业服务工作，每月进行客户满意度调查，确保客户满意率≥90%。甲方按照附件考核标准每月5日前对乙方上月物业管理服务质量进行评价打分。月度考核得分≥90分，全额结算当月物业管理费总额；月度考核得分＜90分，相比90分每低1分扣当月物业管理费0.25%，即月度结算费用＝月度物业管理费总额×[1-（90-月度考核得分）×0.25/100]物业管理费按月结算，甲方按每月金额90%结算，剩余每月10%物业管理费根据每月考核得分进行相应扣减（如有），累计扣减后每半年支付一次。

4.直接扣罚费用

乙方须严格按照需求书要求配置服务人员，确保人员流失率低于90%，所有主管（含主管以上）全职全日制驻点工作；未经甲方书面同意，不得自行更换；乙方单方更换管理团队成员的，或人员配置不符合甲方规定要求，乙方在五个工作日内纠正，否则将被处以罚款，每缺少一人，除在考核中扣分外，直接扣罚1000元/人/次， 发生因乙方管理责任或处理不当不及时造成的甲方财产失窃、火灾事件，除在考核中扣分外，将按损失财产的财务列帐资产净值或公安机关确定损失金额在管理费中直接扣罚，管理费不够扣罚的超出部分由乙方直接赔偿经济损失；发生因乙方管理责任或处理不当不及时造成的刑事案件，除在考核中扣分外，将扣罚当月保安人员服务费5000元/人/次。

5.重大事故过错的扣罚比例幅度为当月合同价款的50%-100%，甲方有权终止合同并不承担违约责任。(1)大型设备（如变压器、高、低压开关柜、消防系统、中央空调机组、电梯等）因乙方责任，造成维修、保养不善导致设备整体毁坏的；(2)因管理不善，造成甲方公、私财物损失1万元以上的；(3)因管理不善，造成物业内人员伤亡，负主要责任的；(4)员工在物业内寻衅滋事、打架斗殴，造成社会影响的；(5)员工在物业内有盗窃行为，数额2000元以上，构成犯罪的；(6)员工在物业内有构成犯罪的其他行为。

6.中标供应商的日常运作与人员配置须严格按照甲方需求标准执行。特别在用工上，若出现：(1)上岗人员不是与中标供应商建立合法劳动关系的正式员工；(2)支付员工的工资低于广州市最低工资标准；(3)以各种形式克扣、瞒骗员工薪酬；(4)不按广州市政策规定为 员工购买社会保险、公积金；(5)每月5日前（遇节假日则顺延至第一个工作日）未将《人员名单》送到甲方处备查。一经查实有以上情况之一者即作违约处理，甲方有权按每人/次扣减当月合同价款 3% 作违约金，并由中标供应商承担由此而产生的一切责任。（6）乙方对正式员工调换岗位或更换人员，必须征求甲方意见。

7.在管理服务期内，由于中标供应商责任造成管辖范围内人身伤亡和财产损失的，由中标供应商负责赔偿。乙方需在保险公司为甲方购买保额不低于500万元/年的公众责任险（又称物业管理责任险），以保障甲方的利益。保险责任包括但不限于盗抢险、水淹、火灾等损失。在管理服务期内由于乙方责任造成群众、大楼工作人员人身伤亡和财产损失的，由乙方承担全部责任并负责赔偿。乙方工作人员在办公楼范围内发生违法、违规行为的，所造成一切后果及损失，由乙方承担全部责任并负责赔偿。

8.退出机制

每一年合同履行期内如出现有3个月服务评价低于75分的，乙方收到甲方整改通知后10日内未改正的，甲方可解除合同并由乙方承担相关责任。

9.年度考核及续签条件

在没有出现导致合同解除的情形下，每一年合同期满后，将本年度内12个月的考核分值做算数平均值，该算数平均值不低于85分即认为年度考核合格，可以续签下一年度合同，合同期限12个月；否则甲方有权终止合同。

## 物业管理服务考评表（表一）

物业基础管理

| 序号 | 考评内容 | 评分细则 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心制度管理 | 安全管理制度、岗位责任制度、岗位考核制度、投诉处理制度、档案管理制度等是否具备。缺一项扣0.2分。 | 1 |  |  |
| 2 |  | 以上管理制度是否上墙。上墙缺1项扣0.2分。 | 1 |  |  |
| 3 | 组织机构设置 | 按投标要求进行机构设置及人员配置，并报业主方备案。不符合本项扣3分。 | 3 |  |  |
| 4 |  | 员工档案报业主方备案。未备案扣3分。 | 3 |  |  |
| 5 | 员工招聘管理 | 员工入职需报业主备案。 发现1人未备案扣1分，最高扣5分。 | 5 |  |  |
| 6 |  | 全部员工学历符合招标要求，每 1 名不符合要求扣1分。 | 5 |  |  |
| 7 |  | 全部员工需提供入职体检报告。每 1 名不符合要求扣1分。 | 5 |  |  |
| 8 |  | 安全管理人员需提供无犯罪记录证。每 1 名不符合扣1分。 | 5 |  |  |
| 9 |  | 专业人员需持证上岗。维修、消防、主管及以上人员发现1名未持证上岗扣1分。 | 5 |  |  |
| 10 | 员工培训管理 | 新员工100%入职培训，并有相应记录。发现1名未培训即上岗扣1分。 | 5 |  |  |
| 11 |  | 每月至少对员工进行 1 次业务培训，并有相应培训记录。检查无培训每次扣2分。 | 2 |  |  |
| 12 |  | 消防值班员必须持消防培训合格证上岗，并每年按消防管理部门规定参加培训。发现未持证上岗扣5分，未按期进行培训每1名扣1分。 | 5 |  |  |
| 13 | 员工日常管理 | 有考勤管理制度，员工各岗位人员配置齐全并按要求到岗。发现员工缺岗，每人每次扣1分。 | 5 |  |  |
| 14 |  | 员工精神状态饱满、着装整齐、按规定佩带工作牌、仪容仪表符合要求。每发现 1 名员工不符合要求扣1分。 | 5 |  |  |
| 15 |  | 重要岗位员工聘用和辞退需经业主方审定，其它人员变动报业主方备案。每发现 1 人 1 次不符合本规定扣1分。 | 5 |  |  |
| 16 |  | 物业服务人员不允许兼职甲方以外任何服务或工作。每发现1名兼职人员扣1分。 | 2 |  |  |
| 17 |  | 合法用工，按劳动法规定与员工签订劳动合同， 购买社会保险。每发现 1 名不符合本项规定扣 1分。 | 5 |  |  |
| 18 | 投诉及建议管理 | 设立 24 小时投诉电话，24 小时处理业主投诉及建议。每1次电话无人接听扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 19 |  | 投诉处理率100%。每低1%扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 20 |  | 每半年 1 次业主满意度调查（调查范围覆盖全部部门）。未进行调查扣 5 分，调查程序不符合要求扣2分。 | 5 |  | 每年6月及12月检查该2项，其余月份按满分计算。 |
| 21 |  | 业主满意度95%以上，等于或大于95%不扣分；若低于95%，每低1%扣0.2分。 | 3 |  |  |
| 22 | 物业档案管理 | 有完善的档案管理制度。无制度扣 2 分；制度不完善扣0.5分。 | 2 |  | 每月抽查 |
| 23 |  | 物业档案完善（包括权籍资料、总平图、地下管网图、设备设施台账等静态资料）。未归档扣2，每漏1项扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 24 |  | 物业服务资料档案（包含纪录表单等动态资料）按月归档。 未归档扣2分， 归档资料不齐全扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 25 | 节能降耗管理 | 制度科学合理节能降耗方案、建议。无方案、建议扣5分，方案不合理扣2分。 | 5 |  |  |
| 26 |  | 无长亮灯、长流水现象。发现1处扣1分。 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |

## 物业管理服务考评表（表二）

物业工程维护

| 序号 | 考评内容 | 评分细则 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理要求 | 有完善的建筑物本体、共用设备设备管理制度。无制度扣2分，制度不完善每缺1项扣0.2分。 | 2 |  | 包括定期维修、保养、巡检制度、设备设施运行管理制度 |
| 2 |  | 特种作业人员持证上岗。每发现1次未持证上岗人员扣1分。 | 2 |  |  |
| 3 |  | 有完整的设备运行、报修、维修记录。无记录扣2分，记录不完整酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 4 |  | 有完整的维修回访记录。无记录扣2分，记录不完整酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 5 |  | 零修、急修及时率100%（零修、急修10分钟到达现场） ，每低1%扣0.2分。 | 3 |  |  |
| 6 |  | 零修、急修合格率100%。每低1%扣0.2分。 | 3 |  |  |
| 7 |  | 重大设备运行事故发生率0%。本项不合格扣3分。 | 3 |  |  |
| 8 |  | 上门维修人员按规定着装、佩带工作牌，仪容仪表符合要求。每次不符合扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 9 |  | 维修现场有必要的安全保护措施，维修后恢复现场原貌。每次本项不符合扣1分。 | 2 |  |  |
| 10 | 建筑物本体 | 协助业主制度建筑物本体定期维修与养护计划。若不符合酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 11 |  | 建筑物功能区标志、路引完好、完整，设置合理。每发现1处不符合扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 12 |  | 楼宇外观完好、整洁，有损坏或污染应于24小时内修复。发现1处损坏未及时修复扣0.2分，污染未及时处理每处扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 13 |  | 未经批准，不得随意改变物业用途。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 14 |  | 防雷接地系统每年检测 1次，未及时协调业主及维保单位处理。不符合扣1分。 | 1 |  | 每年 12 月考评，其余时间不考评 |
| 15 | 供配电系统 | 电工持证上岗。每发现 1名无电工证人员上岗扣0.5分。 | 1 |  |  |
| 16 |  | 配电值班3班24小时值班。不符合扣2分。 | 2 |  |  |
| 17 |  | 变、配电间严禁闲杂人员进入。发现 1 次扣 0.2分。 | 1 |  |  |
| 18 |  | 变、配电间清洁、无尘、无蛛网、无杂物。不符合扣1分。 | 1 |  |  |
| 19 |  | 配电运行记录完整、准确。不符合扣2分。 | 2 |  |  |
| 20 |  | 及时了解供电信息，接市电停电通知应 1小时内通知业主，若不符合每次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 21 |  | 应急供电系统每月启动试运行1次、 维护保养 （含蓄电池）1 次，并有完整记录，未及时协调业主及维保单位处理。不符合扣1分。 | 1 |  |  |
| 22 |  | 应急供电用物资（含油料）准备充分，保证应急发电正常。每检查1次不符合扣0.2。 | 1 |  |  |
| 23 | 共用照明系统 | 共用照明系统安全保护设施完好。不符合每发现1处扣0.2分。 | 3 |  |  |
| 24 |  | 共用照明灯具亮灯率98%。每低1%扣0.1分。 | 1 |  |  |
| 25 |  | 景观灯完好，故障及时修复。不符合酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 26 | 楼宇自控系统 | 门禁系统运行正常。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 27 |  | 大楼局域网络系统、电话系统、视频系统、有线电视系统故障及时处理，未及时协调业主及维保单位处理，不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 28 | 消防监控系统 | 消防监控设施设备完好。根据完好程度酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 29 |  | 监控记录完善。根据检查情况酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 30 |  | 维保记录完善。无维保记录扣 1分，维保记录不完善扣0.5分 | 1 |  |  |
| 31 | 电梯系统 | 制订电梯维修保养制度，应急预案等。无制度预案扣2分，不完善扣1分。 | 2 |  |  |
| 32 |  | 电梯年检合格，维修保养按规定进行，未及时协调业主及维保单位处理，不符合扣3分。 | 3 |  |  |
| 33 |  | 电梯按规定时间运行，安全设施齐全符合使用规范。每发现一处不符合扣0.5分。 | 3 |  |  |
| 34 |  | 电梯困人5分钟内到位处理。不符合扣3分。 | 3 |  |  |
| 35 | 给排水系统 | 建立给排水管理制度。无制度扣 1 分，不完善酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 36 |  | 给排水设施设备完好。发现 1 处损坏经通知 24小时内未修复，每次扣1分。 | 2 |  |  |
| 37 |  | 每月进行水质化验及水箱消毒。不符合扣2分。 | 2 |  |  |
| 38 |  | 管道阀门无跑冒滴漏。每发现1处扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 39 |  | 市政停水及时通知业主并提前做好储水工作。不符合扣0.5分。 | 0.5 |  |  |
| 40 |  | 雨季前做好排水系统检查，防止发生水浸、跑水、泛水事故。因物业原因造成业主损失酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 41 |  | 管道阀门定期维护，金属件做好防锈油漆工作，标志清晰。不符合扣0.5分。 | 0.5 |  |  |
| 42 |  | 下水道堵塞4小时内处理完毕。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 43 | 空调系统 | 建立完善的中央空调管理制度。无制度扣 1 分，制度不完善酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 44 |  | 建立空调应急预案，并定期演练。不符合酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 45 |  | 空调运行记录完整、真实。不符合扣0.5分。 | 0.5 |  |  |
| 46 |  | 空调运行噪音符合规定。噪音超标未及时协调业主及维保单位处理扣0.5分。 | 0.5 |  |  |
| 47 |  | 空调运行正常，发生故障及时协调业主及维保单位处理。不符合扣1分。 | 1 |  |  |
| 48 |  | 分体空调每年进行检查及保养 2 次。不符合扣 1分。 | 1 |  | 每年 6 月、12月考评 |
| 49 |  | 中央空调盘管风机进出风口每月清洁 1 次。未清洁扣1分，清洁不符合要求酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 50 |  | 中央空调主机冬季每月开机保养 2 次。不符合扣1分。 | 1 |  | 每年 11 月至次年3月考评 |
| 51 |  | 按业主规定时间表运行中央空调。每次不符合扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 52 |  | 每2小时巡查空调机组和外围设备1次，并记录运行参数。发现1次不符合扣0.1分。 | 1 |  |  |
| 53 | 健身设施设备 | 设施设备完好率95%。每低1%扣0.1分。 | 2 |  |  |
| 54 | 物业装修管理 | 制订装修管理制度。无制度扣 1分，制度不完善酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 55 |  | 与装修施工单位签订装修管理协议、施工安全承诺书。缺1次扣0.5分。。 | 1 |  |  |
| 56 |  | 装修人员凭证出入。不符合每人次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 57 |  | 装修材料出入登记，按规定地点堆放。不符合每发现1次扣0.2分。 | 1 |  |  |
| 58 |  | 动火作业需审批，并按要求配置消防器材，物业专人现场监督。不符合扣2分。 | 2 |  |  |
| 59 |  | 未经批准严禁改变物业用途，严禁违及物业安全的装修作业。发现未制止并报告业主扣2分。 | 2 |  |  |
| 60 |  | 装修垃圾定点堆放清运。不符合扣1分。 | 1 |  |  |
| 61 |  | 装修巡检记录完整。不符合扣1分。 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |

## 物业管理服务考评表（表三）

物业安全管理

| 序号 | 考评内容 | 评分细则 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理要求 | 建立完善的物业安全管理制度。无制度扣1分，制度不完善酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 2 |  | 建立消防监控管理制度。 无扣1分， 不完善扣0.5分。 | 1 |  |  |
| 3 |  | 有明显的安全警示标志。无扣1分，不明显或不齐备酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 4 |  | 安全管理记录完整、准确。不符合扣2分，不完整，不准确酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 5 |  | 安全管理人员定期培训。不符合酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 6 |  | 完善的安全应急预案， 每年演练不少于1次演练。不符合扣1分。 | 1 |  |  |
| 7 |  | 发生1起偷盗、刑事案件扣4分。 | 4 |  |  |
| 8 |  | 发生1起火灾扣4分。 | 4 |  |  |
| 9 |  | 配合业主进行重要接待秩序管理。不符合扣2分。 | 2 |  |  |
| 10 | 门岗管理 | 制订人员、物资出入管理制度。不符合扣1分。 | 1 |  |  |
| 11 |  | 提供3班24小时门岗值勤服务。不符合扣5分。 | 5 |  |  |
| 12 |  | 大堂保安形象、礼仪符合要求。不符合经业主纠正不整改扣2分。 | 2 |  |  |
| 13 |  | 人员凭工作证、来访证出入。发现一例无证、卡人员出入扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 14 |  | 大件物资凭出门条出入。发现1例不符合扣1分。 | 5 |  |  |
| 15 |  | 禁止易燃易暴等危险品进入大楼。发现1次扣5分。 | 5 |  |  |
| 16 |  | 发现可疑人员及进报告处理。不符合扣1分。 | 1 |  |  |
| 17 |  | 衣冠不整不符合业主管理要求人员不得进入大楼。不符合发现1次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 18 | 大楼巡检 | 制订保安巡逻相关制度。无制度扣1分，制度不完善酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 19 |  | 提供3班24小时双岗巡逻服务 （上班时间巡视不少于6次，下班时间巡视不少于8次） 。不符合巡视次数每少1人次扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 20 |  | 重点部位、区域及设备房每3小时巡视1次。未巡视扣5分，巡视不符合要求酌情扣分。 | 5 |  |  |
| 21 |  | 发现违章、违法行为及时制止并报告。每违反1次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 22 |  | 发现异常及时报告，并采相应措施。每违反1次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 23 |  | 巡检记录完整、准确。不符合酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 24 | 车场管理 | 制订车场管理制度。无制度扣1分，制度不完善酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 25 |  | 停车场设施设备、指示标志、警示标志完好，使用正常。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 26 |  | 车场出入有序，道路通畅。不符合每发现1次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 27 |  | 车辆停放进行出入登记。无记录扣1分，记录不完整每1次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 28 |  | 车场定时巡逻，发现车辆异常及时通知车主。不符合酌情扣分。 | 1 |  |  |
| 29 |  | 未经业主主管部门批准，禁止停放外来车辆。每发现1次不符合扣0.5分。 | 1 |  |  |
| 30 |  | 非机动车辆按规定停放。不符合且不报告业主每次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 31 | 消防监控日常管理 | 建立消防监控管理制度。无制度扣2分，不完善扣1分。 | 2 |  |  |
| 32 |  | 消防值班人员持证上岗。每人每次无证上岗扣1分。 | 5 |  |  |
| 33 |  | 消防监控人员3班24小时值班，每班2人。不符合酌情扣分。 | 5 |  |  |
| 34 |  | 成立义务消防队。未成立扣1分，未按规定成立扣0.5分。 | 1 |  |  |
| 35 |  | 定期进行消防培训，进行消防知识宣传。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 36 |  | 消防及监控报警1分钟内响应，5分钟内通知巡检保安到达指定地点确认。不符合每次扣1分。 | 5 |  |  |
| 37 |  | 配合业主进行节假日前消防安全检查。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 38 |  | 消防及监控设施设备完好，消防设备设施及物品配置符合消防、安防要求。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 39 |  | 消防及监控值班记录完整、准确。不符合每发现1次扣0.2分 | 1 |  |  |
| 40 |  | 监控录像资料保存1个月，未经许可不得调阅。每违反1次扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 41 | 安全应急预案 | 有完备的安全应急预案。无预案扣2分，预案不完备酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 42 |  | 每年不少于1次预案演练。无演练记录扣1分。 | 1 |  | 每年12月考评 |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |

## 物业管理服务考评表（表四）

物业环境管理

| 序号 | 考评内容 | 评分细则 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理要求 | 建立完善的环境管理制度。无制度扣2分，制度不完善酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 2 |  | 环卫设施完备，场地管理干净整洁，无异味。清洁工具房整洁卫生。不符合每项扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 3 |  | 服务人员着装整齐，按规定佩带工作牌上岗。发现1人次不符合规定扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 4 |  | 服务人员清洁时间在上班时间以外完成，保洁时间尽量不影响业主工作。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 5 |  | 垃圾日产日清。不符合每天扣0.5分。 | 3 |  |  |
| 6 |  | 垃圾按环卫部门规定分类管理。不符合每发现1次扣0.5分。 | 3 |  |  |
| 7 |  | 保洁巡检记录完整。不符合扣2分。 | 2 |  |  |
| 8 | 大堂及楼层公共区域（每项发现1次不符 合扣0.1分） | 地面每日巡回保洁，表面光亮、无污渍、无杂物、无划痕，地角线无积尘、干净整洁。定时消毒、 定期做晶面护理。 | 2 |  |  |
| 9 |  | 玻璃每周清洁一次，表面光亮、洁净、通透、无灰尘、无污迹、无水渍。 | 1 |  |  |
| 10 |  | 指示牌每日清洁一次，无积尘、无污渍、干净、整洁。 | 1 |  |  |
| 11 |  | 天花、灯罩、灯饰、空调出风口每月清洁二次，无积尘、无斑点、无污渍、无蛛网、干净、整洁。 | 2 |  |  |
| 12 |  | 烟灰筒、垃圾筒每日清洁二次，内部无满溢、无异味，外表面无污迹，外表面光亮、洁净、无灰尘。 | 2 |  |  |
| 13 |  | 低位墙身每周清洁一次，表面无污迹、无灰尘、干净、整洁。 | 2 |  |  |
| 14 |  | 高位墙身每月清洁一次，表面无污迹、无灰尘、干净、整洁。 | 2 |  |  |
| 15 |  | 绿化盆景每日清洁一次，绿化叶面无灰尘、套盆内无垃圾、套盆表面光亮、无灰尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 16 |  | 防滑地毯每日吸尘一次，每周清洗一次，表面干净无杂物、无污迹、无积水。 | 1 |  |  |
| 17 |  | 接待前台、大堂摆设每日清洁一次，表面干净无污迹、无灰尘。 | 2 |  |  |
| 18 |  | 通道大门每日清洁一次，门把手金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、定时消毒。门框、门中轴、门边缝部位光亮、无痕迹、无灰尘。 | 2 |  |  |
| 19 |  | 不锈钢饰面每周清洁一次，表面光亮、洁净，无灰尘、无痕迹、无水迹并定期护理。 | 1 |  |  |
| 20 |  | 墙面灯箱每月除尘一次，灯箱内无积尘，外表面无灰尘、无污渍，干净整洁。 | 1 |  |  |
| 21 | 广场及外围公共区域、地下停车场（每项发现1次不符合扣0.1分） | 广场及外围路面巡回保洁，地面干净，无垃圾、杂物，无积水、无污迹、油渍、轮胎印。 | 2 |  |  |
| 22 |  | 绿化带每日清理一次，无垃圾、杂物。 | 1 |  |  |
| 23 |  | 出入口台阶每周清洁二次，接缝处干净整洁，无污垢，表面无杂物、无积水。 | 1 |  |  |
| 24 |  | 灯饰每周清洁一次，无积尘、污渍。 | 1 |  |  |
| 25 |  | 水景清洗每月二次，无漂浮物、无沉积杂物、无青苔、水保持清澈、无异味。 | 1 |  |  |
| 26 |  | 广告牌、招牌及广告旗每月清洁一次，表面及边框无积灰、无污垢。 | 1 |  |  |
| 27 |  | 指示牌、消防栓和栏杆每日清洁一次，无尘、无污渍。 | 1 |  |  |
| 28 |  | 保安岗亭每日清洁一次，干净、整洁、无杂物。 | 1 |  |  |
| 29 | 洗手间 （每项发现1次不符 合扣0.1分） | 地面巡回保洁，无垃圾、无污渍、无积水，干爽、整洁，定时消毒。 | 2 |  |  |
| 30 |  | 厕具每日清洁二次，表面光洁、明亮，无污垢、无异味，定时消毒。 | 2 |  |  |
| 31 |  | 洗手台每日清洁二次，无水迹、无皂迹、无毛发，光洁明亮。 | 2 |  |  |
| 32 |  | 玻璃镜每日清洁二次，光洁、明亮、无水渍、无擦痕、镜框边缘无灰尘。 | 2 |  |  |
| 33 |  | 高位照明设施及风口每月清洁一次，无积尘、无蛛网、干净、整洁。 | 2 |  |  |
| 34 |  | 水龙头及其它金属配件每日清洁二次，表面光亮、无水渍、无污渍。 | 2 |  |  |
| 35 | 走火梯（每项发现1次不符合扣0.1分） | 梯级及地面每日清洁一次，表面干净整洁、无垃圾、杂物、无积水、无污渍，接缝处无污垢。 | 2 |  |  |
| 36 |  | 排烟或送风口每月清洁一次，无积尘、无污渍。 | 1 |  |  |
| 37 |  | 梯级扶手每日清洁一次，表面光亮、整洁，无积尘、污渍。 | 1 |  |  |
| 38 |  | 防火门每日清洁一次，门把手金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、定时消毒。门框、门中轴、门边缝部位光亮、无痕迹、无灰尘。 | 1 |  |  |
| 39 |  | 通道墙身、天花、照明设施每月清洁一次，无积尘、蜘蛛网。 | 1 |  |  |
| 40 |  | 烟灰筒、垃圾筒每日清洁二次，内部无满溢、无异味，外表面无污迹，无灰尘。 | 1 |  |  |
| 41 |  | 通风窗、窗台每月清洁一次，干净明亮，无灰尘。 | 1 |  |  |
| 42 | 电梯（每项 发现1次不符合扣0.1分） | 垂直电梯厢地面巡回保洁，干净整洁、有光泽，无垃圾、无杂物、无污迹，石材饰面定期晶面护理； | 3 |  |  |
| 43 |  | 垂直电梯地毯每日清洗、更换一次，清洁、无杂物。 | 1 |  |  |
| 44 |  | 垂直电梯厢内壁每日清洁一次，不锈钢表面光亮、无手印、无污迹、无灰尘；并定期做钢油护理。 | 1 |  |  |
| 45 |  | 垂直电梯门内、外两侧每日清洁1次，不锈钢表面光亮、无手印、无污迹、无灰尘；定期做护理。 | 1 |  |  |
| 46 |  | 垂直电梯内按钮每日抹净一次，无积尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 47 |  | 垂直电梯内天花、出风口、照明设施每月清洁一次，无积尘、污垢。 | 1 |  |  |
| 48 |  | 垂直电梯门轨每周清洁一次，无积尘、污垢。 | 1 |  |  |
| 49 |  | 手扶电梯橡胶扶手每日清洁一次，无水渍、无灰尘、无污渍、定时消毒。 | 1 |  |  |
| 0 |  | 手扶电梯阶梯每日清洁一次，表面缝隙内无杂物、干净整洁、无灰尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 51 |  | 手扶电梯两侧挡板每周清洁一次，表面干净整 洁、无积尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 52 | 消防设施（每项发现1次不符 合扣0.1分） | 消防栓、箱，灭火器每月清洁一次，外表面光亮、无痕迹、无灰尘，内侧无灰尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 53 |  | 火警通讯电话插座、报警器每月清洁一次，表面干净无灰尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 54 |  | 烟感器、喷淋、消防广播每月清洁一次，表面干净无灰尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 55 |  | 走火疏散图每周清洁一次，表面干净无灰尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 56 | 办公区域、办公室、 | 烟灰缸每日清洁一次，无烟头、烟灰，表面光亮、无污渍、无灰尘。 | 1 |  |  |
| 57 |  | 地面每日清洁一次，无杂物、无污渍、干净整洁。 | 2 |  |  |
| 58 | 会议室、接 待室、活动中心、茶 水间、宿舍（每项 发现1次不符合扣0.1分） | 玻璃每周清洁一次，玻璃光洁、明亮，无水迹，窗台及窗框架表面无灰尘、无污渍。 | 1 |  |  |
| 59 |  | 家具每日清洁一次，每月保养一次，干净无尘、无污渍。 | 1 |  |  |
| 60 |  | 天花、灯罩、灯饰、空调出风口每月清洁一次，无积尘、无斑点、无污渍、无蛛网、干净、整洁。 | 1 |  |  |
| 61 |  | 桌椅每周清洁二次，表面无灰尘、无污渍，无划痕，无水迹、干爽整洁。 | 1 |  |  |
| 62 |  | 地毯每周吸尘一次，每季清洗一次，表面干净无杂物、无污迹、无积水。 | 2 |  |  |
| 63 |  | 指示牌、告示牌每周清洁一次，表面光亮，无灰尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 64 |  | 各种娱乐设施（台球桌、乒乓球台、音响等）每周清洁二次，干净整洁，无积尘、无污迹。 | 1 |  |  |
| 65 |  | 墙身及地脚线每周清洁一次，表面无污迹、无水迹，地角接缝处干净、无污垢。 | 1 |  |  |
| 66 |  | 垃圾桶每日清洁一次， 更换垃圾袋， 内部无满溢、无异味，外表面无污迹，无灰尘。 | 1 |  |  |
| 67 | 绿化服 务 | 负责物业范围室外公用绿地、花草树木、建筑小的养护、管理，大堂、室内公共通道花卉植物的摆放、养护，负责日常花卉及植物的采购及管理。不符合扣2分。 | 2 |  |  |
| 68 |  | 绿植生长状况良好，无枯枝干叶、叶杆无尘土、修剪美观。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 69 |  | 定期对绿化场地松土，控制杂草成长，避免病虫害发生。不符合酌情扣分。 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |

## 物业管理服务考评表（表五）

物业客户服务

| 序号 | 考评内容 | 评分细则 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理要求 | 制订完善客户服务管理制度。无制度扣3分，制度不完善扣0.5分。 | 3 |  |  |
| 2 |  | 服务人员形象好、气质佳，熟练使用普通话和粤语。发现1人不符合扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 3 |  | 服务人员按规定着装，佩带工作牌。发现1人次不符合扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 4 |  | 服务热情、讲文明、懂礼貌。发现每次不符合扣0.5分。 | 3 |  |  |
| 5 |  | 遵守保密制度。发生1次泄密扣5分。 | 10 |  |  |
| 6 |  | 服务记录完整、准确。不符合扣3分。 | 3 |  |  |
| 7 | 门岗接待咨询服务 | 熟悉业主部门分布及联系电话。不符合每次扣0.2分。 | 5 |  |  |
| 8 |  | 微笑服务。发现1次不符合扣0.2分。 | 5 |  |  |
| 9 |  | 证、卡登记发放准确。错1次扣1分。 | 5 |  |  |
| 10 | 会务服务 | 会议设备设施工作正常。因物业原因导致会议设施设备不能正常工作，每次扣1分。 | 5 |  |  |
| 11 |  | 按业主要求进行会场布置、迎宾等服务。不符合要求酌情扣分。 | 5 |  |  |
| 12 |  | 会议每30分钟提供1次茶水服务， 不符合要求每 次扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 13 |  | 大型、重要会议制订安全应急预案。无预案扣3分，预案不完善扣0.5分。 | 3 |  |  |
| 14 | 信报服务 | 正确分拣各类信报，准确分发和投送至办公室或办公桌。投错1次扣0.2分。 | 5 |  |  |
| 15 |  | 重要信件、挂号信、刊物的进行登记签收。无登记签收记录扣3分，记录不准确扣0.5分。 | 3 |  |  |
| 16 |  | 做到无信件丢失，无私拆信件或邮票。发生1次扣1分。 | 5 |  |  |
| 17 |  | 正确处理各类盲信/退信/受损信件；严格执行保密制度。不符合扣5分。 | 5 |  |  |
| 18 | 其它专项服务 | 配合甲方举办各类型的活动及上级单位检查、参观、接待的安全、卫生、接待服务工作，随时调集各种资源，增派人员进行活动前的筹备工作，维护现场秩序，活动结束后负责清理现场并恢复原状。按业主要求达到服务标准。根据不配合度酌情扣分。 | 10 |  |  |
| 19 |  | 配合业主完成其它后勤服务。根据不配合度酌情扣分。 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |

# 第六章 投标文件格式

## 格式1 投标书

致：广州程启招标代理有限公司

根据广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目（项目编号：GZCQC2501FG04017）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人全称、地址）的名义投标。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州程启招标代理有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

投标人全称（盖章）：

电话：           传真：              邮编：

## 格式2 开标一览表

项目名称：广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目

项目编号：GZCQC2501FG04017

| 投标人名称 | 第一年报价（元） | 投标总报价 （元/三年） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目总服务期为三年，合同一年一签，委托服务期限为合同签订并生效后12个月。每一年合同服务期满后，经采购人考核合格可以续签下一年。 |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中。

2、投标总报价=第一年报价×三年；

3、第一年报价作为本项目价格分的计算依据；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

## 格式3 分项报价表

1、投标报价为所投项目的执行价格，包含《第三章采购人需求》所述的全部内容所需费用。；

2、请投标人进行详细的报价分析，投标人可视情况补充分项内容。

（一）报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 |  | 报价明细见《配置服务人员费用报价明细表》 |
| 2 | …… |  |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

（二）配置服务人员费用报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 分项内容 | 每人每月费用 |  |  | 配置服务 人员人数 | 每月费用 （小计×人数） | 月数 | 合计 （每月小计×月数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工资 | 社保等 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇总 |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |  |

填报要求：

- 此表为配置服务人员费用的报价明细表，投标人可视人员配置情况补充分项内容。

- 合计价应与《报价明细表》中的人员费用的每月报价相符。

- 应按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定发放工资，服务人员每人每月工资不得低于广州市企业职工最低工资标准（工资不含按国家规定供应商必须支付的社会保险及其他应付费用）。

- 社保等费用指企业按国家规定必须为服务人员支付的社会保险费用及其他应付费用。

## 格式4法定代表人证明书

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：               有效期限：               单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 格式5 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人全称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为“GZCQC2501FG04017”的 广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职务：

被授权人（授权代表）（签名或盖章）：

职务：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

- 格式6投标资格情况表

| 资格条件要求 |  | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外） | 见第 页 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下2种证明材料之一：①2023年度或2024年度经会计师事务所审计的财务状况报告；②基本开户行出具的资信证明和《基本存款账号信息》） | 见第 页 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或填报设备及专业技术能力情况。 | 见第 页 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 | 见第 页 |
|  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供书面承诺。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 | 见第 页 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供书面声明 | 见第 页 |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |  | 提供《投标人资格声明函》 | 见第 页 详见格式12 |
| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  | 提供《投标人资格声明函》 | 见第 页 详见格式12 |
| 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |  | 请提供网页截图 | 见第 页 |
| 本项目不接受联合体投标 |  | （ ） | 见第 页 |
| 已在本项目采购代理机构处登记报名 |  | 提供采购代理机构签署的报名登记表 | 见第 页 |

注：

1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

## 格式7 实质性响应一览表

项目名称：广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目

项目编号：GZCQC2501FG04017

说明：1、投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

2、如出现需要证明文件的“★”的实质性条款，需要将证明文件附上。

| 序号 | 条款 | 响应情况 （完全响应/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见第 页 |
| 2 |  |  |  | 见第 页 |
| 3 |  |  |  | 见第 页 |
| 4 |  |  |  | 见第 页 |
| 5 |  |  |  | 见第 页 |

注：此表可延长。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 格式8投标人商务情况表

| 序号 | 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩情况 | 投标人2022年1月1日以来（以合同签定时间为准）承担过的同类物业管理服务项目业绩： 项。 | 见第 至 页 详见8.1 |
| 2 | 客户评价 | 投标人提供上述被核定为有效的业绩中业主单位出具的履约评价，评价内容为：好评、优秀或相当于类似评价： 项。 | 见第 至 页 |
| 3 | 拟投入人员情况 | 1、投标人承诺，投入服务人员不少于42人，提供承诺函：（ ）。 2、项目经理情况： （1）项目经理具有中级或以上工程师职称证书的：（ ）； （2）项目经理具有5年或以上物业管理工作经验的：（ ）； 3、保安主管情况： （1）具备二级/技师（原保安师）或以上保安员职业资格证书（技能等级证书）的：（ ）； （2）持有建（构）筑物消防员职业资格证或消防设施操作员证的：（ ）； 4、工程主管情况： 具备电气工程类中级（或以上）工程师职称证书：（ ）。 | 见第 至 页 详见8.2 |
| 4 | 企业认证 | 投标人具有以下证书的： 1、具有有效期内的质量管理体系认证证书：（ ）； 2、具有有效期内的环境管理体系认证证书：（ ）； 3、具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书：（ ）； 4、具有有效期内的物业服务体系认证证书：（ ）。 | 见第 至 页 详见8.3 |
| 5 | 投标人认为其它有必要提供的材料。 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

### 8.1 业绩情况

项目名称：广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目

项目编号：GZCQC2501FG04017

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同总价 | 业主单位联系方式 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：须按评审要求提供相关证明材料，否则无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 8.2拟投入人员情况

项目名称：广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目

项目编号：GZCQC2501FG04017

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目任职务 | 学历 | 职称或资质 | 资历及经验 | 从业年限 | 证明资料查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
| … |  |  |  |  |  |  | 第 页 |

注：须按评审要求提供相关证明材料，否则无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 8.3 投标人企业认证情况表

项目名称：广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目

项目编号：GZCQC2501FG04017

| 序号 | 奖项或证书名称 | 发证单位 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须按评审要求提供相关证明材料，否则无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 格式9投标人技术情况表

| 序号 | 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体服务方案 | 1、投标人能提供根据本项目采购需求中“一、项目基本情况概述、二、物业各人员配置及素质要求”相关内容（星号条款除外）编制总体服务方案：（ ）； 2、根据投标人提供的上述总体服务方案进行评审：内容包括①拟采用的服务模式及服务制度：（ ）；②总体服务内容的管理及解决措施：（ ）；③人员配置情况：（ ）；④合理化建议及服务承诺：（ ）。 3、请描述。 | 见第 至 页 |
| 2 | 保安服务方案 | 1、投标人能提供根据本项目采购需求中“三、各专业服务内容及要求”中“（二）保安服务的内容及要求”相关内容（星号条款除外）编制保安服务方案：（ ）； 2、根据投标人提供的上述保安服务方案进行评审：内容包括①安全防范制度、车辆及人员管理：（ ）；②设施及秩序维护：（ ）；③应急情况处置：（ ）。 3、请描述。 | 见第 至 页 |
| 3 | 保洁服务方案 | 1、投标人能提供根据本项目采购需求中“三、各专业服务内容及要求”中“（三）保洁服务内容及要求”相关内容（星号条款除外）编制保洁服务方案：（ ）； 2、根据投标人提供的上述保洁服务方案进行评审：内容包括①保洁工作流程：（ ）；②服务质量控制制度：（ ）；③特殊情况清洁措施：（ ）。 3、请描述。 | 见第 至 页 |
| 4 | 绿化服务方案 | 1、投标人能提供根据本项目采购需求中“三、各专业服务内容及要求”中“（四）绿化服务内容及要求”相关内容（星号条款除外）编制绿化服务方案：（ ）。 2、根据投标人提供的上述绿化服务方案进行评审：内容包括①绿化工作流程：（ ）；②服务质量控制制度：（ ）；③病虫害防治措施：（ ）。 3、请描述。 | 见第 至 页 |
| 5 | 工程服务方案 | 1、投标人能提供根据本项目采购需求中“三、各专业服务内容及要求”中“（五）工程服务内容及要求”相关内容（星号条款除外）编制工程服务方案：（ ）。 2、根据投标人提供的上述工程服务方案进行评审：内容包括①设备设施维保流程：（ ）；②巡检值班制度：（ ）；③日志档案管理：（ ）；④应急维修方案：（ ）。 3、请描述。 | 见第 至 页 |
| 6 | 会务服务方案 | 1、投标人能提供根据本项目采购需求中“三、各专业服务内容及要求”中“（六）会务服务内容及要求”相关内容（星号条款除外）编制会务服务方案：（ ）。 2、根据投标人提供的上述会务服务方案进行评审：内容包括①场地设施布置要求：（ ）；②会务服务流程：（ ）；③场地卫生管理：（ ）。 3、请描述。 | 见第 至 页 |
| 7 | 投标人认为其它有必要提供的材料。 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

- 格式10采购人需求响应差异表

说明：1、投标人必须对应招标文件的《第三章 采购人需求》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 采购人需求条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人逐一响应。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 格式11 交纳服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目（项目编号：GZCQC2501FG04017）招标项目中获得中标，我方保证在收到《缴费通知》后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按《缴费通知》上的采购代理费金额的200％缴纳。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

## 格式12 投标人资格声明函

投标人资格声明函

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布广东省消防救援总队机关2025年物业管理服务项目（项目编号：GZCQC2501FG04017）的招标公告，我公司愿意参加投标，并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司的单位法定代表人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位法定代表人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

本公司提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 格式13 政策适用性说明

（一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（零售业）；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于（零售业）；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式14 公平竞争承诺书

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：   年   月   日